## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærkninger
Boringer
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | dybdemeter | 30 | 529 | 430
Råvandsstationer
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | stk. | 30 | 9 | 7
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | stk. | 10 | 17 | 7
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 | m³/h | 15 | 150 | 15
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 | m³/h | 15 |  | 20
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3 | m³/h | 15 |  | 5
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4 | m³/h | 15 |  | 5
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5 | m³/h | 15 |  | 15
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6 | m³/h | 15 |  | 15
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7 | m³/h | 15 |  | 15
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8 | m³/h | 15
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9 | m³/h | 15
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10 | m³/h | 15
Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | stk. | 30
Hegn | stk. | 15
Elanlæg | boring | 20 | 9 | 7
SRO anlæg | boring | 10 | 8 | 7
Råvandsledninger - Land
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 190.8686 | 191
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 678.2954 | 678
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Råvandsledninger - By
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 963.8266 | 964
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 4506.5669 | 4375
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Råvandsledninger - City
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1508.0082 | 1508
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Vandværk 1
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 120 | 120
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 120 | 120
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 120 | 120
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 120 | 120
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 150 | 150
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 1860
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 |  | 1860
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 516 | 330
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 88 | 22
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 80 | 80
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 100
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 120 | 210
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 120 | 210
Vandværk 2
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Vandværk 3
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Vandværk 4
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Vandværk 5
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Vandværk 6
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Vandværk 7
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Vandværk 8
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Vandværk 9
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Vandværk 10
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10
Bygninger
Etageareal vandbehandlingsbygning | m² | 75
Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | m² | 75
Værksted | m² | 75 | 0
Lager | m² | 75 | 0
Garage og rørlager | m² | 75 | 0
Bygning for trykforøgere | m² | 75 | 0 | 50
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | m² | 75 | 0
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | m² | 10 | 0
Andre
Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | stk. | 25 | 0
Sikring (terror, hærværk), SRO | stk. | 10 | 0
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL | stk. | 25 | 0
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO | stk. | 10 | 0
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | stk. | 25 | 0
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | stk. | 10 | 0
FEJL

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 261.8841 | 261.8841
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 2297.9928 | 2297.9928
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 88.1671 | 88.2253
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 2001.7697 | 2001.7697
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0.017484
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 47.0182 | 47.0182
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 21.8987 | 22.091
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 238.478 | 236.7118
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 3.5318 | 3.5318
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 328.8406 | 328.8406
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 785.1897 | 785.1897
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 1
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 157 | 140
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 140
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 2311.1142 | 2387.3417
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 54336.5978 | 54295.9412
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 16036.0909 | 16174.4398
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 7290.5539 | 7341.3895
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 344.8132 | 344.8132
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 7449.7308 | 6900.0265
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 29430.8664 | 29021.3644
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 6703.1199 | 7231.6429
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 121.818 | 199.8781
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 2443.1778 | 1712.6478
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 3094.9163 | 2294.1333
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 21521.1907 | 21706.7715
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 15343.6861 | 15823.1788
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 6295.2246 | 6338.7511
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 1
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 9063 | 9938
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 9938
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 184.1403 | 194.7623
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 7617.7418 | 7336.3409
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 5866.2669 | 6065.613
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 786.4636 | 780.9622
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 58.4954 | 58.4954
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 915.9639 | 774.829
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 4671.8428 | 4711.2171
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 2259.6629 | 2339.4784
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0 | 132.6328
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 410.0142 | 410.0142
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 286.0366 | 285.3815
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 6494.3157 | 6428.7966
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 2872.6911 | 2959.1425
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 1098.7136 | 1098.7136
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 1
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 1038 | 1147
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 1147
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 0
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0
Ventiler
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | 2751 | 1753
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | 1261 | 31
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | 496 | 11
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | 81
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75
Pumpestationer, bygværker og bassiner 1 Sønderkærskolen
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 200
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 200
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 200
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 2
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 3
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 4
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 5
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 7
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 8
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 9
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Andre
Afregningsmålere, mekaniske, | stk. | 8 | 9616 | 9616
Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10) | stk. | 10 | 0
Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm | stk. | 10 | 0
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | stk. | 10 | 0
FEJL

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærknigner
Andre
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 0
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0
Øvrige
Solcelleanlæg | KWh | 25 | 0
EDB, tablets og navigationsudstyr | stk. | 5 | 0
Elektroniske kort | stk. | 5 | 0

## Drop downliste (hidden)
datakvalitet | Serviceselskab | Overheads | Infrastrukturomlægninger | Infrastruktur per år | år 1 | år 2 | år 3 | år 4 | år 5
[5 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | ja | Full-cost | ja | 10%
2 | nej | Direct-cost | nej | 20%
3 |  | Nøgletalsfordeling |  | 30%
|  | Activity based cost |  | 40%
|  | Andet |  | 50%
60%
70%
80%
90%
100%