## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærk-ninger
Boringer
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | dybdemeter | 30
Råvandsstationer
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | stk. | 30 | 21 | 21 | Engbjerg
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | stk. | 10 | 20 | 20 | Engbjerg
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 | m³/h | 15 | 71 | 71 | Engbjerg
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 | m³/h | 15 | 71 | 71 | Engbjerg
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3 | m³/h | 15 | 77 | 77 | Engbjerg
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4 | m³/h | 15 | 48 | 48 | Engbjerg
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5 | m³/h | 15 | 38 | 38 | 38/71 Engbjerg
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6 | m³/h | 15 | 71 | 71 | Engbjerg
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7 | m³/h | 15 | 38 | 38 | Skalstrup
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8 | m³/h | 15 | 29 | 29 | Gudum
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9 | m³/h | 15 | 29 | 29 | Gudum
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10 | m³/h | 15 | 70 | 70 | Lemvig III
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 11 | m³/h | 15 | 83 | 83 | Lemvig III
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 12 | m³/h | 15 | 40 | 40 | Nissum
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 13 | m³/h | 15 | 85 | 85 | Nissum
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 14 | m³/h | 15 | 55 | 55 | Nissum
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 15 | m³/h | 15 | 70 | 70 | Klosterheden
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 16 | m³/h | 15 | 72 | 72 | Klosterheden
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 17 | m³/h | 15 | 70 | 70 | Klosterheden
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 18 | m³/h | 15 | 70 | 70 | Klosterheden
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 19 | m³/h | 15
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 20 | m³/h | 15
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 21 | m³/h | 15
Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | stk. | 30 | 0 | 0
Hegn | stk. | 15 | 11 | 11
Elanlæg | boring | 20 | 19 | 19
SRO anlæg | boring | 10 | 20 | 20
Råvandsledninger - Land
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 716 | 716
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 8580 | 8580
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Råvandsledninger - By
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 278 | 278
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Råvandsledninger - City
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Vandværk 1
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | Engbjerg
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 840 | 840
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 840 | 840
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 480 | 480
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 480 | 480
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 840 | 840
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 480 | 480
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 480 | 480
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 50 | 50
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 520 | 520
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 93 | 93
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 50 | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 120 | 120
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 520 | 520
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 520 | 520
Vandværk 2
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0 | Klosterheden
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 80 | 80
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 80 | 80
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 916 | 916
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 916 | 916
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 916 | 916
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 255 | 255
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 255 | 255
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 616 | 616
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 320 | 320
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 8 | 8
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 240 | 240
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 60 | 60
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 320 | 320
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 320 | 320
Vandværk 3
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 300 | 300
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 300 | 300
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 450 | 450
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 450 | 450
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 |  | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 450 | 450
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 300 | 300
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 300 | 300
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 539 | 539
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 451 | 451
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 59 | 59
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 50 | 50
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 451 | 451
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 451 | 451
Vandværk 4
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 150 | 150
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 150 | 150
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 228 | 228
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 150 | 150
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 150 | 150
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 216 | 216
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 75 | 75
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 7 | 7
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 275 | 275
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 86 | 86
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 86 | 86
Vandværk 5
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 50 | 50
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 50 | 50
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 289 | 289
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 50 | 50
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 50 | 50
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 250 | 250
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 132 | 132
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 4 | 4
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 132 | 132
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 132 | 132
Vandværk 6
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 100 | 100
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 100 | 100
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 260 | 260
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 100 | 100
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 100 | 100
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 188 | 188
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 30 | 30
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 50 | 50
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 50 | 50
Vandværk 7
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Vandværk 8
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 9
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 10
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Bygninger
Etageareal vandbehandlingsbygning | m² | 75 | 1151 | 1151
Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | m² | 75 | 426 | 426
Værksted | m² | 75 | 50 | 50
Lager | m² | 75 | 316 | 316
Garage og rørlager | m² | 75 | 693 | 693
Bygning for trykforøgere | m² | 75 | 160 | 160
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | m² | 75 | 0 | 0
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | m² | 10 | 0 | 0
Andre
Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | stk. | 25 | 9 | 9
Sikring (terror, hærværk), SRO | stk. | 10 | 9 | 9
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL | stk. | 25 | 0 | 0
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO | stk. | 10 | 0 | 0
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | stk. | 25 | 1 | 1
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | stk. | 10 | 0 | 0
FEJL

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærk-ninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 167000 | 142287
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 205000 | 204932
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 35500 | 36482
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 39500 | 39569
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 24000 | 11
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0 | 8
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 1444 | 1528
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 0
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 80500 | 72608
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 136000 | 137703
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 32900 | 34725
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 233 | 2232
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 453 | 453
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 74 | 74
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 357 | 355
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 121 | 41
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 368 | 368
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 5731 | 5765
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 0
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 0
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 0
Ventiler
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | 3525 | 3525
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | 3714 | 3738
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | 76 | 76
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | 6 | 6
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 1
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 222 | Baldersvej, Bøvlingbjerg, Vinkelbyvej, Dybe, Nørregårdsvej, Hygum
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 222
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 222
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 570 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 2
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 2500 | 2500 | Zone 1
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 3
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 219 | 219
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 219 | 219
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 219 | 219
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 706 | 706 | Merkurvej Beholder
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 4
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 160 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 160 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 160 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 300 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 350 | 350 | Merkurvej tårn
Pumpestationer, bygværker og bassiner 5
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 29 | 29 | Hygum Vandværk Engbjerg
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 29 | 29
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 29 | 29
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 10 | 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 10 | 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 10 | 10
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 380 | 380 | Bøvling
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 7
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 85 | 85
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 85 | 85
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 85 | 85
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 200 | 216 | Nr. Nissum
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 8
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 65 | 65 | Ardal
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 9
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 30
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 30
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 30
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 58 | 58 | Langhøj
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 200 | 200 | Klinkby
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 200 | 200
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 200 | 200
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 200 | Ringkøbingvej 2A
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 200
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 200
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Andre
Afregningsmålere, mekaniske, | stk. | 8 | 9191 | 8916
Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10) | stk. | 10 | 10 | 10
Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm | stk. | 10 | 0 | 0
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 75 | 75
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 75 | 75
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | stk. | 10 | 18 | 18
FEJL

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærk-ninger
Andre
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 1 | 3
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 4 | 4
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0 | 0
Øvrige
Solcelleanlæg | KWh | 25 | 0 | 0
EDB, tablets og navigationsudstyr | stk. | 5 | 0 | 0 | I serviceselskab
Elektroniske kort | stk. | 5 | 3 | 3

## Drop downliste (hidden)
datakvalitet | Serviceselskab | Overheads | Infrastrukturomlægninger | Infrastruktur per år | år 1 | år 2 | år 3 | år 4 | år 5
[5 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | ja | Full-cost | ja | 10%
2 | nej | Direct-cost | nej | 20%
3 |  | Nøgletalsfordeling |  | 30%
|  | Activity based cost |  | 40%
|  | Andet |  | 50%
60%
70%
80%
90%
100%