## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærk-ninger
Boringer
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | dybdemeter | 30 | 925 | 925 | dette er aktive boringer
Råvandsstationer
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | stk. | 30 | 18 | 18 | detter er aktive boringer
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | stk. | 10 | 0 | 0
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 | m³/h | 15 | 34 | 34 | HB Boring 8
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 | m³/h | 15 | 36 | 36 | HB Boring 10
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3 | m³/h | 15 | 32 | 32 | HB Boring 12
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4 | m³/h | 15 | 34 | 34 | HB Boring 18
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5 | m³/h | 15 | 46 | 46 | HB Boring 24
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6 | m³/h | 15 | 51 | 51 | HB Boring 25
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7 | m³/h | 15 | 48 | 48 | HB Boring 27
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8 | m³/h | 15 | 33 | 33 | HB Boring 28
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9 | m³/h | 15 | 53 | 53 | HB Boring 30
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10 | m³/h | 15 | 54 | 54 | HB Boring 32
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 11 | m³/h | 15 | 52 | 52 | HB Boring 36
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 12 | m³/h | 15 | 50 | 50 | HB Boring 39
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 13 | m³/h | 15 | 52 | 52 | HB Boring 40
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 14 | m³/h | 15 | 51 | 51 | HB Boring 42
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 15 | m³/h | 15 | 45 | 45 | SK Boring 1
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 16 | m³/h | 15 | 45 | 45 | SK Boring 2
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 17 | m³/h | 15 | 25 | 25 | SK Boring 3
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 18 | m³/h | 15 | 45 | 45 | SK Boring 4
Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | stk. | 30 | 0 | 0
Hegn | stk. | 15 | 0 | 0
Elanlæg | boring | 20 | 8 | 8
SRO anlæg | boring | 10 | 0 | 0
Råvandsledninger - Land
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Råvandsledninger - By
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 158 | 158
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 4841 | 6373 | der er lagt en ny råvandsledning helt ind til vandværket
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 2589 | 2589
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Råvandsledninger - City
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Vandværk 1
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 600 | 600 | Hjulby Bro
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 600 | 600
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 450 | 450 | 6 filtre af 75 m3/h =450
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 450 | 450
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 3000 | 3000
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 470 | 470 | 4 pumper
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 88 | 88 | 4 * 22 kw
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 400 | 400
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 212 | 212 | 265 kva * 0,8 = 212 Kw
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 470 | 470
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 470 | 470
Vandværk 2
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0 | Skovparken
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 300 | 300
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 300 | 300
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 225 | 225 | 3 * 75
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 |  | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 800 | 800
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 300 | 300 | 4 pumper
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 74 | 74 | 4 * 18,5
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 400 | 400
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 360 | 360 | 450 kva *0,8 = 360 Kw
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 300 | 300
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 300 | 300
Vandværk 3
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 4
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 5
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 6
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 7
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 8
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 9
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 10
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Bygninger
Etageareal vandbehandlingsbygning | m² | 75 | 980 | 980 | HB 620 m2 + SK 360 m2
Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | m² | 75 | 140 | 0 | vi bor til leje ved holding NFS
Værksted | m² | 75 | 34 | 0 | vi bor til leje ved holding NFS
Lager | m² | 75 | 130 | 0 | vi bor til leje ved holding NFS
Garage og rørlager | m² | 75 | 250 | 0 | vi bor til leje ved holding NFS
Bygning for trykforøgere | m² | 75 | 0 | 0
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | m² | 75 | 0 | 0
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | m² | 10 | 0 | 0
Andre
Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | stk. | 25 | 0 | 0
Sikring (terror, hærværk), SRO | stk. | 10 | 0 | 0
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL | stk. | 25 | 0 | 0
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO | stk. | 10 | 0 | 0
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | stk. | 25 | 0 | 0
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | stk. | 10 | 0 | 0
FEJL

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærk-ninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 1624 | 1624
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 31361 | 31361
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1540 | 1540
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 1583 | 1583
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 1425 | 1425
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 588 | 588
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 103 | 103
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 2417 | 2417
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 607 | 607
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 936 | 936
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 79 | 79
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 0
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 3660 | 3678
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 51419 | 52930
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 27904 | 27941
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 3182 | 3182
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 509 | 451
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 37335 | 36127
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 15822 | 15822
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 696 | 696
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 99 | 99
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 7400 | 7402
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 0
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 0
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 0
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0
Ventiler
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | 677 | 680
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | 631 | 631
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | 30 | 30
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | 0 | 0
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 1
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 9.5 | 10 | Blankenborgvej
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 9.5 | 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 2
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 6 | 6 | Holsmose
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 6 | 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 3
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 6 | 6 | Nordenhuse
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 6 | 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 4
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 60 | 60 | Vindinge
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 60 | 60
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 5
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 7
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 8
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 9
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0
Andre
Afregningsmålere, mekaniske, | stk. | 8 | 7347 | 6790
Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10) | stk. | 10 | 0 | 937
Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm | stk. | 10 | 4 | 4
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 4
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | stk. | 10 | 0 | 0
FEJL

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærk-ninger
Andre
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 0 | 0 | lejes via holding
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 | lejes via holding
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0 | 0 | lejes via holding
Øvrige
Solcelleanlæg | KWh | 25 | 0 | 0
EDB, tablets og navigationsudstyr | stk. | 5 | 0 | 0 | lejes via holding
Elektroniske kort | stk. | 5 | 0 | 0

## Drop downliste
datakvalitet | Serviceselskab | Overheads | Infrastrukturomlægninger | Infrastruktur per år | år 1 | år 2 | år 3 | år 4 | år 5
[5 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | ja | Full-cost | ja | 10%
2 | nej | Direct-cost | nej | 20%
3 |  | Nøgletalsfordeling |  | 30%
|  | Activity based cost |  | 40%
|  | Andet |  | 50%
60%
70%
80%
90%
100%