## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærk-ninger
Boringer
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | dybdemeter | 30 | 1973 | 1973
Råvandsstationer
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | stk. | 30 | 0 | 0
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | stk. | 10 | 12 | 26
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 | m³/h | 15 | 33 | 33
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 | m³/h | 15 | 223 | 223
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3 | m³/h | 15 | 80 | 80
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4 | m³/h | 15 | 111 | 111
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5 | m³/h | 15 | 70 | 70
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6 | m³/h | 15 | 25 | 25
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7 | m³/h | 15 | 35 | 35
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8 | m³/h | 15 | 0 | 0
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9 | m³/h | 15 | 0 | 0
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10 | m³/h | 15 | 0 | 0
Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | stk. | 30 | 0 | 0
Hegn | stk. | 15 | 8 | 8
Elanlæg | boring | 20 | 3 | 26
SRO anlæg | boring | 10 | 26 | 26
Råvandsledninger - Land
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 4503 | 4503
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 9679 | 10679
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Råvandsledninger - By
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 809 | 809
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1415 | 1415
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Råvandsledninger - City
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Vandværk 1
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 85 | 85
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 85 | 85
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 600 | 600
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 110 | 110
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 20 | 20
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 43 | 43
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 85 | 85
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 85 | 85
Vandværk 2
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 30 | 30
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 30 | 30
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 200 | 200
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 70 | 70
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 60 | 60
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 70 | 70
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Vandværk 3
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 40 | 40
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 40 | 40
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 40 | 40
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 500 | 500
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 40 | 40
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 5 | 5
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 85
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 800 | 800
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 40 | 40
Vandværk 4
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 150 | 150
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 150 | 150
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 150 | 150
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 1500 | 1500
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 450 | 450
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 45 | 45
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 20
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 800 | 800
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 450 | 450
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 450 | 450
Vandværk 5
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 40 | 40
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 40 | 40
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 200 | 200
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 145 | 145
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 52 | 52
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 145 | 145
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 145 | 145
Vandværk 6
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 60 | 60
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 60 | 60
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 60 | 60
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 300 | 300
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 60 | 60
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 70 | 70
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 71 | 71
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 60 | 60
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 60 | 60
Vandværk 7
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 8
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 9
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Vandværk 10
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0
Bygninger
Etageareal vandbehandlingsbygning | m² | 75 | 1361 | 1361
Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | m² | 75 | 0 | 0
Værksted | m² | 75 | 0 | 0
Lager | m² | 75 | 155 | 155
Garage og rørlager | m² | 75 | 0 | 0
Bygning for trykforøgere | m² | 75 | 19 | 19
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | m² | 75 | 0 | 0
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | m² | 10 | 0 | 0
Andre
Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | stk. | 25 | 0 | 0
Sikring (terror, hærværk), SRO | stk. | 10 | 21 | 21
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL | stk. | 25 | 0 | 0
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO | stk. | 10 | 0 | 0
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | stk. | 25 | 0 | 0
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | stk. | 10 | 0 | 0
FEJL

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærk-ninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 18313 | 18313
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 32064 | 32064
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 14981 | 14981
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 565 | 565
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 198 | 198
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 15 | 15
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 2105 | 2105
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 369 | 369
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 369 | 369
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 13201 | 13701
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 64585 | 65707
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 30886 | 30886
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 76 | 76
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 1672 | 1172
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 16307 | 15807
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 7537 | 6415
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 17 | 17
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 683 | 683
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 3968 | 3968
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 3968 | 3968
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 0
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 0 | 0
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 | 0
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 | 0
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 0 | 0
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 | 0
Ventiler
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | 4292 | 4292
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | 496 | 496
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | 228 | 228
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | 0 | 0
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 1
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 45 | 45
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 800 | 800
Pumpestationer, bygværker og bassiner 2
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 20 | 21
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 3
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 8 | 8
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 4
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 4 | 4
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 5
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 30 | 30
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 7
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 8
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 9
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestationer, bygværker og bassiner 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 | 0
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 | 0
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 | 0
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 | 0
Andre
Afregningsmålere, mekaniske, | stk. | 8 | 8265 | 8265
Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10) | stk. | 10 | 12 | 13
Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm | stk. | 10 | 0 | 0
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 0
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | stk. | 10 | 0 | 0
FEJL

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærk-ninger
Andre
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 5 | 5
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0 | 0
Øvrige
Solcelleanlæg | KWh | 25 | 0 | 0
EDB, tablets og navigationsudstyr | stk. | 5 | 0 | 0
Elektroniske kort | stk. | 5 | 0 | 0

## Drop downliste
datakvalitet | Serviceselskab | Overheads | Infrastrukturomlægninger | Infrastruktur per år | år 1 | år 2 | år 3 | år 4 | år 5
[5 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | ja | Full-cost | ja | 10%
2 | nej | Direct-cost | nej | 20%
3 |  | Nøgletalsfordeling |  | 30%
|  | Activity based cost |  | 40%
|  | Andet |  | 50%
60%
70%
80%
90%
100%