## Potentialer og krav
|  | Faktiske driftsomkostninger |  |  |  |  | Rå potentialer |  |  | Potentialer korrigeret for særlige forhold |  | Potentialer korrigeret for særlige forhold og med forsigtighedshensyn - bruges til potentiale sammenligningen |  | Standardarviglese og reduktion - bruges til costdriversammensætningen |  | Potentiale korrigeret for costdriversammen-sætning |  | Potentiale, der ligger til grund for beregning af krav |  |  |  |  | Effektiviseringskrav
Selskabs navn | Gruppe | FADO2010 prisfrem-skrevet til 2011 | FADO2011 | FADO2012 tilbage-diskonteret til 2011 | FADOMAX | DOiPL 2011 i kr. | Rå potentiale i pct. | Rå potentiale i kr. | Tillæg for særlige forhold i kr. | Potentiale med særlige forhold i pct. | Potentiale med særlige forhold i kr. | Potentiale med forsigtighedshensyn og evt. særlige forhold i pct. | Potentiale med forsigtighedshensyn og evt. særlige forhold i kr. | Afvigelse fra standard-afvigelse i pct. | Reduktion i pct. | Potentiale efter reduktion i pct. | Reduktion grundet potentialesammen-lining 2012-2013 | Potentiale efter sammenligning pct. | Potentiale efter sammenligning i kr. | Diskrepans | Rest potentiale i kr. | Reelt effektivisering-spres i kr. | Endeligt krav i kr. (hvis diskrepans) | Endeligt krav i kr. (hvis ingen diskrepans) | Spildevand | FADO 2010 | FADO 2011 | FADO 2012
Allerød Spildevand A/S |  | 17457009.795 | 16505569 | 16822767.3509 | 17457009.795 | 17978360.6022 | 47.68% | 8572082.3351 | 0 | 47.68% | 8572082.3351 | 28.18% | 5066302.0177 | 0% | 0% | 28.18% | 0% | 28.18% | 5066302.0177 | 521350.8072 | 4544951.2105 | 872850.4897 | 1182171.896 | diskrepans | Allerød Spildevand A/S | 17370159 | 16505569 | 17209691
Arwos Spildevand A/S |  | 44923164.33 | 46677007 | 44156710.6549 | 46677007 | 53684313.4704 | 25.62% | 13753921.1111 | 0 | 25.62% | 13753921.1111 | 6.12% | 3285479.9844 | 0% | 0% | 6.12% | 0% | 6.12% | 3285479.9844 | 7007306.4704 | 0 | 0 | 3285479.9844 | diskrepans | Arwos Spildevand A/S | 44699666 | 46677007 | 45172315
Billund Spildevand A/S |  | 18405777.03 | 14932428 | 16638094.8192 | 18405777.03 | 22640205.3275 | 25.68% | 5814004.7281 | 0 | 25.68% | 5814004.7281 | 8.96% | 2028562.3973 | 0% | 0% | 8.96% | 0% | 8.96% | 2028562.3973 | 4234428.2975 | 0 | 0 | 2028562.3973 | diskrepans | Billund Spildevand A/S | 18314206 | 14932428 | 17020771
Bornholms Spildevand A/S |  | 31418195.43 | 32135079 | 30684034.2131 | 32135079 | 34642368.0745 | 38.34% | 13281883.9197 | 0 | 38.34% | 13281883.9197 | 21.61% | 7486215.7409 | 0% | 0% | 21.61% | 0% | 21.61% | 7486215.7409 | 2507289.0745 | 4978926.6664 | 1244731.6666 | 3752020.7411 | diskrepans | Bornholms Spildevand A/S | 31261886 | 32135079 | 31389767
Energi Viborg Spildevand A/S |  | 55972890.09 | 50732736 | 48851802.5415 | 55972890.09 | 62224905.2009 | 25.79% | 16047737.3729 | 0 | 25.79% | 16047737.3729 | 6.289% | 3913199.8383 | 0% | 0% | 6.289% | 0% | 6.289% | 3913199.8383 | 6252015.1109 | 0 | 0 | 3913199.8383 | diskrepans | Energi Viborg Spildevand A/S | 55694418 | 50732736 | 49975394
Esbjerg Spildevand A/S |  | 64471030.395 | 64760285 | 56213313.783 | 64760285 | 68926509.6771 | 14.55% | 10028807.158 | 0 | 14.55% | 10028807.158 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 4166224.6771 | 0 | 0 | 0 | diskrepans | Esbjerg Spildevand A/S | 64150279 | 64760285 | 57506220
Fanø Vand A/S |  | 2265486.075 | 2460515 | 2049390.0293 | 2460515 | 2575084.5893 | 69.28% | 1784018.6035 | 0 | 69.28% | 1784018.6035 | 49.78% | 1281877.1086 | -7.988% | -1.826% | 47.95% | -0.6017% | 47.35% | 1219370.8807 | 114569.5893 | 1104801.2913 | 123025.75 | 237595.3393 | diskrepans | Fanø Vand A/S | 2254215 | 2460515 | 2096526
FFV Spildevand A/S |  | 42880397.31 | 35533120 | 34303657.869 | 42880397.31 | 44114400.2292 | 37.25% | 16432614.0854 | 0 | 37.25% | 16432614.0854 | 17.75% | 7830306.0407 | 0% | 0% | 17.75% | 0% | 17.75% | 7830306.0407 | 1234002.9192 | 6596303.1215 | 1649075.7804 | 2883078.6996 | diskrepans | FFV Spildevand A/S | 42667062 | 35533120 | 35092642
Fredensborg Spildevand A/S |  | 26349145.275 | 21397541 | 20722396.8719 | 26349145.275 | 28456169.7151 | 68.05% | 19364423.4911 | 655362 | 66.55% | 18937580.9454 | 47.05% | 13388211.3478 | 0% | 0% | 47.05% | 0% | 47.05% | 13388211.3478 | 2107024.4401 | 11281186.9077 | 1317457.2637 | 3424481.7039 | diskrepans | Fredensborg Spildevand A/S | 26218055 | 21397541 | 21199012
Fredericia Spildevand A/S |  | 52480095 | 40951277 | 37303367.5464 | 52480095 | 53442675.0834 | 5.28% | 2821773.2444 | 0 | 5.28% | 2821773.2444 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 962580.0834 | 0 | 0 | 0 | diskrepans | Fredericia Spildevand A/S | 52219000 | 40951277 | 38161345
Frederikshavn Spildevand A/S |  | 60968073.75 | 56429718 | 48777478.9834 | 60968073.75 | 68324436.1667 | 22.2% | 15168024.829 | 0 | 22.2% | 15168024.829 | 2.7% | 1844759.7765 | 0% | 0% | 2.7% | 0% | 2.7% | 1844759.7765 | 7356362.4167 | 0 | 0 | 1844759.7765 | diskrepans | Frederikshavn Spildevand A/S | 60664750 | 56429718 | 49899361
Gentofte Spildevand A/S |  | 24701283.96 | 21535374 | 19270894.4282 | 24701283.96 | 32749093.7525 | 66.49% | 21774872.4361 | 758780 | 64.54% | 21136265.1079 | 48.82% | 15988489.0881 | -24.24% | -5.54% | 43.28% | 0% | 43.28% | 14174193.2078 | 8047809.7925 | 6126383.4152 | 1235064.198 | 9282873.9905 | diskrepans | Gentofte Spildevand A/S | 24578392 | 21535374 | 19714125
Gribvand Spildevand A/S |  | 33470359.2 | 33576967 | 31165587.4878 | 33576967 | 36551904.9359 | 37.85% | 13834896.0182 | 872015 | 36.3% | 13268341.4917 | 16.8% | 6140219.3692 | 0% | 0% | 16.8% | 0% | 16.8% | 6140219.3692 | 2974937.9359 | 3165281.4333 | 791320.3583 | 3766258.2942 | diskrepans | Gribvand Spildevand A/S | 33303840 | 33576967 | 31882396
Guldborgsund Spildevand A/S |  | 37997846.01 | 40815369 | 35270923.7537 | 40815369 | 42188796.9453 | 11.76% | 4961357.4631 | 0 | 11.76% | 4961357.4631 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1373427.9453 | 0 | 0 | 0 | diskrepans | Guldborgsund Spildevand A/S | 37808802 | 40815369 | 36082155
Halsnaes Forsyning A/S |  | 32343306.975 | 30864139 | 28176547.4096 | 32343306.975 | 34299086.1889 | 53.39% | 18312282.1162 | 216182 | 52.98% | 18171655.8629 | 33.48% | 11482235.3649 | 0% | 0% | 33.48% | 0% | 33.48% | 11482235.3649 | 1955779.2139 | 9526456.151 | 1617165.3487 | 3572944.5626 | diskrepans | Halsnaes Forsyning A/S | 32182395 | 30864139 | 28824608
Hillerød Spildevand A/S |  | 39865887.75 | 35887376 | 33783344.086 | 39865887.75 | 40546952.8546 | 52.9% | 21449338.0601 | 4325807.5 | 45.97% | 18639434.2272 | 26.47% | 10732236.3746 | 0% | 0% | 26.47% | -3.893% | 22.58% | 9153725.7539 | 681065.1046 | 8472660.6493 | 1993294.3875 | 2674359.4921 | diskrepans | Hillerød Spildevand A/S | 39667550 | 35887376 | 34560361
HOFOR Spildevand Dragør A/S |  | 7114297.515 | 7109783 | 8314555.2297 | 8314555.2297 | 8451811.4093 | 33.73% | 2850795.9883 | 0 | 33.73% | 2850795.9883 | 17.01% | 1437653.1207 | 0% | 0% | 17.01% | 0% | 17.01% | 1437653.1207 | 137256.1795 | 1300396.9412 | 325099.2353 | 140413.0717 | diskrepans | HOFOR Spildevand Dragør A/S | 7078903 | 7109783 | 8505790
HOFOR Spildevand Herlev A/S |  | 11393864.895 | 7509671 | 12124691.1046 | 12124691.1046 | 17730142.9551 | 74.95% | 13288742.1448 | 0 | 74.95% | 13288742.1448 | 58.37% | 10349084.4429 | -26.5% | -6.056% | 52.31% | 0% | 52.31% | 9275385.1728 | 5605451.8505 | 3669933.3223 | 606234.5552 | 5734377.243 | diskrepans | HOFOR Spildevand Herlev A/S | 11337179 | 7509671 | 12403559
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S |  | 19146316.305 | 18066383 | 19736188.6608 | 19736188.6608 | 20516466.6211 | 49.23% | 10100256.5176 | 702299 | 46.62% | 9564776.7387 | 30.53% | 6262745.1371 | -22.82% | -5.216% | 25.31% | 0% | 25.31% | 5192527.2057 | 780277.9603 | 4412249.2455 | 986809.433 | 798224.3534 | diskrepans | HOFOR Spildevand Hvidovre A/S | 19051061 | 18066383 | 20190121
HOFOR Spildevand København A/S |  | 102193444.095 | 84343395 | 87455478.0059 | 102193444.095 | 146526431.3577 | 44.6% | 65350788.3855 | 14867686 | 36.03% | 52795290.1459 | 20.41% | 29900370.8377 | -22.37% | -5.112% | 15.29% | 0% | 15.29% | 22410574.7278 | 44332987.2627 | 0 | 0 | 22410574.7278 | diskrepans | HOFOR Spildevand København A/S | 101685019 | 84343395 | 89466954
HTK Kloak A/S |  | 10139251.035 | 10464688 | 9912902.2483 | 10464688 | 11181991.8999 | 16.27% | 1819310.0821 | 0 | 16.27% | 1819310.0821 | 0% | 0 | -21.81% | -4.985% | 0% | 0% | 0% | 0 | 717303.8999 | 0 | 0 | 0 | diskrepans | HTK Kloak A/S | 10088807 | 10464688 | 10140899
Hunseby Renseanlæg |  | 6021281.625 | 4605023 | 4560580.6452 | 6021281.625 | 6861534.4293 | 43.62% | 2993001.3181 | 0 | 43.62% | 2993001.3181 | 24.12% | 1655002.1044 | 0% | 0% | 24.12% | -15.76% | 8.356% | 573363.6325 | 840252.8043 | 0 | 0 | 573363.6325 | diskrepans | Hunseby Renseanlæg | 5991325 | 4605023 | 4665474
Ikast-Brande Spildevand A/S |  | 25056599.7 | 22014992 | 23670762.4633 | 25056599.7 | 31149259.5685 | 45.47% | 14163568.3258 | 0 | 45.47% | 14163568.3258 | 25.97% | 8089462.7099 | 0% | 0% | 25.97% | 0% | 25.97% | 8089462.7099 | 6092659.8685 | 1996802.8415 | 499200.7104 | 6591860.5788 | diskrepans | Ikast-Brande Spildevand A/S | 24931940 | 22014992 | 24215190
Ishøj Spildevand A/S |  | 8791851.555 | 7014577 | 7441055.7185 | 8791851.555 | 9069573.1164 | 60.16% | 5456255.1868 | 440875 | 56.99% | 5168749.719 | 37.63% | 3412970.6775 | -14.41% | -3.294% | 34.34% | 0% | 34.34% | 3114260.6271 | 277721.5614 | 2836539.0658 | 439592.5777 | 717314.1391 | diskrepans | Ishøj Spildevand A/S | 8748111 | 7014577 | 7612200
Jammerbugt Forsyning A/S |  | 21733888.8 | 22569921 | 21714679.3744 | 22569921 | 22600890.8629 | 21.87% | 4942814.8317 | 1021398 | 18.94% | 4279824.0559 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 30969.8629 | 0 | 0 | 0 | diskrepans | Jammerbugt Forsyning A/S | 21625760 | 22569921 | 22214117
Kalundborg Spildevandsanlæg A/S |  | 17171206.89 | 15632315 | 13669191.5934 | 17171206.89 | 20004680.4982 | 49% | 9802293.4441 | 0 | 49% | 9802293.4441 | 29.5% | 5901380.747 | 0% | 0% | 29.5% | 0% | 29.5% | 5901380.747 | 2833473.6082 | 3067907.1388 | 766976.7847 | 3600450.3929 | diskrepans | Kalundborg Spildevandsanlæg A/S | 17085778 | 15632315 | 13983583
Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S |  | 14032404.96 | 14937168 | 11052770.2835 | 14937168 | 16360347.0679 | 36.67% | 5999339.2698 | 0 | 36.67% | 5999339.2698 | 17.17% | 2809071.5916 | 0% | 0% | 17.17% | 0% | 17.17% | 2809071.5916 | 1423179.0679 | 1385892.5237 | 346473.1309 | 1769652.1988 | diskrepans | Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S | 13962592 | 14937168 | 11306984
Kolding Spildevand A/S |  | 54248002.56 | 54486454 | 55578998.045 | 55578998.045 | 67953386.2079 | 15.67% | 10648295.6188 | 0 | 15.67% | 10648295.6188 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 12374388.163 | 0 | 0 | 0 | diskrepans | Kolding Spildevand A/S | 53978112 | 54486454 | 56857315
Køge Afløb A/S |  | 40003704.405 | 37456966 | 37922695.9922 | 40003704.405 | 43409207.6729 | 55.08% | 23909791.5862 | 0 | 55.08% | 23909791.5862 | 36.02% | 15635996.6038 | 0% | 0% | 36.02% | 0% | 36.02% | 15635996.6038 | 3405503.2679 | 12230493.3359 | 2000185.2202 | 5405688.4882 | diskrepans | Køge Afløb A/S | 39804681 | 37456966 | 38794918
Lolland Spildevand A/S |  | 33722668.47 | 30249237 | 27487509.2864 | 33722668.47 | 34519487.9009 | 32.12% | 11087659.5138 | 0 | 32.12% | 11087659.5138 | 12.62% | 4356359.3731 | 0% | 0% | 12.62% | 0% | 12.62% | 4356359.3731 | 796819.4309 | 3559539.9422 | 889884.9856 | 1686704.4164 | diskrepans | Lolland Spildevand A/S | 33554894 | 30249237 | 28119722
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S |  | 14439002.835 | 14501178 | 12491531.7693 | 14501178 | 40612172.2804 | 70.8% | 28753417.9745 | 22351 | 70.76% | 28737181.228 | 54.33% | 22065678.5854 | -38.29% | -8.751% | 45.58% | 0% | 45.58% | 18511643.7014 | 26110994.2804 | 0 | 0 | 18511643.7014 | diskrepans | Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S | 14367167 | 14501178 | 12778837
Morsø Forsyning A/S |  | 21225909.54 | 19742193 | 17162667.6442 | 21225909.54 | 21797274.3963 | 29.25% | 6375702.7609 | 97437 | 28.96% | 6312490.6652 | 9.46% | 2061948.1334 | 0% | 0% | 9.46% | 0% | 9.46% | 2061948.1334 | 571364.8563 | 1490583.2771 | 372645.8193 | 944010.6756 | diskrepans | Morsø Forsyning A/S | 21120308 | 19742193 | 17557409
NFS Spildevand A/S |  | 23451822.735 | 19114339 | 16980410.5572 | 23451822.735 | 27635159.5338 | 26.59% | 7348188.92 | 0 | 26.59% | 7348188.92 | 8.49% | 2346225.0444 | 0% | 0% | 8.49% | 0% | 8.49% | 2346225.0444 | 4183336.7988 | 0 | 0 | 2346225.0444 | diskrepans | NFS Spildevand A/S | 23335147 | 19114339 | 17370960
NK-Spildevand A/S |  | 53068613.955 | 48369576 | 47125146.6276 | 53068613.955 | 54212728.6849 | 45.24% | 24525838.4571 | 0 | 45.24% | 24525838.4571 | 25.73% | 13948935.0906 | 0% | 0% | 25.73% | 0% | 25.73% | 13948935.0906 | 1144114.7299 | 12804820.3607 | 2653430.6977 | 3797545.4277 | diskrepans | NK-Spildevand A/S | 52804591 | 48369576 | 48209025
Odder Spildevand A/S |  | 13024198.005 | 12459511 | 10953089.9316 | 13024198.005 | 13126071.0444 | 36.3% | 4764763.7891 | 0 | 36.3% | 4764763.7891 | 16.8% | 2205179.9355 | 0% | 0% | 16.8% | 0% | 16.8% | 2205179.9355 | 101873.0394 | 2103306.8961 | 525826.724 | 627699.7634 | diskrepans | Odder Spildevand A/S | 12959401 | 12459511 | 11205011
Rudersdal Forsyning A/S |  | 22947519.765 | 25252726 | 22291616.8133 | 25252726 | 32655587.9442 | 49.38% | 16125329.3268 | 0 | 49.38% | 16125329.3268 | 33.27% | 10864514.109 | 0% | 0% | 33.27% | 0% | 33.27% | 10864514.109 | 7402861.9442 | 3461652.1648 | 865413.0412 | 8268274.9854 | diskrepans | Rudersdal Forsyning A/S | 22833353 | 25252726 | 22804324
Samsø Spildevand A/S |  | 4992184.74 | 4892014 | 4022404.6921 | 4992184.74 | 6617014.9895 | 45.75% | 3027284.3577 | 0 | 45.75% | 3027284.3577 | 26.25% | 1736966.4347 | 0% | 0% | 26.25% | 0% | 26.25% | 1736966.4347 | 1624830.2495 | 112136.1853 | 28034.0463 | 1652864.2958 | diskrepans | Samsø Spildevand A/S | 4967348 | 4892014 | 4114920
Silkeborg Spildevand A/S |  | 41930610 | 41269000 | 37784946.2366 | 41930610 | 47887040.9055 | 27.72% | 13274287.739 | 0 | 27.72% | 13274287.739 | 8.22% | 3936314.7624 | 0% | 0% | 8.22% | 0% | 8.22% | 3936314.7624 | 5956430.9055 | 0 | 0 | 3936314.7624 | diskrepans | Silkeborg Spildevand A/S | 41722000 | 41269000 | 38654000
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S |  | 32197910.61 | 26814153 | 24226162.2678 | 32197910.61 | 41808085.887 | 45.82% | 19156464.9534 | 0 | 45.82% | 19156464.9534 | 26.32% | 11003888.2055 | 0% | 0% | 26.32% | 0% | 26.32% | 11003888.2055 | 9610175.277 | 1393712.9284 | 348428.2321 | 9958603.5091 | diskrepans | Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 32037722 | 26814153 | 24783364
Skive Vand A/S |  | 27718905 | 25766022 | 22522266.8622 | 27718905 | 32473227.1033 | 24.01% | 7796821.8275 | 0 | 24.01% | 7796821.8275 | 4.5% | 1461295.2196 | 0% | 0% | 4.5% | 0% | 4.5% | 1461295.2196 | 4754322.1033 | 0 | 0 | 1461295.2196 | diskrepans | Skive Vand A/S | 27581000 | 25766022 | 23040279
Solrød Spildevand A/S |  | 10486009.2 | 9213655 | 9194208.2111 | 10486009.2 | 12355789.807 | 41.16% | 5085643.0845 | 0 | 41.16% | 5085643.0845 | 22.81% | 2818355.655 | 0% | 0% | 22.81% | 0% | 22.81% | 2818355.655 | 1869780.607 | 948575.048 | 237143.762 | 2106924.369 | diskrepans | Solrød Spildevand A/S | 10433840 | 9213655 | 9405675
Spildevandscenter Avedøre I/S |  | 55273285.47 | 53836750 | 52924126.0997 | 55273285.47 | 55714858.0545 | 44.58% | 24837683.7207 | 6688160 | 36.7% | 20447352.906 | 17.77% | 9903292.9814 | 0% | 0% | 17.77% | -2.458% | 15.32% | 8533687.3693 | 441572.5845 | 8092114.7848 | 2023028.6962 | 2464601.2807 | diskrepans | Spildevandscenter Avedøre I/S | 54998294 | 53836750 | 54141381
Syddjurs Spildevand A/S |  | 27913794.6 | 26595657 | 26828705.7674 | 27913794.6 | 24933043.6266 | 29.97% | 7472433.1749 | 0 | 29.97% | 7472433.1749 | 13.25% | 3303628.2805 | 0% | 0% | 13.25% | -0.5915% | 12.66% | 3156159.9284 | 0 | 3156159.9284 | 789039.9821 | til højre | 0 | Syddjurs Spildevand A/S | 27774920 | 26595657 | 27445766
Vandcenter Syd as |  | 126520976.595 | 116370379.4 | 114123111.8671 | 126520976.595 | 129154110.9667 | 28.61% | 36950991.1476 | 0 | 28.61% | 36950991.1476 | 10.67% | 13780743.6401 | 0% | 0% | 10.67% | 0% | 10.67% | 13780743.6401 | 2633134.3717 | 11147609.2685 | 2786902.3171 | 5420036.6888 | diskrepans | Vandcenter Syd as | 125891519 | 116370379.4 | 116747943.44
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S |  | 32566329.54 | 28907189 | 28555608.9932 | 32566329.54 | 34163334.6665 | 37.8% | 12913740.5039 | 42527.4 | 37.72% | 12886409.8362 | 18.22% | 6224559.5762 | 0% | 0% | 18.22% | 0% | 18.22% | 6224559.5762 | 1597005.1265 | 4627554.4498 | 1156888.6124 | 2753893.7389 | diskrepans | VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 32404308 | 28907189 | 29212388
Vejen Forsyning A/S |  | 22725353.46 | 23270989 | 23376286.4125 | 23376286.4125 | 25701088.1958 | 42.6% | 10948663.5714 | 0 | 42.6% | 10948663.5714 | 23.1% | 5936951.3732 | 0% | 0% | 23.1% | 0% | 23.1% | 5936951.3732 | 2324801.7833 | 3612149.59 | 903037.3975 | 2378272.2243 | diskrepans | Vejen Forsyning A/S | 22612292 | 23270989 | 23913941
Vejle Spildevand a/s |  | 72897955.395 | 70115250 | 61875102.6393 | 72897955.395 | 79735348.0294 | 37.42% | 29836967.2326 | 13254720 | 26.61% | 21217576.1106 | 7.11% | 5669183.2449 | 0% | 0% | 7.11% | 0% | 7.11% | 5669183.2449 | 6837392.6344 | 0 | 0 | 5669183.2449 | diskrepans | Vejle Spildevand a/s | 72535279 | 70115250 | 63298230
Aarhus Vand A/S |  | 132134871.42 | 117542254 | 109559983.3822 | 132134871.42 | 160772226.869 | 36.35% | 58440704.4669 | 0 | 36.35% | 58440704.4669 | 18.06% | 29035464.1725 | 0% | 0% | 18.06% | 0% | 18.06% | 29035464.1725 | 28637355.449 | 398108.7235 | 99527.1809 | 28736882.6299 | diskrepans | Aarhus Vand A/S | 131477484 | 117542254 | 112079863

## Netvolumenmål
| Netvolumenbidrag | [5 empty] | Alder | Netvolumemål |  | Netvolumemål + SF |  | Netvolumemål + F30 + SF |  | Faktiske driftsomkostninger |  |  | Costdriverandele | [6 empty] | Costdriverafvigelse
Selskabsnavn | Ledning | Pumper | Åbne bassiner | Lukkede bassiner | Renseanlæg | Kunder | Alder | Netvolumenmål | Alderskorrigeret netvolumenmål | Netvolumenmål + evt. SF | Alderskorrigeret netvolumenmål + evt. SF | Netvolumenmål + F30 og evt. SF | Alderskorrigeret netvolumenmål + F30 og evt. SF | FADO2010 | PRISTALS-FREMSKREVET FADO2010 |  | Ledning | Pumper | Åbne bassiner | Lukkede bassiner | Renseanlæg | Kunder | Sum af ledninger, åbne bassiner og kunder | Ledning | Pumper | Åbne bassiner | Lukkede bassiner | Rense-anlæg | Kunder | Sum af ledninger, åbne bassiner og kunder | Ledninger, åbne bassiner og kunders afvigelse fra middelværdi | Til Reduktion
Allerød Spildevand A/S | 1687840 | 2984169 | 338075 | 102543.72 | 8444020.8026 | 912486.3 | 34.0279 | 14469134.8226 | 17411622.5545 | 14469134.8226 | 17411622.5545 | 19862643.0033 | 22805130.7352 | 17370159 | 17457009.795 |  | 11.67% | 20.62% | 2.337% | 0.7087% | 58.36% | 6.306% | 20.31% | 13.07% | -4.114% | -0.2252% | 0.1224% | -9.718% | 0.864% | 20.31% | 11.6% | 0%
Arwos Spildevand A/S | 8077520 | 24844799 | 1433438 | 77376.96 | 23912894.7915 | 3083261.5 | 31.8575 | 61429290.2515 | 72188513.702 | 61429290.2515 | 72188513.702 | 77534584.2926 | 88293807.7431 | 44699666 | 44923164.33 |  | 13.15% | 40.44% | 2.333% | 0.126% | 38.93% | 5.019% | 20.5% | 11.59% | -23.93% | -0.2221% | 0.7052% | 9.714% | 2.151% | 20.5% | 11.4% | 0%
Billund Spildevand A/S | 2016640 | 2013988 | 202845 | 211246.8 | 18529107.9329 | 1316337 | 42.9956 | 24290164.7329 | 32061626.343 | 24290164.7329 | 32061626.343 | 31082226.3312 | 38853687.9412 | 18314206 | 18405777.03 |  | 8.302% | 8.291% | 0.8351% | 0.8697% | 76.28% | 5.419% | 14.56% | 16.43% | 8.219% | 1.276% | -0.03853% | -27.64% | 1.751% | 14.56% | 17.35% | 0%
Bornholms Spildevand A/S | 4482640 | 4007430 | 108184 | 91668.6 | 19561195.8822 | 2138830.1 | 44.849 | 30389948.5822 | 40845219.5508 | 30389948.5822 | 40845219.5508 | 40782659.0045 | 51237929.9731 | 31261886 | 31418195.43 |  | 14.75% | 13.19% | 0.356% | 0.3016% | 64.37% | 7.038% | 22.14% | 9.985% | 3.324% | 1.755% | 0.5295% | -15.73% | 0.1324% | 22.14% | 9.761% | 0%
Energi Viborg Spildevand A/S | 19258331 | 8172128 | 1866174 | 926021.28 | 37338224.6841 | 3476671 | 33.4114 | 71037549.9641 | 84914632.3061 | 71037549.9641 | 84914632.3061 | 89705021.5243 | 103582103.8664 | 55694418 | 55972890.09 |  | 27.11% | 11.5% | 2.627% | 1.304% | 52.56% | 4.894% | 34.63% | -2.375% | 5.007% | -0.5157% | -0.4724% | -3.92% | 2.276% | 34.63% | -2.726% | 0%
Esbjerg Spildevand A/S | 16220480 | 4018716 | 851949 | 192480 | 61555592.5074 | 5275540.6 | 38.5727 | 88114758.1074 | 111240086.0006 | 88114758.1074 | 111240086.0006 | 108792711.0105 | 131918038.9037 | 64150279 | 64471030.395 |  | 18.41% | 4.561% | 0.9669% | 0.2184% | 69.86% | 5.987% | 25.36% | 6.327% | 11.95% | 1.144% | 0.6127% | -21.22% | 1.183% | 25.36% | 6.543% | 0%
Fanø Vand A/S | 460320 | 458864 | 0 | 0 | 0 | 297698.5 | 13.9947 | 1216882.5 | 1147436.6536 | 1216882.5 | 1147436.6536 | 1989407.8768 | 1919962.0304 | 2254215 | 2265486.075 |  | 37.83% | 37.71% | 0% | 0% | 0% | 24.46% | 62.29% | -13.09% | -21.2% | 2.111% | 0.8311% | 48.64% | -17.29% | 62.29% | -30.39% | -2.608%
FFV Spildevand A/S | 6570520 | 9993389 | 987179 | 251619.48 | 22303458.692 | 2476926.1 | 33.3266 | 42583092.272 | 50854677.8488 | 42583092.272 | 50854677.8488 | 55817412.3408 | 64088997.9175 | 42667062 | 42880397.31 |  | 15.43% | 23.47% | 2.318% | 0.5909% | 52.38% | 5.817% | 23.56% | 9.305% | -6.957% | -0.2069% | 0.2403% | -3.735% | 1.354% | 23.56% | 8.341% | 0%
Fredensborg Spildevand A/S | 2329000 | 2717073 | 243414 | 243006 | 7187522.7142 | 1267860 | 32.2587 | 13987875.7142 | 16510769.1717 | 14643237.7142 | 17284334.1452 | 23180088.6287 | 25821185.0597 | 26218055 | 26349145.275 |  | 16.65% | 19.42% | 1.74% | 1.737% | 51.38% | 9.064% | 27.45% | 8.085% | -2.914% | 0.3712% | -0.9061% | -2.743% | -1.894% | 27.45% | 4.451% | 0%
Fredericia Spildevand A/S | 11341730 | 10114415 | 662627 | 363378.18 | 51297479.3453 | 1964188.6 | 38.558 | 75743818.1253 | 95607897.1714 | 75743818.1253 | 95607897.1714 | 91776620.6503 | 111640699.6964 | 52219000 | 52480095 |  | 14.97% | 13.35% | 0.8748% | 0.4797% | 67.72% | 2.593% | 18.44% | 9.762% | 3.157% | 1.237% | 0.3514% | -19.08% | 4.577% | 18.44% | 13.46% | 0%
Frederikshavn Spildevand A/S | 8412310 | 11181270 | 378644 | 383636.7 | 58490612.9029 | 2927762.2 | 32.135 | 81774235.8029 | 96391736.8212 | 81774235.8029 | 96391736.8212 | 102271566.6529 | 116889067.6712 | 60664750 | 60968073.75 |  | 10.29% | 13.67% | 0.463% | 0.4691% | 71.53% | 3.58% | 14.33% | 14.45% | 2.837% | 1.648% | 0.362% | -22.89% | 3.59% | 14.33% | 17.58% | 0%
Gentofte Spildevand A/S | 8257230 | 2723327 | 54092 | 71217.6 | 0 | 1918321.9 | 65.9051 | 13024188.5 | 21070097.1765 | 13782968.5 | 22297626.119 | 23607696.6258 | 32122354.2447 | 24578392 | 24701283.96 |  | 63.4% | 20.91% | 0.4153% | 0.5468% | 0% | 14.73% | 78.54% | -38.66% | -4.399% | 1.696% | 0.2843% | 48.64% | -7.559% | 78.54% | -46.64% | -7.914%
Gribvand Spildevand A/S | 5496880 | 7520254 | 365121 | 478144.38 | 19007384.3255 | 2079041.8 | 34.3141 | 34946825.5055 | 42183747.8967 | 35818840.5055 | 43236343.1007 | 46784411.9863 | 54201914.5815 | 33303840 | 33470359.2 |  | 15.73% | 21.52% | 1.045% | 1.368% | 54.39% | 5.949% | 22.72% | 9.006% | -5.009% | 1.067% | -0.5371% | -5.748% | 1.221% | 22.72% | 9.183% | 0%
Guldborgsund Spildevand A/S | 10038760 | 15062706 | 649104 | 26899.08 | 25751599.6857 | 4169767.8 | 38.5649 | 55698836.5657 | 70311068.662 | 55698836.5657 | 70311068.662 | 68355475.6492 | 82967707.7456 | 37808802 | 37997846.01 |  | 18.02% | 27.04% | 1.165% | 0.04829% | 46.23% | 7.486% | 26.67% | 6.712% | -10.53% | 0.946% | 0.7829% | 2.408% | -0.3159% | 26.67% | 5.231% | 0%
Halsnaes Forsyning A/S | 3837545 | 8300568 | 297506 | 222314.4 | 10676506.1663 | 1260402 | 34.634 | 24594841.5663 | 29790295.0714 | 24811023.5663 | 30052143.7014 | 35100749.4229 | 40341869.5581 | 32182395 | 32343306.975 |  | 15.6% | 33.75% | 1.21% | 0.9039% | 43.41% | 5.125% | 21.94% | 9.132% | -17.24% | 0.9017% | -0.07276% | 5.232% | 2.046% | 21.94% | 9.968% | 0%
Hillerød Spildevand A/S | 2405720 | 8981113 | 946610 | 680898 | 14613290.3183 | 1748528.1 | 31.4157 | 29376159.4183 | 34352611.0468 | 33701966.9183 | 39411229.5134 | 45866052.7746 | 51575315.3697 | 39667550 | 39865887.75 |  | 8.189% | 30.57% | 3.222% | 2.318% | 49.75% | 5.952% | 17.36% | 16.55% | -14.06% | -1.111% | -1.487% | -1.104% | 1.218% | 17.36% | 14.54% | 0%
HOFOR Spildevand Dragør A/S | 920640 | 2082674 | 108184 | 22857 | 4408997.8768 | 567180.9 | 42.5967 | 8110533.7768 | 10663379.4987 | 8110533.7768 | 10663379.4987 | 10646077.1996 | 13198922.9215 | 7078903 | 7114297.515 |  | 11.35% | 25.68% | 1.334% | 0.2818% | 54.36% | 6.993% | 19.68% | 13.38% | -9.168% | 0.7775% | 0.5493% | -5.72% | 0.1773% | 19.68% | 12.23% | 0%
HOFOR Spildevand Herlev A/S | 4046230 | 816426 | 162276 | 339727.2 | 0 | 657049.8 | 50.4037 | 6021709 | 8528236.0158 | 6021709 | 8528236.0158 | 11340751.8865 | 13847278.9024 | 11337179 | 11393864.895 |  | 67.19% | 13.56% | 2.695% | 5.642% | 0% | 10.91% | 80.8% | -42.46% | 2.952% | -0.5835% | -4.811% | 48.64% | -3.741% | 80.8% | -48.89% | -8.651%
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S | 9087300 | 2467416 | 216368 | 653493.66 | 0 | 1220253.1 | 54.2031 | 13644830.76 | 19998405.9555 | 14347129.76 | 21027723.2663 | 20502069.7463 | 27182663.2526 | 19051061 | 19146316.305 |  | 66.6% | 18.08% | 1.586% | 4.789% | 0% | 8.943% | 77.13% | -41.86% | -1.573% | 0.5256% | -3.958% | 48.64% | -1.773% | 77.13% | -45.22% | -7.452%
HOFOR Spildevand København A/S | 69357719.5 | 19239292 | 0 | 3187204.14 | 0 | 4338567.2 | 66.1864 | 96122782.84 | 155855654.0584 | 110990468.84 | 179962456.3939 | 154948398.2473 | 223920385.8012 | 101685019 | 102193444.095 |  | 72.16% | 20.02% | 0% | 3.316% | 0% | 4.514% | 76.67% | -47.42% | -3.505% | 2.111% | -2.485% | 48.64% | 2.657% | 76.67% | -44.76% | -7.302%
HTK Kloak A/S | 8709850 | 1733695 | 743765 | 0 | 1656350.0184 | 1349773.7 | 36.9747 | 14193433.7184 | 17623577.2303 | 14193433.7184 | 17623577.2303 | 17548031.2883 | 20978174.8002 | 10088807 | 10139251.035 |  | 61.37% | 12.21% | 5.24% | 0% | 11.67% | 9.51% | 76.12% | -36.63% | 4.296% | -3.129% | 0.8311% | 36.97% | -2.339% | 76.12% | -44.21% | -7.122%
Hunseby Renseanlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950942.1106 | 248.6 | 0 | 5951190.7106 | 4528856.1308 | 5951190.7106 | 4528856.1308 | 8009651.0394 | 6587316.4596 | 5991325 | 6021281.625 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.004177% | 0.004177% | 24.74% | 16.51% | 2.111% | 0.8311% | -51.35% | 7.166% | 0.004177% | 31.9% | 0%
Ikast-Brande Spildevand A/S | 5128610 | 3028240 | 567966 | 303204.12 | 15236741.8074 | 1864500 | 31.2682 | 26129261.9274 | 30505560.4153 | 26129261.9274 | 30505560.4153 | 35474039.7979 | 39850338.2859 | 24931940 | 25056599.7 |  | 19.63% | 11.59% | 2.174% | 1.16% | 58.31% | 7.136% | 28.94% | 5.107% | 4.921% | -0.06232% | -0.3293% | -9.672% | 0.03472% | 28.94% | 2.969% | 0%
Ishøj Spildevand A/S | 3165730 | 1733290 | 175799 | 0 | 0 | 465379.2 | 35.6324 | 5540198.2 | 6782428.422 | 5981073.2 | 7322156.9701 | 8701945.1349 | 10043028.905 | 8748111 | 8791851.555 |  | 57.14% | 31.29% | 3.173% | 0% | 0% | 8.4% | 68.71% | -32.41% | -14.78% | -1.062% | 0.8311% | 48.64% | -1.23% | 68.71% | -36.81% | -4.705%
Jammerbugt Forsyning A/S | 4362080 | 5444981 | 297506 | 201069.42 | 14502052.9668 | 2355485 | 29.959 | 27163174.3868 | 31250346.1458 | 28184572.3868 | 32425431.2297 | 34964839.6457 | 39205698.4886 | 21625760 | 21733888.8 |  | 16.06% | 20.05% | 1.095% | 0.7402% | 53.39% | 8.672% | 25.83% | 8.677% | -3.535% | 1.016% | 0.09092% | -4.747% | -1.501% | 25.83% | 6.08% | 0%
Kalundborg Spildevandsanlæg A/S | 4077120 | 8329300 | 1379346 | 7290.18 | 0 | 1902660.1 | 30.7141 | 15695716.28 | 18211470.4068 | 15695716.28 | 18211470.4068 | 21697120.4294 | 24212874.5563 | 17085778 | 17171206.89 |  | 25.98% | 53.07% | 8.788% | 0.04645% | 0% | 12.12% | 46.89% | -1.241% | -36.56% | -6.677% | 0.7847% | 48.64% | -4.952% | 46.89% | -14.98% | 0%
Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S | 2570120 | 6780426 | 419213 | 103073.04 | 4794156.5095 | 1271091.8 | 34.1841 | 15938080.3495 | 19211655.1041 | 15938080.3495 | 19211655.1041 | 20846184.4698 | 24119759.2245 | 13962592 | 14032404.96 |  | 16.13% | 42.54% | 2.63% | 0.6467% | 30.08% | 7.975% | 26.73% | 8.61% | -26.03% | -0.5189% | 0.1844% | 18.56% | -0.8048% | 26.73% | 5.175% | 0%
Kolding Spildevand A/S | 14440080 | 12152999 | 1703898 | 743333.7 | 55370104.2305 | 3745780.5 | 33.7205 | 88156195.4305 | 105731538.4903 | 88156195.4305 | 105731538.4903 | 108542211.2929 | 126117554.3527 | 53978112 | 54248002.56 |  | 16.38% | 13.79% | 1.933% | 0.8432% | 62.81% | 4.249% | 22.56% | 8.355% | 2.725% | 0.1785% | -0.01205% | -14.17% | 2.921% | 22.56% | 9.344% | 0%
Køge Afløb A/S | 6143080 | 3765312 | 811380 | 39289.98 | 16820076.7697 | 2125902.9 | 36.4033 | 29705041.6497 | 36663238.5223 | 29705041.6497 | 36663238.5223 | 42727803.9515 | 49686000.8242 | 39804681 | 40003704.405 |  | 20.68% | 12.68% | 2.731% | 0.1323% | 56.62% | 7.157% | 30.57% | 4.055% | 3.835% | -0.6201% | 0.6989% | -7.982% | 0.01369% | 30.57% | 1.337% | 0%
Lolland Spildevand A/S | 5792360 | 8441982 | 135230 | 42153.12 | 19134620.6148 | 2502159 | 34.097 | 36048504.7348 | 43411825.075 | 36048504.7348 | 43411825.075 | 46404351.1051 | 53767671.4453 | 33554894 | 33722668.47 |  | 16.07% | 23.42% | 0.3751% | 0.1169% | 53.08% | 6.941% | 23.38% | 8.667% | -6.908% | 1.736% | 0.7142% | -4.439% | 0.2293% | 23.38% | 8.521% | 0%
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S | 13036261 | 958321.676 | 81138 | 203355.12 | 0 | 1405708.7 | 53.1198 | 15684784.496 | 22767368.5373 | 15707135.496 | 22799812.3018 | 27890787.1801 | 34983463.9859 | 14367167 | 14439002.835 |  | 83.11% | 6.11% | 0.5173% | 1.297% | 0% | 8.962% | 92.59% | -58.38% | 10.4% | 1.594% | -0.4654% | 48.64% | -1.792% | 92.59% | -60.69% | -12.5%
Morsø Forsyning A/S | 2783840 | 4100118 | 54092 | 0 | 15787550.9214 | 998004.7 | 33.3985 | 23723605.6214 | 28353997.5798 | 23821042.6214 | 28470452.4099 | 30360224.9403 | 35009634.7288 | 21120308 | 21225909.54 |  | 11.73% | 17.28% | 0.228% | 0% | 66.55% | 4.207% | 16.17% | 13% | -0.7724% | 1.883% | 0.8311% | -17.91% | 2.964% | 16.17% | 15.74% | 0%
NFS Spildevand A/S | 2696160 | 9681357 | 473305 | 60631.2 | 16155122.5351 | 1547907.9 | 37.5228 | 30614483.6351 | 38231263.9812 | 30614483.6351 | 38231263.9812 | 38905031.4952 | 46521811.8414 | 23335147 | 23451822.735 |  | 8.807% | 31.62% | 1.546% | 0.198% | 52.77% | 5.056% | 15.41% | 15.93% | -15.11% | 0.5653% | 0.6331% | -4.128% | 2.114% | 15.41% | 16.5% | 0%
NK-Spildevand A/S | 12839250 | 5584350 | 824903 | 417681.6 | 22975062.5856 | 3031925.6 | 34.0098 | 45673172.7856 | 54950634.6149 | 45673172.7856 | 54950634.6149 | 61936991.3911 | 71214453.2204 | 52804591 | 53068613.955 |  | 28.11% | 12.23% | 1.806% | 0.9145% | 50.3% | 6.638% | 36.56% | -3.376% | 4.284% | 0.3053% | -0.08335% | -1.662% | 0.5321% | 36.56% | -4.65% | 0%
Odder Spildevand A/S | 3121820 | 1513825 | 446259 | 0 | 6790338.8165 | 990671 | 30.0271 | 12862913.8165 | 14809743.5174 | 12862913.8165 | 14809743.5174 | 16800735.1298 | 18747564.8307 | 12959401 | 13024198.005 |  | 24.27% | 11.77% | 3.469% | 0% | 52.79% | 7.702% | 35.44% | 0.4654% | 4.742% | -1.358% | 0.8311% | -4.149% | -0.5314% | 35.44% | -3.535% | 0%
Rudersdal Forsyning A/S | 6258160 | 3699770 | 148753 | 456971.58 | 9196767.9407 | 1841131.6 | 54.4884 | 21601554.1207 | 31740225.0417 | 21601554.1207 | 31740225.0417 | 31398230.504 | 41536901.4249 | 22833353 | 22947519.765 |  | 28.97% | 17.13% | 0.6886% | 2.115% | 42.57% | 8.523% | 38.18% | -4.236% | -0.6168% | 1.423% | -1.284% | 6.067% | -1.353% | 38.18% | -6.277% | 0%
Samsø Spildevand A/S | 904200 | 1708998 | 40569 | 0 | 2584846.8463 | 283528.3 | 26.9317 | 5522142.1463 | 6135717.9261 | 5522142.1463 | 6135717.9261 | 7507246.6431 | 8120822.4229 | 4967348 | 4992184.74 |  | 16.37% | 30.95% | 0.7347% | 0% | 46.81% | 5.134% | 22.24% | 8.361% | -14.44% | 1.377% | 0.8311% | 1.833% | 2.036% | 22.24% | 9.663% | 0%
Silkeborg Spildevand A/S | 13048830 | 4819404 | 1676852 | 175541.76 | 30317604.4354 | 3211290.5 | 31.5246 | 53249522.6954 | 62345586.4995 | 53249522.6954 | 62345586.4995 | 67615634.9671 | 76711698.7712 | 41722000 | 41930610 |  | 24.51% | 9.051% | 3.149% | 0.3297% | 56.93% | 6.031% | 33.68% | 0.2303% | 7.46% | -1.038% | 0.5015% | -8.294% | 1.14% | 33.68% | -1.779% | 0%
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 5725560 | 3802239 | 1419915 | 172822.98 | 21498059.1711 | 2225094.3 | 29.693 | 34843690.4511 | 39966035.1765 | 34843690.4511 | 39966035.1765 | 47386116.2172 | 52508460.9426 | 32037722 | 32197910.61 |  | 16.43% | 10.91% | 4.075% | 0.496% | 61.7% | 6.386% | 26.89% | 8.303% | 5.598% | -1.964% | 0.3352% | -13.06% | 0.7845% | 26.89% | 5.013% | 0%
Skive Vand A/S | 7099260 | 5621580 | 892518 | 538318.44 | 21940099.9895 | 1872082.3 | 33.5118 | 37963858.7295 | 45429562.8234 | 37963858.7295 | 45429562.8234 | 47705826.8605 | 55171530.9543 | 27581000 | 27718905 |  | 18.7% | 14.81% | 2.351% | 1.418% | 57.79% | 4.931% | 25.98% | 6.035% | 1.703% | -0.2396% | -0.5868% | -9.151% | 2.239% | 25.98% | 5.923% | 0%
Solrød Spildevand A/S | 3465650 | 1486966 | 108184 | 5630.04 | 5071705.4065 | 826843.6 | 37.5957 | 10964979.0465 | 13703412.2937 | 10964979.0465 | 13703412.2937 | 14671715.9886 | 17410149.2358 | 10433840 | 10486009.2 |  | 31.61% | 13.56% | 0.9866% | 0.05135% | 46.25% | 7.541% | 40.13% | -6.871% | 2.949% | 1.125% | 0.7798% | 2.388% | -0.3704% | 40.13% | -8.228% | 0%
Spildevandscenter Avedøre I/S | 295920 | 676970 | 67615 | 72180 | 45958572.518 | 1243 | 36.3097 | 47072500.518 | 58041617.8027 | 53760660.518 | 66288293.0855 | 70475117.9344 | 83002750.5018 | 54998294 | 55273285.47 |  | 0.6286% | 1.438% | 0.1436% | 0.1533% | 97.63% | 0.002641% | 0.7749% | 24.11% | 15.07% | 1.968% | 0.6778% | -48.99% | 7.168% | 0.7749% | 31.13% | 0%
Syddjurs Spildevand A/S | 4044240 | 5121748 | 743765 | 150158.46 | 13037796.3489 | 2532861.1 | 40.8985 | 25630568.9089 | 33132134.6196 | 25630568.9089 | 33132134.6196 | 33110481.9969 | 40612047.7076 | 27774920 | 27913794.6 |  | 15.78% | 19.98% | 2.902% | 0.5859% | 50.87% | 9.882% | 28.56% | 8.956% | -3.472% | -0.7905% | 0.2453% | -2.227% | -2.712% | 28.56% | 3.343% | 0%
Vandcenter Syd as | 32214640 | 15983825 | 2055496 | 391263.72 | 78943951.5215 | 9156683.8 | 37.8769 | 138745860.0415 | 173904019.7271 | 138745860.0415 | 173904019.7271 | 177492093.3315 | 212650253.0171 | 125891519 | 126520976.595 |  | 23.22% | 11.52% | 1.481% | 0.282% | 56.9% | 6.6% | 31.3% | 1.517% | 4.99% | 0.6299% | 0.5491% | -8.257% | 0.5708% | 31.3% | 0.6062% | 0%
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 5317820 | 2334872 | 500351 | 363666.9 | 22059378.9935 | 2112229.9 | 30.5184 | 32688318.7935 | 37844530.3163 | 32730846.1935 | 37893765.9313 | 42979846.5934 | 48142766.3312 | 32404308 | 32566329.54 |  | 16.27% | 7.143% | 1.531% | 1.113% | 67.48% | 6.462% | 24.26% | 8.467% | 9.368% | 0.5807% | -0.2814% | -18.84% | 0.7087% | 24.26% | 7.645% | 0%
Vejen Forsyning A/S | 4203160 | 1298868 | 1041271 | 515052.42 | 15089110.5788 | 548660.2 | 34.5091 | 22696122.1988 | 27453653.7378 | 22696122.1988 | 27453653.7378 | 30406448.6575 | 35163980.1965 | 22612292 | 22725353.46 |  | 18.52% | 5.723% | 4.588% | 2.269% | 66.48% | 2.417% | 25.52% | 6.216% | 10.79% | -2.477% | -1.438% | -17.84% | 4.753% | 25.52% | 6.381% | 0%
Vejle Spildevand a/s | 17909060 | 9062618 | 2555847 | 609223.26 | 43109286.7112 | 3517565.7 | 31.8546 | 76763600.6712 | 90205692.6803 | 90018320.6712 | 105781449.7895 | 113938925.0801 | 129702054.1983 | 72535279 | 72897955.395 |  | 23.33% | 11.81% | 3.33% | 0.7936% | 56.16% | 4.582% | 31.24% | 1.405% | 4.705% | -1.218% | 0.03751% | -7.517% | 2.588% | 31.24% | 0.6637% | 0%
Aarhus Vand A/S | 44935460 | 7948157 | 4205653 | 950779.02 | 86658417.9725 | 9738034.9 | 37.5268 | 154436501.8925 | 192867830.6315 | 154436501.8925 | 192867830.6315 | 202668169.9532 | 241099498.6922 | 131477484 | 132134871.42 |  | 29.1% | 5.147% | 2.723% | 0.6156% | 56.11% | 6.306% | 38.13% | -4.361% | 11.36% | -0.6119% | 0.2155% | -7.471% | 0.8649% | 38.13% | -6.219% | 0%
[16 empty] | Middelværdi | 24.74% | 16.51% | 2.111% | 0.8311% | 48.64% | 7.17% | 31.91%
[16 empty] | Varians | 378.5% | 102.6% | 3.109% | 1.441% | 689.4% | 23.53% | 501.7%
[16 empty] | Standardafvigelse | 19.45% | 10.13% | 1.763% | 1.201% | 26.26% | 4.851% | 22.4%
[16 empty] | Standardafvigelse (minus) | -19.45% | -10.13% | -1.763% | -1.201% | -26.26% | -4.851% | -22.4%

## Costdrivere
Selskabsnavn | Netvolumenbidrag | [5 empty] | Ledning |  |  |  | Pumper | [5 empty] | Åbne bassiner | Lukkede bassiner | Kunder
| Ledning | Pumper | Åbne bassiner | Lukkede bassiner | Renseanlæg | Kunder | Land (længde i km) | By (længde i km) | City (længde i km) | Indre city (længde i km) | 0 l/s - 10 l/s (stk) | 11 l/s - 100 l/s (stk) | 101 l/s - 300 l/s (stk) | 301 l/s - 600 l/s (stk) | 601 l/s - 1000 l/s (stk) | over 1000 l/s (stk) | Antal (stk) | Volumen (m3) | Antal målere (målere)
Allerød Spildevand A/S | 1687840 | 2984169 | 338075 | 102543.72 | 8444020.8026 | 912486.3 | 47 | 261 | 0 | 0 | 139 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4262 | 7341
Arwos Spildevand A/S | 8077520 | 24844799 | 1433438 | 77376.96 | 23912894.7915 | 3083261.5 | 536 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3216 | 24805
Billund Spildevand A/S | 2016640 | 2013988 | 202845 | 211246.8 | 18529107.9329 | 1316337 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8780 | 10590
Bornholms Spildevand A/S | 4482640 | 4007430 | 108184 | 91668.6 | 19561195.8822 | 2138830.1 | 232 | 586 | 0 | 0 | 116 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3810 | 17207
Energi Viborg Spildevand A/S | 19258331 | 8172128 | 1866174 | 926021.28 | 37338224.6841 | 3476671 | 742 | 1156 | 94.7 | 0 | 50 | 376 | 18 | 0 | 0 | 0 | 138 | 38488 | 27970
Esbjerg Spildevand A/S | 16220480 | 4018716 | 851949 | 192480 | 61555592.5074 | 5275540.6 | 272 | 1186 | 88 | 0 | 126 | 134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8000 | 42442
Fanø Vand A/S | 460320 | 458864 | 0 | 0 | 0 | 297698.5 | 30 | 54 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395
FFV Spildevand A/S | 6570520 | 9993389 | 987179 | 251619.48 | 22303458.692 | 2476926.1 | 496 | 703 | 0 | 0 | 519 | 289 | 8 | 4 | 0 | 0 | 73 | 10458 | 19927
Fredensborg Spildevand A/S | 2329000 | 2717073 | 243414 | 243006 | 7187522.7142 | 1267860 | 103 | 322 | 0 | 0 | 132 | 76 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10100 | 10200
Fredericia Spildevand A/S | 11341730 | 10114415 | 662627 | 363378.18 | 51297479.3453 | 1964188.6 | 188 | 704 | 69 | 0 | 225 | 90 | 3 | 5 | 8 | 0 | 49 | 15103 | 15802
Frederikshavn Spildevand A/S | 8412310 | 11181270 | 378644 | 383636.7 | 58490612.9029 | 2927762.2 | 277 | 729 | 31 | 0 | 75 | 173 | 39 | 4 | 6 | 0 | 28 | 15945 | 23554
Gentofte Spildevand A/S | 8257230 | 2723327 | 54092 | 71217.6 | 0 | 1918321.9 | 9 | 286 | 71 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2960 | 15433
Gribvand Spildevand A/S | 5496880 | 7520254 | 365121 | 478144.38 | 19007384.3255 | 2079041.8 | 411 | 319 | 16 | 0 | 466 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19873 | 16726
Guldborgsund Spildevand A/S | 10038760 | 15062706 | 649104 | 26899.08 | 25751599.6857 | 4169767.8 | 795 | 559 | 28 | 0 | 300 | 560 | 20 | 0 | 0 | 2 | 48 | 1118 | 33546
Halsnaes Forsyning A/S | 3837545 | 8300568 | 297506 | 222314.4 | 10676506.1663 | 1260402 | 223 | 304.9 | 10.1 | 0 | 399 | 185 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 9240 | 10140
Hillerød Spildevand A/S | 2405720 | 8981113 | 946610 | 680898 | 14613290.3183 | 1748528.1 | 55 | 384 | 0 | 0 | 104 | 202 | 32 | 2 | 0 | 3 | 70 | 28300 | 14067
HOFOR Spildevand Dragør A/S | 920640 | 2082674 | 108184 | 22857 | 4408997.8768 | 567180.9 | 27 | 141 | 0 | 0 | 5 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 950 | 4563
HOFOR Spildevand Herlev A/S | 4046230 | 816426 | 162276 | 339727.2 | 0 | 657049.8 | 2 | 139 | 35 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14120 | 5286
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S | 9087300 | 2467416 | 216368 | 653493.66 | 0 | 1220253.1 | 8 | 319 | 78 | 0 | 1 | 44 | 10 | 15 | 0 | 0 | 16 | 27161 | 9817
HOFOR Spildevand København A/S | 69357719.5 | 19239292 | 0 | 3187204.14 | 0 | 4338567.2 | 13.9 | 594.145 | 440.872 | 265.058 | 13 | 102 | 62 | 11 | 0 | 16 | 0 | 132469 | 34904
HTK Kloak A/S | 8709850 | 1733695 | 743765 | 0 | 1656350.0184 | 1349773.7 | 88 | 392 | 65 | 0 | 76 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 10859
Hunseby Renseanlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950942.1106 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Ikast-Brande Spildevand A/S | 5128610 | 3028240 | 567966 | 303204.12 | 15236741.8074 | 1864500 | 175 | 539 | 13 | 0 | 23 | 136 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12602 | 15000
Ishøj Spildevand A/S | 3165730 | 1733290 | 175799 | 0 | 0 | 465379.2 | 55 | 96 | 25 | 0 | 50 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3744
Jammerbugt Forsyning A/S | 4362080 | 5444981 | 297506 | 201069.42 | 14502052.9668 | 2355485 | 417 | 379 | 0 | 0 | 51 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8357 | 18950
Kalundborg Spildevandsanlæg A/S | 4077120 | 8329300 | 1379346 | 7290.18 | 0 | 1902660.1 | 288 | 456 | 0 | 0 | 60 | 295 | 40 | 0 | 0 | 0 | 102 | 303 | 15307
Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S | 2570120 | 6780426 | 419213 | 103073.04 | 4794156.5095 | 1271091.8 | 146 | 323 | 0 | 0 | 150 | 196 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4284 | 10226
Kolding Spildevand A/S | 14440080 | 12152999 | 1703898 | 743333.7 | 55370104.2305 | 3745780.5 | 528 | 1083 | 60 | 0 | 492 | 367 | 18 | 9 | 0 | 0 | 126 | 30895 | 30135
Køge Afløb A/S | 6143080 | 3765312 | 811380 | 39289.98 | 16820076.7697 | 2125902.9 | 239 | 882 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1633 | 17103
Lolland Spildevand A/S | 5792360 | 8441982 | 135230 | 42153.12 | 19134620.6148 | 2502159 | 554 | 503 | 0 | 0 | 408 | 212 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1752 | 20130
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S | 13036261 | 958321.676 | 81138 | 203355.12 | 0 | 1405708.7 | 38.4 | 287.94 | 120.26 | 0 | 26 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0.012 | 6 | 8452 | 11309
Morsø Forsyning A/S | 2783840 | 4100118 | 54092 | 0 | 15787550.9214 | 998004.7 | 333 | 175 | 0 | 0 | 114 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8029
NFS Spildevand A/S | 2696160 | 9681357 | 473305 | 60631.2 | 16155122.5351 | 1547907.9 | 155 | 337 | 0 | 0 | 545 | 114 | 9 | 6 | 3 | 0 | 35 | 2520 | 12453
NK-Spildevand A/S | 12839250 | 5584350 | 824903 | 417681.6 | 22975062.5856 | 3031925.6 | 301 | 796 | 73 | 0 | 279 | 117 | 7 | 1 | 0 | 1 | 61 | 17360 | 24392
Odder Spildevand A/S | 3121820 | 1513825 | 446259 | 0 | 6790338.8165 | 990671 | 212 | 187 | 10 | 0 | 87 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7970
Rudersdal Forsyning A/S | 6258160 | 3699770 | 148753 | 456971.58 | 9196767.9407 | 1841131.6 | 95 | 1047 | 0 | 0 | 34 | 119 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18993 | 14812
Samsø Spildevand A/S | 904200 | 1708998 | 40569 | 0 | 2584846.8463 | 283528.3 | 141 | 24 | 0 | 0 | 47 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2281
Silkeborg Spildevand A/S | 13048830 | 4819404 | 1676852 | 175541.76 | 30317604.4354 | 3211290.5 | 519 | 1060 | 47 | 0 | 126 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 7296 | 25835
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 5725560 | 3802239 | 1419915 | 172822.98 | 21498059.1711 | 2225094.3 | 280 | 560 | 12 | 0 | 84 | 168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7183 | 17901
Skive Vand A/S | 7099260 | 5621580 | 892518 | 538318.44 | 21940099.9895 | 1872082.3 | 302 | 618 | 22 | 0 | 36 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 22374 | 15061
Solrød Spildevand A/S | 3465650 | 1486966 | 108184 | 5630.04 | 5071705.4065 | 826843.6 | 47 | 227 | 21 | 0 | 0 | 62 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 234 | 6652
Spildevandscenter Avedøre I/S | 295920 | 676970 | 67615 | 72180 | 45958572.518 | 1243 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3000 | 10
Syddjurs Spildevand A/S | 4044240 | 5121748 | 743765 | 150158.46 | 13037796.3489 | 2532861.1 | 427 | 311 | 0 | 0 | 253 | 143 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6241 | 20377
Vandcenter Syd as | 32214640 | 15983825 | 2055496 | 391263.72 | 78943951.5215 | 9156683.8 | 488 | 1704 | 194 | 22 | 1120 | 338 | 14 | 3 | 0 | 0 | 152 | 16262 | 73666
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 5317820 | 2334872 | 500351 | 363666.9 | 22059378.9935 | 2112229.9 | 381 | 487 | 6 | 0 | 219 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15115 | 16993
Vejen Forsyning A/S | 4203160 | 1298868 | 1041271 | 515052.42 | 15089110.5788 | 548660.2 | 155 | 612 | 0 | 0 | 39 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77 | 21407 | 4414
Vejle Spildevand a/s | 17909060 | 9062618 | 2555847 | 609223.26 | 43109286.7112 | 3517565.7 | 478 | 1254 | 90 | 0 | 610 | 225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 189 | 25321 | 28299
Aarhus Vand A/S | 44935460 | 7948157 | 4205653 | 950779.02 | 86658417.9725 | 9738034.9 | 273 | 1885 | 189 | 165 | 545 | 152 | 12 | 2 | 0 | 0 | 311 | 39517 | 78343

## Renseanlæg
Selskab navn | Organisk Kapacitet (PE) | Bemærkning til Organisk Kapacitet (PE) | Faktisk organisk belastningsgrad (PE) | Bemærkning til faktisk organisk belastningsgrad (PE) | Netvolumen bidrag fra de enkelte renseanlæg | Samlet netvolumen bidrag | Selskab navn | Samlet netvolumen bidrag
Allerød Spildevand A/S | 16500 |  | 17890 |  | 4061532.0806 |  | Allerød Spildevand A/S | 8444020.8026
Allerød Spildevand A/S | 12000 |  | 5819 |  | 2354261.3683 |  | Arwos Spildevand A/S | 23912894.7915
Allerød Spildevand A/S | 6000 |  | 8887 |  | 2028227.3537 | 8444020.8026 | Billund Spildevand A/S | 18529107.9329
Arwos Spildevand A/S | 83000 |  | 47121 |  | 12251875.0513 |  | Bornholms Spildevand A/S | 19561195.8822
Arwos Spildevand A/S | 4500 |  | 2150 |  | 1040101.8437 |  | HOFOR Spildevand Dragør A/S | 4408997.8768
Arwos Spildevand A/S | 1500 |  | 292 |  | 351727.01 |  | Energi Viborg Spildevand A/S | 37338224.6841
Arwos Spildevand A/S | 850 |  | 414 |  | 263812.3133 |  | Esbjerg Spildevand A/S | 61555592.5074
Arwos Spildevand A/S | 15000 |  | 13488 |  | 3474243.9337 |  | FFV Spildevand A/S | 22303458.692
Arwos Spildevand A/S | 4500 |  | 3323 |  | 1189921.0289 |  | Fredensborg Spildevand A/S | 7187522.7142
Arwos Spildevand A/S | 19000 |  | 8447 |  | 3368606.1943 |  | Fredericia Spildevand A/S | 51297479.3453
Arwos Spildevand A/S | 10500 |  | 3896 |  | 1972607.4163 | 23912894.7915 | Frederikshavn Spildevand A/S | 58490612.9029
Billund Spildevand A/S | 15000 |  | 23795 |  | 4488618.7151 |  | Gribvand Spildevand A/S | 19007384.3255
Billund Spildevand A/S | 100000 |  | 16049 |  | 11141773.9036 |  | Guldborgsund Spildevand A/S | 25751599.6857
Billund Spildevand A/S | 5000 |  | 1901 |  | 1072514.3888 |  | Halsnaes Forsyning A/S | 10676506.1663
Billund Spildevand A/S | 4000 |  | 1205 |  | 849121.2993 |  | Hillerød Spildevand A/S | 14613290.3183
Billund Spildevand A/S | 330 |  | 61 |  | 100987.305 |  | HTK Kloak A/S | 1656350.0184
Billund Spildevand A/S | 2000 |  | 3389 |  | 873897.321 |  | Hunseby Renseanlæg | 5950942.1106
Billund Spildevand A/S |  | Det er ikke muligt at fremskaffe data. |  | Det er ikke muligt at fremskaffe data. | 2195 | 18529107.9329 | Ikast-Brande Spildevand A/S | 15236741.8074
Bornholms Spildevand A/S | 70000 |  | 37767 |  | 10477812.1586 |  | Jammerbugt Forsyning A/S | 14502052.9668
Bornholms Spildevand A/S | 20000 |  | 3741 |  | 2986756.8726 |  | Kolding Spildevand A/S | 55370104.2305
Bornholms Spildevand A/S | 3000 |  | 972 |  | 678891.7318 |  | Køge Afløb A/S | 16820076.7697
Bornholms Spildevand A/S | 5500 |  | 2655 |  | 1231609.4158 |  | Lolland Spildevand A/S | 19134620.6148
Bornholms Spildevand A/S | 10000 |  | 4322 |  | 1964197.0444 |  | Morsø Forsyning A/S | 15787550.9214
Bornholms Spildevand A/S | 5500 |  | 2294 |  | 1186265.4508 |  | NFS Spildevand A/S | 16155122.5351
Bornholms Spildevand A/S | 400 |  | 194 |  | 141979.5457 |  | NK-Spildevand A/S | 22975062.5856
Bornholms Spildevand A/S | 500 |  | 0 |  | 123355.6274 |  | Odder Spildevand A/S | 6790338.8165
Bornholms Spildevand A/S | 2200 |  | 1318 |  | 614040.7577 |  | Rudersdal Forsyning A/S | 9196767.9407
Bornholms Spildevand A/S | 550 |  | 118 |  | 156287.2774 | 19561195.8822 | Samsø Spildevand A/S | 2584846.8463
HOFOR Spildevand Dragør A/S | 22000 |  | 15967 | Belastningen på COD og T-N er højere end på BOD: 17.600 PE | 4408997.8768 | 4408997.8768 | Silkeborg Spildevand A/S | 30317604.4354
Energi Viborg Spildevand A/S | 80000 |  | 71179 | jf. analyser og udledt vand | 13875959.831 |  | Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 21498059.1711
Energi Viborg Spildevand A/S | 4400 |  | 3149 | jf. analyser og udledt vand | 1155288.7894 |  | Skive Vand A/S | 21940099.9895
Energi Viborg Spildevand A/S | 70 |  | 15 | jf. analyser og udledt vand | 30032.7492 |  | Solrød Spildevand A/S | 5071705.4065
Energi Viborg Spildevand A/S | 200 |  | 123 | jf. analyser og udledt vand | 86500.2273 |  | Spildevandscenter Avedøre I/S | 45958572.518
Energi Viborg Spildevand A/S | 80000 |  | 24310 | jf. analyser og udledt vand | 10198127.3358 |  | Syddjurs Spildevand A/S | 13037796.3489
Energi Viborg Spildevand A/S | 800 |  | 251 | jf. analyser og udledt vand | 226658.9826 |  | Vandcenter Syd as | 78943951.5215
Energi Viborg Spildevand A/S | 4500 |  | 2211 | jf. analyser og udledt vand | 1047997.8432 |  | VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 22059378.9935
Energi Viborg Spildevand A/S | 3500 |  | 3763 | jf. analyser og udledt vand | 1118910.9691 |  | Vejen Forsyning A/S | 15089110.5788
Energi Viborg Spildevand A/S | 1400 |  | 826 | jf. analyser og udledt vand | 420663.038 |  | Vejle Spildevand a/s | 43109286.7112
Energi Viborg Spildevand A/S | 700 |  | 875 | jf. analyser og udledt vand | 316216.4201 |  | Aarhus Vand A/S | 86658417.9725
Energi Viborg Spildevand A/S | 150 | Ikke oplyst | 140 | jf. tilsynsrapport fra NS | 79286.5448 |  | Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S | 4794156.5095
Energi Viborg Spildevand A/S | 4000 |  | 3266 | jf. analyser og udledt vand | 1119293.8034
Energi Viborg Spildevand A/S | 2500 |  | 2863 | jf. analyser og udledt vand | 870405.1954
Energi Viborg Spildevand A/S | 850 |  | 793 | jf. analyser og udledt vand | 327428.7357
Energi Viborg Spildevand A/S | 850 |  | 1556 | jf. analyser og udledt vand | 448561.689
Energi Viborg Spildevand A/S | 850 |  | 998 | jf. analyser og udledt vand | 360769.2036
Energi Viborg Spildevand A/S | 6000 |  | 3797 | jf. analyser og udledt vand | 1433801.5926
Energi Viborg Spildevand A/S | 3000 | (Kap. jf. spv-plan: 3.100) | 2201 | jf. analyser og udledt vand | 848581.0536
Energi Viborg Spildevand A/S | 200 |  | 111 | jf. analyser og udledt vand | 83892.2678
Energi Viborg Spildevand A/S | 150 |  | 67 | jf. analyser og udledt vand | 62795.7486
Energi Viborg Spildevand A/S | 250 |  | 106 | jf. analyser og udledt vand | 93589.4678
Energi Viborg Spildevand A/S | 15000 |  | 10154 | jf. analyser og udledt vand | 3133463.196 | 37338224.6841
Esbjerg Spildevand A/S | 25000 |  | 17412 |  | 4833139.7958
Esbjerg Spildevand A/S | 8000 |  | 3642 |  | 1654230.2653
Esbjerg Spildevand A/S | 7000 |  | 2319 |  | 1375582.0206
Esbjerg Spildevand A/S | 2500 |  | 1751 |  | 718114.2286
Esbjerg Spildevand A/S | 290000 |  | 152274 |  | 33819600.0735
Esbjerg Spildevand A/S | 125000 |  | 68767 |  | 17049614.829
Esbjerg Spildevand A/S | 2000 |  | 1498 |  | 611152.3101
Esbjerg Spildevand A/S | 1600 |  | 342 |  | 375843.5207
Esbjerg Spildevand A/S | 1500 |  | 470 |  | 380309.5397
Esbjerg Spildevand A/S | 590 |  | 234 |  | 185610.4838
Esbjerg Spildevand A/S | 935 |  | 68 |  | 218116.6471
Esbjerg Spildevand A/S | 1000 |  | 127 |  | 240050.534
Esbjerg Spildevand A/S | 320 |  | 39 |  | 94228.2592 | 61555592.5074
FFV Spildevand A/S | 450 | Lyø | 72 |  | 127764.1422
FFV Spildevand A/S | 2000 | Korinth | 4953 |  | 1079204.0691
FFV Spildevand A/S | 4000 | Hillerslev | 2181 |  | 978971.4205
FFV Spildevand A/S | 3000 | Gislev | 543 |  | 617647.3955
FFV Spildevand A/S | 3500 | Ryslinge | 3153 |  | 1040490.4585
FFV Spildevand A/S | 4500 | Ferritslev | 1565 |  | 963731.9507
FFV Spildevand A/S | 70000 | Faaborg | 29378 |  | 9796357.8155
FFV Spildevand A/S | 10000 | Nr.Broby | 2434 |  | 1746986.0558
FFV Spildevand A/S | 12000 | Ringe | 8158 |  | 2607795.242
FFV Spildevand A/S | 8200 | Sdr. Nærå | 3244 |  | 1630875.9804
FFV Spildevand A/S | 10000 | Kværndrup | 1204 |  | 1602475.389
FFV Spildevand A/S | 220 | Minirenseanlæg a´5 PE | 220 |  | 111158.7727 | 22303458.692
Fredensborg Spildevand A/S | 9600 |  | 9115 |  | 2452013.8393
Fredensborg Spildevand A/S | 22500 |  | 15102 |  | 4373805.8421
Fredensborg Spildevand A/S | 1000 |  | 853.8 |  | 361703.0327 | 7187522.7142
Fredericia Spildevand A/S | 420000 |  | 310614 | Ekstern akkrediteret | 51297479.3453 | 51297479.3453
Frederikshavn Spildevand A/S | 7500 |  | 1300 |  | 1311790.059
Frederikshavn Spildevand A/S | 277000 |  | 55000 |  | 26656110.6775
Frederikshavn Spildevand A/S | 130000 |  | 35816 |  | 14982006.5729
Frederikshavn Spildevand A/S | 92000 |  | 74840 |  | 15058748.1082
Frederikshavn Spildevand A/S | 500 |  | 566 |  | 229314.7439
Frederikshavn Spildevand A/S | 45 |  | 33 |  | 28116.1897
Frederikshavn Spildevand A/S | 60 |  | 7 |  | 25043.5422
Frederikshavn Spildevand A/S | 690 |  | 59 |  | 171642.9498
Frederikshavn Spildevand A/S | 40 |  | 37 |  | 27840.0595 | 58490612.9029
Gribvand Spildevand A/S | 9900 |  | 2068 |  | 1692535.9852
Gribvand Spildevand A/S | 16000 |  | 7186 |  | 2928730.8605
Gribvand Spildevand A/S | 7000 |  | 3969 |  | 1574566.0903
Gribvand Spildevand A/S | 27000 |  | 15968 |  | 4885646.4637
Gribvand Spildevand A/S | 1700 |  | 442 |  | 407513.631
Gribvand Spildevand A/S | 13500 |  | 1310 |  | 2019525.7503
Gribvand Spildevand A/S | 4200 |  | 541 |  | 785964.7053
Gribvand Spildevand A/S | 7500 |  | 2742 |  | 1487568.8378
Gribvand Spildevand A/S | 13000 |  | 7285 |  | 2621413.1405
Gribvand Spildevand A/S | 2200 |  | 1248 |  | 603918.8608 | 19007384.3255
Guldborgsund Spildevand A/S | 57000 |  | 26000 |  | 8436537.381
Guldborgsund Spildevand A/S | 4500 |  | 2100 |  | 1033620.5289
Guldborgsund Spildevand A/S | 4000 |  | 4000 |  | 1212183.1001
Guldborgsund Spildevand A/S | 20000 |  | 19500 |  | 4556184.2316
Guldborgsund Spildevand A/S | 100 |  | 50 |  | 46798.8303
Guldborgsund Spildevand A/S | 300 |  | 300 |  | 143150.4745
Guldborgsund Spildevand A/S | 11000 |  | 4200 |  | 2063520.5577
Guldborgsund Spildevand A/S | 7000 |  | 5000 |  | 1696286.425
Guldborgsund Spildevand A/S | 62 |  | 62 |  | 40280.2147
Guldborgsund Spildevand A/S | 8198 |  | 5000 |  | 1835514.4793
Guldborgsund Spildevand A/S | 3200 |  | 1730 |  | 811811.5046
Guldborgsund Spildevand A/S | 300 |  | 225 |  | 128362.8295
Guldborgsund Spildevand A/S | 1500 |  | 1200 |  | 493383.6628
Guldborgsund Spildevand A/S | 350 |  | 300 |  | 152832.9844
Guldborgsund Spildevand A/S | 400 |  | 210 |  | 145097.614
Guldborgsund Spildevand A/S | 85 |  | 50 |  | 43063.946
Guldborgsund Spildevand A/S | 135 |  | 75 |  | 61168.7066
Guldborgsund Spildevand A/S | 40 |  | 20 |  | 23043.8425
Guldborgsund Spildevand A/S |  |  | 10 |  | 6907.1207
Guldborgsund Spildevand A/S | 10 |  | 110 |  | 39257.6821
Guldborgsund Spildevand A/S | 120 |  | 100 |  | 63490.3085
Guldborgsund Spildevand A/S | 2100 |  | 1490 |  | 624416.1974
Guldborgsund Spildevand A/S | 110 |  | 80 |  | 56467.7589
Guldborgsund Spildevand A/S | 6000 |  | 5280 |  | 1611479.9978
Guldborgsund Spildevand A/S | 1500 |  | 765 |  | 426739.3067 | 25751599.6857
Halsnaes Forsyning A/S | 30000 |  | 28100 |  | 6275300.6209
Halsnaes Forsyning A/S | 2500 |  | 1925 |  | 742352.9841
Halsnaes Forsyning A/S | 150 |  | 47 |  | 58122.2387
Halsnaes Forsyning A/S | 20000 |  | 9743 |  | 3600730.3225 | 10676506.1663
Hillerød Spildevand A/S | 80000 |  | 30792 |  | 10721296.5133
Hillerød Spildevand A/S | 2000 |  | 498 |  | 462682.8017
Hillerød Spildevand A/S | 1200 |  | 352 |  | 312405.5295
Hillerød Spildevand A/S | 1800 |  | 829 |  | 482638.8035
Hillerød Spildevand A/S | 12000 |  | 5277 |  | 2294725.5227
Hillerød Spildevand A/S | 1233 |  | 484 |  | 339541.1476 | 14613290.3183
HTK Kloak A/S | 7300 |  | 4360 |  | 1656350.0184 | 1656350.0184
Hunseby Renseanlæg | 40000 |  | 14500 |  | 5950942.1106 | 5950942.1106
Ikast-Brande Spildevand A/S | 63000 |  | 21000 |  | 8520794.8322
Ikast-Brande Spildevand A/S | 17300 |  | 11900 |  | 3546117.1793
Ikast-Brande Spildevand A/S | 9700 |  | 4700 |  | 1973061.8214
Ikast-Brande Spildevand A/S | 3000 |  | 494 |  | 610574.2841
Ikast-Brande Spildevand A/S | 2500 |  | 826 |  | 586193.6904 | 15236741.8074
Jammerbugt Forsyning A/S | 37000 |  | 14355 |  | 5664588.9181
Jammerbugt Forsyning A/S | 11000 |  | 8614 |  | 2549296.9708
Jammerbugt Forsyning A/S | 14000 |  | 10120 |  | 3026249.2077
Jammerbugt Forsyning A/S | 10000 |  | 11279 |  | 2727505.052
Jammerbugt Forsyning A/S | 1200 |  | 1774 |  | 534412.8182 | 14502052.9668
Kolding Spildevand A/S | 116600 |  | 83019 |  | 17475858.4497
Kolding Spildevand A/S | 125000 |  | 89022 |  | 18516051.6632
Kolding Spildevand A/S | 8400 |  | 5981 |  | 1970903.2063
Kolding Spildevand A/S | 8200 |  | 8669 |  | 2249699.4521
Kolding Spildevand A/S | 20000 |  | 17500 |  | 4363960.9935
Kolding Spildevand A/S | 850 |  | 730 |  | 317043.6186
Kolding Spildevand A/S | 27500 |  | 4890 |  | 3864597.2092
Kolding Spildevand A/S | 1000 |  | 405 |  | 287814.4372
Kolding Spildevand A/S | 30000 |  | 17437 |  | 5303633.1496
Kolding Spildevand A/S | 3400 |  | 2445 |  | 934692.246
Kolding Spildevand A/S | 170 | 34 minirenseanlæg hver dimensioneret for 5 pe. | 150 | Skønnet belastning | 85849.8051 | 55370104.2305
Køge Afløb A/S | 100000 |  | 56945 |  | 14313749.9368
Køge Afløb A/S | 10000 |  | 4874 |  | 2026758.7897
Køge Afløb A/S | 500 |  | 255 |  | 172768.8217
Køge Afløb A/S | 390 |  | 79 |  | 117087.0211
Køge Afløb A/S | 150 |  | 15 |  | 50470.6449
Køge Afløb A/S | 120 |  | 16 |  | 43315.0566
Køge Afløb A/S | 145 |  | 14 |  | 49009.0294
Køge Afløb A/S | 50 |  | 18 |  | 25326.2343
Køge Afløb A/S | 40 |  | 15 |  | 21591.2352 | 16820076.7697
Lolland Spildevand A/S | 600 |  | 110 |  | 164286.7233
Lolland Spildevand A/S | 4000 |  | 2940 |  | 1077532.4488
Lolland Spildevand A/S | 110 |  | 99 |  | 60935.5255
Lolland Spildevand A/S | 140 |  | 90 |  | 65794.0332
Lolland Spildevand A/S | 4500 |  | 2050 |  | 1027130.8616
Lolland Spildevand A/S | 50 |  | 25 |  | 27285.9589
Lolland Spildevand A/S | 60 |  | 42 |  | 34580.7943
Lolland Spildevand A/S | 900 |  | 624 |  | 307753.1927
Lolland Spildevand A/S | 70 |  | 30 |  | 34052.8461
Lolland Spildevand A/S | 20 |  | 13 |  | 14888.5466
Lolland Spildevand A/S | 30 |  | 20 |  | 20115.97
Lolland Spildevand A/S | 20 |  | 13 |  | 14888.5466
Lolland Spildevand A/S | 45 |  | 30 |  | 27285.9589
Lolland Spildevand A/S | 80 |  | 50 |  | 41803.5909
Lolland Spildevand A/S | 50 |  | 35 |  | 30032.7492
Lolland Spildevand A/S | 20 |  | 30 |  | 20115.97
Lolland Spildevand A/S | 15 |  | 15 |  | 13923.0836
Lolland Spildevand A/S | 132 |  |  | Ukendt | 42308.7047
Lolland Spildevand A/S | 33000 |  | 19000 |  | 5723553.8123
Lolland Spildevand A/S | 4900 |  | 3300 |  | 1237237.5135
Lolland Spildevand A/S | 35 |  | 28 |  | 23905.462
Lolland Spildevand A/S | 1720 |  | 650 |  | 443011.1906
Lolland Spildevand A/S | 30 |  | 20 |  | 20115.97
Lolland Spildevand A/S | 60 |  | 48 |  | 36154.2529
Lolland Spildevand A/S | 85 |  | 48 |  | 42560.7729
Lolland Spildevand A/S | 165 |  | 150 |  | 84763.4572
Lolland Spildevand A/S | 15 |  | 15 |  | 13923.0836
Lolland Spildevand A/S | 65 |  | 65 |  | 41803.5909
Lolland Spildevand A/S | 10 |  | 10 |  | 10571.6681
Lolland Spildevand A/S | 65 |  | 45 |  | 36675.4034
Lolland Spildevand A/S | 85 |  | 30 |  | 37971.316
Lolland Spildevand A/S | 200 |  | 130 |  | 88013.9072
Lolland Spildevand A/S | 200 |  | 125 |  | 86933.2712
Lolland Spildevand A/S | 850 |  | 545 |  | 286126.1244
Lolland Spildevand A/S | 200 |  | 168 |  | 96139.2275
Lolland Spildevand A/S | 560 |  | 199 |  | 173518.5575
Lolland Spildevand A/S | 450 |  | 382 |  | 187087.2769
Lolland Spildevand A/S | 45 |  | 45 |  | 31385.2418
Lolland Spildevand A/S | 319 |  | 319 |  | 150521.0985
Lolland Spildevand A/S | 120 |  | 10 |  | 41803.5909
Lolland Spildevand A/S | 1100 |  | 705 |  | 353830.3199
Lolland Spildevand A/S | 60 |  | 65 |  | 40534.9658
Lolland Spildevand A/S | 1660 |  | 705 |  | 442239.1587
Lolland Spildevand A/S | 40 |  | 20 |  | 23043.8425
Lolland Spildevand A/S | 240 |  | 216 |  | 114437.4737
Lolland Spildevand A/S | 225 |  | 320 |  | 132339.4064
Lolland Spildevand A/S | 2000 |  | 1880 |  | 665856.6802
Lolland Spildevand A/S | 1500 |  | 1080 |  | 475194.5918
Lolland Spildevand A/S | 1850 |  | 1100 |  | 530845.5437
Lolland Spildevand A/S | 300 |  | 300 |  | 143150.4745
Lolland Spildevand A/S | 65 |  | 40 |  | 35369.4345
Lolland Spildevand A/S | 35 |  | 25 |  | 23043.8425
Lolland Spildevand A/S | 200 |  | 190 |  | 100777.5468
Lolland Spildevand A/S | 300 |  | 120 |  | 107031.6949
Lolland Spildevand A/S | 1000 |  | 440 |  | 293707.5647
Lolland Spildevand A/S | 80 |  | 80 |  | 49253.2742
Lolland Spildevand A/S | 225 |  | 225 |  | 113210.2897
Lolland Spildevand A/S | 15828 |  | 8500 |  | 3047878.2011
Lolland Spildevand A/S | 526 |  | 472 |  | 217222.8731
Lolland Spildevand A/S | 250 |  | 231 |  | 119521.6913
Lolland Spildevand A/S | 400 |  | 435 |  | 187640.4511 | 19134620.6148
Morsø Forsyning A/S | 125000 |  | 22710 |  | 13611207.8902
Morsø Forsyning A/S | 3400 |  | 2192 |  | 901065.5569
Morsø Forsyning A/S | 2200 |  | 841 |  | 544345.7198
Morsø Forsyning A/S | 1050 |  | 351 |  | 287139.358
Morsø Forsyning A/S | 900 |  | 0 |  | 199545.2554
Morsø Forsyning A/S | 900 |  | 251 |  | 244247.1411 | 15787550.9214
NFS Spildevand A/S | 28000 | Eftermiljøportalen 14500 men er i 2010 udvidet til 28000 projekt med Envidan | 15877 | Beregnet på middelværdi Bi5 588 mg/l flow 1622 m3 | 4971241.4729
NFS Spildevand A/S | 5000 | efter miljøportalen | 1101 | Beregnet på middelværdi Bi5 118 mg/l flow 560 m3 | 968466.7012
NFS Spildevand A/S | 60000 | efter miljøportalen | 27121 | Beregnet på middelværdi Bi5 147 mg/l flow 11086 m3 | 8782677.404
NFS Spildevand A/S | 5000 | efter miljøportalen | 2673 | Beregnet på middelværdi Bi5 118 mg/l flow 1361 m3 | 1170987.7916
NFS Spildevand A/S | 900 | efter miljøportalen | 352 | Beregnet på middelværdi Bi5 96 mg/l flow 221 m3 | 261749.1654 | 16155122.5351
NK-Spildevand A/S | 98120 |  | 58000 |  | 14251280.7602
NK-Spildevand A/S | 7500 |  | 3900 |  | 1625676.8458
NK-Spildevand A/S | 6800 |  | 4500 |  | 1613847.9151
NK-Spildevand A/S | 11500 |  | 6300 |  | 2352179.5764
NK-Spildevand A/S | 4500 |  | 3100 |  | 1161750.9042
NK-Spildevand A/S | 5145 |  | 3200 |  | 1255336.9627
NK-Spildevand A/S | 630 |  | 480 |  | 237068.7503
NK-Spildevand A/S | 700 |  | 430 |  | 240575.9346
NK-Spildevand A/S | 100 |  | 80 |  | 54086.0656
NK-Spildevand A/S | 165 |  | 150 |  | 84763.4572
NK-Spildevand A/S | 75 |  | 62 |  | 43565.8535
NK-Spildevand A/S | 15 |  | 13 |  | 13270.353
NK-Spildevand A/S | 25 |  | 20 |  | 18615.3646
NK-Spildevand A/S | 40 |  | 20 |  | 23043.8425 | 22975062.5856
Odder Spildevand A/S | 25000 |  | 21606 |  | 5226435.1141
Odder Spildevand A/S | 3000 |  | 1962 |  | 816170.8515
Odder Spildevand A/S | 800 |  | 249 |  | 226304.396
Odder Spildevand A/S | 590 |  | 515 |  | 236190.2819
Odder Spildevand A/S | 50 |  | 45 |  | 32725.0139
Odder Spildevand A/S | 195 |  | 195 |  | 100777.5468
Odder Spildevand A/S | 30 |  | 30 |  | 23043.8425
Odder Spildevand A/S | 117 |  | 117 |  | 66710.7235
Odder Spildevand A/S | 60 | Sum af i alt 12 minirenseanlæg med O-krav | 32.4 | Def. som 2,7 PE pr. husstand | 32029.8697
Odder Spildevand A/S | 55 | Sum af i alt 11 minirenseanlæg med OP-krav | 29.7 | Def. som 2,7 PE pr. husstand | 29951.1765 | 6790338.8165
Rudersdal Forsyning A/S | 15000 |  | 11308 |  | 3252239.5306
Rudersdal Forsyning A/S | 9900 |  | 7904 |  | 2352617.8798
Rudersdal Forsyning A/S | 11700 |  | 7687 |  | 2524805.6013
Rudersdal Forsyning A/S | 3500 |  | 3359 |  | 1067104.9291 | 9196767.9407
Samsø Spildevand A/S | 225 |  | 29 |  | 71255.2895
Samsø Spildevand A/S | 495 |  | 67 |  | 135700.0064
Samsø Spildevand A/S | 310 |  | 41 |  | 92522.7758
Samsø Spildevand A/S | 75 |  |  |  | 27285.9589
Samsø Spildevand A/S | 100 |  |  |  | 34052.8461
Samsø Spildevand A/S | 75 |  |  |  | 27285.9589
Samsø Spildevand A/S | 25 |  |  |  | 12276.0697
Samsø Spildevand A/S | 200 |  |  |  | 58828.2267
Samsø Spildevand A/S | 735 |  | 100 |  | 187640.4511
Samsø Spildevand A/S | 260 |  | 16 |  | 76184.6458
Samsø Spildevand A/S | 735 |  | 48 |  | 178003.0158
Samsø Spildevand A/S | 1840 |  | 179 |  | 388099.2439
Samsø Spildevand A/S | 6700 |  | 1970 |  | 1295712.3577 | 2584846.8463
Silkeborg Spildevand A/S | 140000 |  | 65274 |  | 17885738.8708
Silkeborg Spildevand A/S | 25000 |  | 9726 |  | 4094423.3669
Silkeborg Spildevand A/S | 12500 |  | 14008 |  | 3272733.6691
Silkeborg Spildevand A/S | 14500 |  | 5311 |  | 2570512.5551
Silkeborg Spildevand A/S | 1500 |  | 1969 |  | 606959.0668
Silkeborg Spildevand A/S | 850 |  | 889 |  | 343124.878
Silkeborg Spildevand A/S | 1400 |  | 419 |  | 356092.5452
Silkeborg Spildevand A/S | 150 |  | 107 |  | 71931.6213
Silkeborg Spildevand A/S | 200 |  | 186 |  | 99937.5968
Silkeborg Spildevand A/S | 360 |  | 73 |  | 109717.9977
Silkeborg Spildevand A/S | 80 |  | 49 |  | 41550.5394
Silkeborg Spildevand A/S | 100 |  | 33 |  | 42560.7729
Silkeborg Spildevand A/S | 70 |  | 10 |  | 28666.6553
Silkeborg Spildevand A/S | 1000 |  | 403 |  | 287476.9385
Silkeborg Spildevand A/S | 1200 |  | 567 |  | 347674.8689
Silkeborg Spildevand A/S | 95 |  | 95 |  | 56467.7589
Silkeborg Spildevand A/S | 300 |  | 96 |  | 102034.7338 | 30317604.4354
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 47000 | grøn regnskab | 55088 | grøn regnskab | 10017528.3145
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 18000 | grøn regnskab | 9906 | grøn regnskab | 3415266.6826
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 13300 | grøn regnskab | 3936 | grøn regnskab | 2290209.0809
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 10000 | grøn regnskab | 6350 | grønregnskab | 2192154.8277
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 8100 | grøn regnskab | 6990 | grøn regnskab | 2051131.4052
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 2750 | grøm regnskab | 1376 | grøn regnskab | 700597.3075
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 2500 | grøn regnskab | 1300 | græn regnskab | 654479.1042
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 548 | grøn regnskab | 154 | ikke målt, men vurderet | 162769.3649
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 15 | samlet vurderet | 15 | samlet vurderet | 13923.0836 | 21498059.1711
Skive Vand A/S | 123000 | Dimensioneret til 123000 PE Godkendt kap 123000 PE | 32263 |  | 14186329.0785
Skive Vand A/S | 17800 |  | 8632 |  | 3264949.0037
Skive Vand A/S | 6000 |  | 4952 |  | 1572543.2003
Skive Vand A/S | 5200 |  | 3455 |  | 1293854.6113
Skive Vand A/S | 2000 |  | 950 |  | 530845.5437
Skive Vand A/S | 1500 |  | 996 |  | 462376.7721
Skive Vand A/S | 1500 |  | 238 |  | 342962.149
Skive Vand A/S | 900 |  | 339 |  | 259510.2906
Skive Vand A/S | 50 |  | 23 |  | 26729.3402 | 21940099.9895
Solrød Spildevand A/S | 24500 |  | 20448 | BOD indløb 447.816 divideret med 21,9 BOD pr. PE. | 5071705.4065 | 5071705.4065
Spildevandscenter Avedøre I/S | 400000 |  | 240000 | Meget lav i 2010, men til gengæld er kvælstof steget i 2010 | 45958572.518 | 45958572.518
Syddjurs Spildevand A/S | 1507 |  | 737 |  | 423469.6996
Syddjurs Spildevand A/S | 1897 |  | 1581 |  | 608261.0537
Syddjurs Spildevand A/S | 5591 |  | 6153 |  | 1666234.8609
Syddjurs Spildevand A/S | 298 |  | 96 |  | 101616.0337
Syddjurs Spildevand A/S | 70 |  | 70 | Skøn | 44316.3886
Syddjurs Spildevand A/S | 100 |  | 30 |  | 41803.5909
Syddjurs Spildevand A/S | 55 |  | 11 |  | 24760.1319
Syddjurs Spildevand A/S | 23753 |  | 23606 |  | 5296396.9605
Syddjurs Spildevand A/S | 65 |  | 35 |  | 34052.8461
Syddjurs Spildevand A/S | 3811 |  | 2891 |  | 1046833.6295
Syddjurs Spildevand A/S | 190 |  | 165 |  | 93376.3343
Syddjurs Spildevand A/S | 14523 |  | 8625 |  | 2924749.3282
Syddjurs Spildevand A/S | 2971 |  | 1379 |  | 731925.4912 | 13037796.3489
Vandcenter Syd as | 40 |  | 40 |  | 28666.6553
Vandcenter Syd as | 40 |  | 40 |  | 28666.6553
Vandcenter Syd as | 40 |  | 40 |  | 28666.6553
Vandcenter Syd as | 20 |  | 20 |  | 17086.0802
Vandcenter Syd as | 450 |  | 450 |  | 199545.2554
Vandcenter Syd as | 37000 | Designkapacitet | 23424 | Beregnet på grundlag af BI5 | 6482870.4321
Vandcenter Syd as | 30000 | Designkapacitet | 8282 | 60% - fraktil Peakværdi = 15.867 PE | 4439322.8619
Vandcenter Syd as | 12500 | Designkapacitet | 12311 | 60% - fraktil Peakværdi = 16.700 PE | 3097982.5762
Vandcenter Syd as | 7000 | Designkapacitet | 5156 | 60% - fraktil Peakværdi = 9.050 PE | 1714545.5746
Vandcenter Syd as | 3200 | Designkapacitet | 1165 | 60% - fraktil Peakværdi = 1.993 PE | 734013.4188
Vandcenter Syd as | 7500 | Designkapacitet | 1937 | 60% - fraktil Peakværdi = 5.445 PE | 1390000.4628
Vandcenter Syd as | 1000 |  | 1000 |  | 385082.6041
Vandcenter Syd as | 1000 |  | 1000 |  | 385082.6041
Vandcenter Syd as | 410000 | Designkapacitet | 282748 | Beregnet på grundlag af BI5 | 49080990.1876
Vandcenter Syd as | 65000 | Designkapacitet | 48414 | Beregnet på grundlag af BI5 | 10931429.4978 | 78943951.5215
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 32000 | fra POLKA | 34920 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 7056071.2085
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 23500 | fra POLKA | 26753 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 5563553.1503
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 11000 | fra POLKA | 5313 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 2188040.6617
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 9100 | fra POLKA | 2910 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 1697458.0886
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 7000 | fra POLKA | 4581 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 1647042.5077
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 4000 | fra POLKA | 1530 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 892785.9323
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 3000 | fra POLKA | 3349 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 1000956.5886
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 3000 | fra POLKA | 2788 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 927138.242
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 2400 | fra POLKA | 417 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 510986.0849
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 1000 | fra POLKA | 182 | Fra WinSpV-Udskrifter/Beregning/Belastningsrapport | 249645.8304
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 30 |  |  |  | 13923.0836
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S |  | Nedlagt |  |  | 2195
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 1535 | fra POLKA, værdierne summeret |  |  | 309582.6149 | 22059378.9935
Vejen Forsyning A/S | 18000 |  | 17495 |  | 4169498.8744
Vejen Forsyning A/S | 1000 |  | 246 |  | 260716.3321
Vejen Forsyning A/S | 10000 |  | 3367 |  | 1854978.1263
Vejen Forsyning A/S | 1000 |  | 381 |  | 283759.0239
Vejen Forsyning A/S | 12400 |  | 7155 |  | 2542936.029
Vejen Forsyning A/S | 700 |  | 281 |  | 214178.3183
Vejen Forsyning A/S | 50 |  | 0 | Der er ingen Flow-krav. | 20115.97
Vejen Forsyning A/S | 60 |  | 10 |  | 25889.5128
Vejen Forsyning A/S | 75 |  | 23 |  | 33523.0997
Vejen Forsyning A/S | 100 |  | 6 |  | 35631.459
Vejen Forsyning A/S | 24000 |  | 18852 |  | 4874701.4182
Vejen Forsyning A/S | 3000 |  | 1648 |  | 773182.4151 | 15089110.5788
Vejle Spildevand a/s | 3600 |  | 2462 | 60% fraktil | 963337.1728
Vejle Spildevand a/s | 13700 |  | 23796 | 60% fraktil | 4363574.8283
Vejle Spildevand a/s | 2400 |  | 806 | 60% fraktil | 568650.933
Vejle Spildevand a/s | 3150 |  | 2186 | 60% fraktil | 866775.7095
Vejle Spildevand a/s | 130000 |  | 94623 | 60% fraktil | 19274045.3795
Vejle Spildevand a/s | 14000 |  | 6314 | 60% fraktil | 2624520.7039
Vejle Spildevand a/s | 3400 |  | 4072 | 60% fraktil | 1145518.1744
Vejle Spildevand a/s | 1300 |  | 891 | Middel (stor udsving pga. af slagteri) | 415194.5547
Vejle Spildevand a/s | 42000 |  | 28431 | 60% fraktil | 7361900.0432
Vejle Spildevand a/s | 14500 |  | 3291 | 60% fraktil | 2351193.3326
Vejle Spildevand a/s | 4500 |  | 914 | 60% fraktil | 877252.434
Vejle Spildevand a/s | 1000 |  | 232 | 60% fraktil | 258303.0901
Vejle Spildevand a/s | 4500 |  | 3300 | 60% fraktil | 1187021.9668
Vejle Spildevand a/s | 1200 |  | 995 | 60% fraktil | 415820.2716
Vejle Spildevand a/s | 900 |  | 370 | 60% fraktil | 264842.6373
Vejle Spildevand a/s | 395 | (77 minirens SOP) | 197.5 | skønnet belastning | 141686.5
Vejle Spildevand a/s | 35 | ( 3 minirens SO) | 17.5 | skønnet belastning | 20856.5895
Vejle Spildevand a/s | 10 | (1 minirens OP) | 5 | skønnet belastning | 8792.39 | 43109286.7112
Aarhus Vand A/S | 220000 |  | 207893 |  | 32904370.2217
Aarhus Vand A/S | 120000 |  | 82300 |  | 17670422.906
Aarhus Vand A/S | 84000 |  | 77394 |  | 14649675.8802
Aarhus Vand A/S | 6000 |  | 3266 |  | 1369095.8562
Aarhus Vand A/S | 83000 |  | 50132 |  | 12486686.2333
Aarhus Vand A/S | 6000 |  | 5713 |  | 1662588.2872
Aarhus Vand A/S | 6000 |  | 1982 |  | 1209923.0148
Aarhus Vand A/S | 6000 |  | 2246 |  | 1242985.256
Aarhus Vand A/S | 4100 |  | 3945 |  | 1217829.537
Aarhus Vand A/S | 10000 |  | 3988 |  | 1926144.0975
Aarhus Vand A/S | 795 | 159 stk. minirenseanlæg á 5 PE | 795 |  | 318696.6826 | 86658417.9725
Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S | 25000 |  | 17000 |  | 4794156.5095 | 4794156.5095

## Potentialesammenligning
Selskabs navn | Potentiale 2012 | Potentiale 2013 | Potentiale sammenligning | Standadrd-afvigelse | Reduktion | Forskel
Allerød Spildevand A/S | 28.18% | 33.8% | 5.625% | 6.07% | 0% | 0%
Arwos Spildevand A/S | 6.12% | 40.12% | 34% |  | 0% | 0%
Billund Spildevand A/S | 8.96% | 21.61% | 12.65% |  | 0% | 0%
Bornholms Spildevand A/S | 21.61% | 27.41% | 5.797% |  | 0% | 0%
Energi Viborg Spildevand A/S | 6.289% | 14.79% | 8.505% |  | 0% | 0%
Esbjerg Spildevand A/S | 0% | 9.936% | 9.936% |  | 0% | 0%
Fanø Vand A/S | 49.78% | 43.11% | -6.672% |  | 0.6017% | 0.6017%
FFV Spildevand A/S | 17.75% | 24.68% | 6.931% |  | 0% | 0%
Fredensborg Spildevand A/S | 47.05% | 55.01% | 7.957% |  | 0% | 0%
Fredericia Spildevand A/S | 0% | 22.96% | 22.96% |  | 0% | 0%
Frederikshavn Spildevand A/S | 2.7% | 8.474% | 5.774% |  | 0% | 0%
Gentofte Spildevand A/S | 48.82% | 54.8% | 5.977% |  | 0% | 0%
Gribvand Spildevand A/S | 16.8% | 11.83% | -4.965% |  | 0% | -1.105%
Guldborgsund Spildevand A/S | 0% | 5.551% | 5.551% |  | 0% | 0%
Halsnaes Forsyning A/S | 33.48% | 40.2% | 6.719% |  | 0% | 0%
Hillerød Spildevand A/S | 26.47% | 16.51% | -9.963% |  | 3.893% | 3.893%
HOFOR Spildevand Dragør A/S | 17.01% | 16.01% | -1.004% |  | 0% | -5.066%
HOFOR Spildevand Herlev A/S | 58.37% | 66.75% | 8.383% |  | 0% | 0%
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S | 30.53% | 38.88% | 8.356% |  | 0% | 0%
HOFOR Spildevand København A/S | 20.41% | 34.02% | 13.61% |  | 0% | 0%
HTK Kloak A/S | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Hunseby Renseanlæg | 24.12% | 2.286% | -21.83% |  | 15.76% | 15.76%
Ikast-Brande Spildevand A/S | 25.97% | 39.55% | 13.58% |  | 0% | 0%
Ishøj Spildevand A/S | 37.63% | 48.23% | 10.6% |  | 0% | 0%
Jammerbugt Forsyning A/S | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Kalundborg Spildevandsanlæg A/S | 29.5% | 44.58% | 15.08% |  | 0% | 0%
Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S | 17.17% | 39.86% | 22.69% |  | 0% | 0%
Kolding Spildevand A/S | 0% | 24.1% | 24.1% |  | 0% | 0%
Køge Afløb A/S | 36.02% | 37.26% | 1.237% |  | 0% | 0%
Lolland Spildevand A/S | 12.62% | 8.23% | -4.39% |  | 0% | -1.68%
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S | 54.33% | 67.01% | 12.68% |  | 0% | 0%
Morsø Forsyning A/S | 9.46% | 14.57% | 5.114% |  | 0% | 0%
NFS Spildevand A/S | 8.49% | 19.31% | 10.82% |  | 0% | 0%
NK-Spildevand A/S | 25.73% | 36.63% | 10.9% |  | 0% | 0%
Odder Spildevand A/S | 16.8% | 22.72% | 5.917% |  | 0% | 0%
Rudersdal Forsyning A/S | 33.27% | 49.53% | 16.26% |  | 0% | 0%
Samsø Spildevand A/S | 26.25% | 41.47% | 15.22% |  | 0% | 0%
Silkeborg Spildevand A/S | 8.22% | 16.68% | 8.456% |  | 0% | 0%
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S | 26.32% | 26.44% | 0.1174% |  | 0% | 0%
Skive Vand A/S | 4.5% | 25.01% | 20.51% |  | 0% | 0%
Solrød Spildevand A/S | 22.81% | 24.29% | 1.481% |  | 0% | 0%
Spildevandscenter Avedøre I/S | 17.77% | 9.247% | -8.528% |  | 2.458% | 2.458%
Syddjurs Spildevand A/S | 13.25% | 6.589% | -6.661% |  | 0.5915% | 0.5915%
Vandcenter Syd as | 10.67% | 9.386% | -1.284% |  | 0% | -4.786%
VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S | 18.22% | 28.04% | 9.821% |  | 0% | 0%
Vejen Forsyning A/S | 23.1% | 32.46% | 9.361% |  | 0% | 0%
Vejle Spildevand a/s | 7.11% | 17.44% | 10.33% |  | 0% | 0%
Aarhus Vand A/S | 18.06% | 23.22% | 5.162% |  | 0% | 0%