## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærkninger | Ansvarlig | Spørgsmål
Renseanlæg 1 |  |  |  |  | Nykøbing
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 |  |  |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling | [5 empty] | Carsten
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Forklaring, SRO | PE | 10 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 57000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 57000 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 57000 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling | [5 empty] | Carsten
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 57000 |  | Carsten
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 57000 |  | Carsten
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 57000 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 57000 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 57000 | 57000 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering | [5 empty] | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 57000 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 57000 |  | Carsten
Renseanlæg 2 |  |  |  |  | Marielyst | Carsten
Mindre renseanlæg | [5 empty] | Carsten
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling | [5 empty] | Carsten
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  |  | Carsten
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  |  | Carsten
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  |  | Carsten
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 20000 |  | Carsten
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 20000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 20000 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling | [5 empty] | Carsten
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 20000 | 20000 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering | [5 empty] | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg 3 |  |  |  |  | Frejlev | Carsten
Mindre renseanlæg | [5 empty] | Carsten
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling | [5 empty] | Carsten
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 11000 |  | Carsten
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 11000 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 11000 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 11000 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling | [5 empty] | Carsten
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 11000 | 11000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering | [5 empty] | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg 4 |  |  |  |  | Nagelsti Engmosevej | Carsten
Mindre renseanlæg | [5 empty] | Carsten
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling | [5 empty] | Carsten
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 7000 | 7000 |  | Carsten
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 7000 |  | Carsten
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 7000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 7000 | 7000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 7000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 7000 |  | Carsten
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 7000 | 7000 |  | Carsten
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 7000 |  | Carsten
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 7000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 7000 | 7000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 7000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 7000 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 7000 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling | [5 empty] | Carsten
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 7000 | 7000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 7000 | 7000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 7000 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering | [5 empty] | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg 5 |  |  |  |  | Tårup | Carsten
Mindre renseanlæg | [5 empty] | Carsten
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling | [5 empty] | Carsten
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 8198 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling | [5 empty] | Carsten
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 8198 | 7000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering | [5 empty] | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg 6 |  |  |  |  | Stubbekøbing | Carsten
Mindre renseanlæg | [5 empty] | Carsten
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling | [5 empty] | Carsten
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 6000 | 6000 |  | Carsten
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 6000 | 6000 |  | Carsten
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 6000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 6000 | 6000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 6000 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 6000 |  | Carsten
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 6000 | 6000 |  | Carsten
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 6000 | 6000 |  | Carsten
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 6000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 6000 | 6000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 6000 | 6000 |  | Carsten
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 6000 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 6000 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling | [5 empty] | Carsten
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 6000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 6000 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering | [5 empty] | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg 7 |  |  |  |  | 11 renseanlæg <5000 PE er lagt sammen under denne gruppering | Carsten
Mindre renseanlæg | [5 empty] | Carsten
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 11020 | 4500 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling | [5 empty] | Carsten
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling | [5 empty] | Carsten
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering | [5 empty] | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg 8 | [5 empty] | Carsten
Mindre renseanlæg | [5 empty] | Carsten
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 4000 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling | [5 empty] | Carsten
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling | [5 empty] | Carsten
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering | [5 empty] | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 |  | Carsten
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 |  | Carsten
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 1500
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 120
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærkninger 2015 | Ansvarlig | Spørgsmål
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 922237 | 933880 | Her tillægger vi de km vi ikke kan placere. Vi ved vi skal ende på 1.680.000 iht. GIS | Michael
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 125176 | 125274 |  | Michael
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 7776.81 | 7793 |  | Michael
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 752.8 | 752 |  | Michael
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 119.51 | 142 |  | Michael
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 11.9 | 12 |  | Michael
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 |  |  |  | Michael
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 8963.93 | 8884 |  | Michael
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 2216.9 | 2216 |  | Michael
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 657.14 | 657 |  | Michael
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 262.78 | 263 |  | Michael
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 |  |  |  | Michael
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 |  |  |  | Michael
Ledningsnet - By | [5 empty] | Michael
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 366943 | 325230 |  | Michael
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 220481 | 221474 |  | Michael
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 35505 | 35539 |  | Michael
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 5400 | 5400 |  | Michael
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1339.02 | 1339 |  | Michael
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 1534.89 | 1535 |  | Michael
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 |  | 251 |  | Michael
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 2528.46 | 2651 |  | Michael
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 9646.46 | 4709 |  | Michael
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 817.6 | 887 |  | Michael
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 164.09 | 164 |  | Michael
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 |  |  |  | Michael |  |  | 1680000
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 39.56 | 40 | kan ikke finde 19.000 m ledning fra gis databasen. Der er 43.000 m forskel fra sidste år. | Michael |  | 1712573.85 | 1679092 | 33481.85
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 |  |  | Vi har ikke længere city og indre city
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 14377 | 14446 |  | Michael
Stik | stk. | 75 | 17887 | 18174 |  | Michael
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 13849 | 13859 |  | Michael
Stik | stk. | 75 | 29646 | 29367 |  | Michael
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 0
Stik | stk. | 75 | 0
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 0
Stik | stk. | 75 | 0
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 2805 | 2854 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 178 | 189 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 178 | 189 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 178 | 189 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 24 | 26 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 24 | 26 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 24 | 26 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 4 | 0 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | Anlægskartoteket | Marianne
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 78 | 92 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 78 | 92 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 78 | 92 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 6 | 6 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 6 | 6 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 6 | 6 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 3 | 3 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 3 | 3 | Anlægskartoteket | Marianne
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 3 | 3 | Anlægskartoteket | Marianne
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land | [5 empty] | Hans-Henrik og Bjarne E
Kælder | m2 | 75 | 29 | 29 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 4 | 0 | ændret fra 4 til 0 | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 4 | 0 | ændret fra 4 til 0 | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 22 | 22 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 4 | ændret fra 3 til 4 | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 3 | 4 | ændret fra 3 til 4 | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Overbygning | m2 | 75 | 0
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0
Overbygning | m2 | 75 | 0
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 14 | ændret fra 0 til 14 | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 16 | ændret fra 0 til 16 | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 13 | ændret fra 0 til 13 | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 13 | ændret fra 0 til 13 | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 10 | 0 | ændret fra 10 til 0 | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 10 | 0 | ændret fra 10 til 0 | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0
Overbygning | stk. | 75 | 0
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 400 | ændret fra 0 til 400 | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 1320 | ændret fra 0 til 1320 | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 36300 | 36300 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 8500 | 8500 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 |  | Hans-Henrik og Bjarne E
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2014 | Samlet mængde per 31/12-2015 | Bemærkninger | Ansvarlig | Spørgsmål
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 40 | 1576 |  | Bjarne
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 0 | 3 |  | Niels
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 0 | 0 |  | Niels
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 |  | Niels
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 |  | Niels
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 1 | 1 | Mobil slampresse | Niels
Slamsugere | stk. | 5 | 0 | 2 |  | Niels
Værksteder, garager | m2 | 75 | 320 | 3373 |  | Bjarne
Øvrige
Solcelleanlæg | KWh | 25 | 0 | 0 |  | Niels
EDB, tablets og navigationsudstyr | stk. | 5 | 0 | 10 |  | Niels
Elektroniske kort | stk. | 5 | 0 | 0 |  | Niels

## Bygninger m2
Hvor | Bygninger | Administration | Værksteder/lager
Nykøbing F. | Ja | 794 | 1700 | Skovalleen 20, 4800
Gedser | Ja | 80 |  | Tidselvejen 24, 4874
Gedesby | Ja | 31 | 51 | Sdr. Boulevard 19, 4874
Marielyst | Ja | 209 | 312 | Marielyst Strandvej 12
Frejlev | Ja | 195 | 79 | Brandtvej 1A, 4892
Nagelstri Engmosevej | Ja | 42 |  | Engmosevej 16,
Rykkerup | Nej | 0 | 0
Tårup | Ja | 122 | 180 | Tårupvej,
Lundby | Nej | 0 | 0
Byskov | Nej | 0 | 0
Blæsebjerg | Nej | 0 | 0
Stangerup | Nej | 0 | 0
Alstrup | Nej | 0 | 0
Hesnæs | Nej | 0 | 0
Stubbekøbing | Ja | 103 | 1051 | Grønnegade 55, 4850
Krumsø | Nej | 0 | 0
Vacumanlæg | Ja
I alt |  | 1576 | 3373