## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2017 | Afvigelser | Bemærkninger
Boringer
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | dybdemeter | 30 | 301.2 | 301 | -0.0664%
Råvandsstationer
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | stk. | 30 | 5 | 5 | 0%
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | stk. | 10 | 5 | 5 | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 | m³/h | 15 | 85 | 93 | 9.412%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 | m³/h | 15 | 42 | 34 | -19.05%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 3 | m³/h | 15 | 30 | 25 | -16.67%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 4 | m³/h | 15 | 45 | 38 | -15.56%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 5 | m³/h | 15 | 86 | 98 | 13.95%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 6 | m³/h | 15 | 0 |  | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 7 | m³/h | 15 | 0 |  | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 8 | m³/h | 15 | 0 |  | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 9 | m³/h | 15 | 0 |  | 0%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 10 | m³/h | 15 | 0 |  | 0%
Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg) | stk. | 30 | 0 |  | 0%
Hegn | stk. | 15 | 4 | 4 | 0%
Elanlæg | boring | 20 | 5 | 5 | 0%
SRO anlæg | boring | 10 | 5 | 5 | 0%
Råvandsledninger - Land
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Råvandsledninger - By
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 407 | 13 | -96.81% | Ledningen er nedlagt
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 38 | 45 | 18.42%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Råvandsledninger - City
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1927 | 1244 | -35.44% | Ledningen er nedlagt
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 225 | 983 | 336.9% | Ledningen erstatter de nedlagte ledninger
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Vandværk 1
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 350 | 350 | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 350 | 350 | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 2000 | 2000 | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 400 | 400 | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 90 | 90 | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 150 | 150 | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 25 | 25 | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 25 | 25 | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 | 30 | Ny data | Anlæg fejlaktigt ikke medtaget i 2015
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 400 | 400 | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 400 | 400 | 0%
Vandværk 2
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Vandværk 3
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Vandværk 4
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Vandværk 5
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Vandværk 6
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Vandværk 7
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Vandværk 8
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Vandværk 9
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Vandværk 10
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 0 |  | 0%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 0 |  | 0%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 0 |  | 0%
Bygninger
Etageareal vandbehandlingsbygning | m² | 75 | 288 | 288 | 0%
Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | m² | 75 | 36 | 36 | 0%
Værksted | m² | 75 | 11 | 11 | 0%
Lager | m² | 75 | 0 |  | 0%
Garage og rørlager | m² | 75 | 0 |  | 0%
Bygning for trykforøgere | m² | 75 | 379 | 379 | 0%
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | m² | 75 | 0 |  | 0%
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | m² | 10 | 0 |  | 0%
Andre
Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | stk. | 25 | 8 | 8 | 0%
Sikring (terror, hærværk), SRO | stk. | 10 | 8 | 8 | 0%
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL | stk. | 25 | 6 | 6 | 0%
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO | stk. | 10 | 3 | 3 | 0%
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | stk. | 25 | 1 | 1 | 0%
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 0%
FEJL

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2017 | Afvigelser | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 192.781 | 159 | -17.52%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 302.911 | 292 | -3.602%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 2.894 | 3 | 3.663%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 19.395 | 17 | -12.35%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 3519.52 | 3207 | -8.88%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 978.474 | 681 | -30.4% | 2017 tal er baseret nøjaktigere data fra GIS
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 47.13 | 47 | -0.2758%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 |  | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 82 | 32 | -60.98% | 2017 tal er baseret nøjaktigere data fra GIS
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 34.21 | 34 | -0.6139%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 350.031 | 350 | -0.008856%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 1200.528 | 1201 | 0.03932%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 289.429 | 253 | -12.59%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 82.538 | 83 | 0.5597%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 1766.545 | 1823 | 3.196%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 785.211 | 785 | -0.02687%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 441.777 | 442 | 0.05048%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 |  | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 250 | 172 | -31.2% | 2017 tal er baseret nøjaktigere data fra GIS
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 380.241 | 380 | -0.06338%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 1395.157 | 1488 | 6.655%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 972.585 | 922 | -5.201%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 60.312 | 60 | -0.5173%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 862.407 | 833 | -3.41%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 9099.295 | 8715 | -4.223%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 3514.076 | 3043 | -13.41%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 550.255 | 550 | -0.04634%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 |  | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 1113 | 954 | -14.29%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 87.091 | 101 | 15.97%
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 16249.897 | 18877 | 16.17%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 15930.695 | 18568 | 16.55%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 4309.372 | 4919 | 14.15%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Støbejernsledninger ≤ Ø50 mm | meter | 100 | 1012.123 | 1031 | 1.865%
Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 100 | 66287.583 | 63768 | -3.801%
Støbejernsledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 100 | 39135.539 | 35374 | -9.612%
Støbejernsledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 100 | 7375.602 | 7374 | -0.02172%
Støbejernsledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 100 | 0 |  | 0%
Eternitledninger ≤ Ø50 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Eternitledninger Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 |  | 0%
Skelbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Skelbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  | 0%
Inspektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Inspektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 |  | 0%
Stik på ledningsnet, Konstruktioner | stk. | 75 | 4060 | 3559 | -12.34%
Stik på ledningsnet, Mek./EL | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Ventiler
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm | stk. | 75 | 63 | 13 | -79.37% | 2017 tal er baseret nøjaktigere data fra GIS
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | stk. | 75 | 656 | 937 | 42.84% | 2017 tal er baseret nøjaktigere data fra GIS
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | stk. | 75 | 975 | 1080 | 10.77%
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | stk. | 75 | 108 | 93 | -13.89%
Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm | stk. | 75 | 1 | 4 | 300% | 2017 tal er baseret nøjaktigere data fra GIS
Pumpestationer, bygværker og bassiner 1
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 400 | 400 | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 400 | 400 | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 400 | 400 | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 2
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 400 | 400 | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 400 | 400 | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 400 | 400 | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 3
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 400 | 400 | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 400 | 400 | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 400 | 400 | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 4
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 5
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 6
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 7
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 8
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 9
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer, bygværker og bassiner 10
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner | m³/h | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL | m³/h | 25 | 0 |  | 0%
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO | m³/h | 10 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - højdebeholder | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Beholderanlæg - vandtårn | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Andre
Afregningsmålere, mekaniske, | stk. | 8 | 5003 | 1016 | -79.69% | Mekaniske afregningsmålere er under udfasning
Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10) | stk. | 10 | 1 | 3847 | 384600% | Alle eksist. afregningsmålere skiftes til elektroniske målere
Afregningsmålere, elektroniske > Ø110 mm | stk. | 10 | 3 | 133 | 4333% | Alle eksist. afregningsmålere skiftes til elektroniske målere
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 8 | Ny data | Der er installeret nye sektioneringsbrønde
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL | stk. | 15 | 0 | 8 | Ny data | Der er installeret nye sektioneringsbrønde
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO | stk. | 10 | 0 | 8 | Ny data | Der er installeret nye sektioneringsbrønde
FEJL

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2017 | Afvigelser | Bemærkninger
Andre
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 9 | 8 | -11.11%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 5 | 3 | -40% | Der er solgt to biler
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 1 | 1 | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 3 | 3 | 0%

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
Ledningsnet, stik og brønde | 2011 | 75 | 9559062
Elektroniske anmelder | 2012 | 5 | 49850
Opdatering af geografisk informationssystem | 2012 | 5 | 1411139
Geografisk informationssystem | 2014 | 5 | 222983
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
UV-anlæg 1 | 16 | 2026 | 86985.29
UV-anlæg 2 | 20 | 2030 | 112912.6
Nye Øvrige Aktiver
OBS! Nye øvrige aktiver skal stemme overens med indberetning af 'andet' i investeringer (fane I) i ØR-blanketten
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger