## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2016 | Afvigelser | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2016 | Afvigelser | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 3536.9602 | 3536.9602 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 3416.9905 | 3416.9905 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 1270.408 | 1270.408 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 1153.6628 | 1153.6628 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1038.786 | 1038.786 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 666.5997 | 666.5997 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 34.9179 | 34.9179 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 131007.1825 | 131007.1825 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 110676.2946 | 110676.2946 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 39332.4087 | 39332.4087 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 17580.598 | 17580.598 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 7971.3653 | 7971.3653 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 10797.1949 | 10797.1949 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 168.5205 | 168.5205 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 627.5171 | 627.5171 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 1610.5245 | 1610.5245 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 1143.607 | 1143.607 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 663.0504 | 663.0504 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 19322.487 | 19322.487 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 19535.0666 | 19535.0666 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 10690.5825 | 10690.5825 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 2222.2518 | 2222.2518 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1371.7737 | 1371.7737 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 1013.3037 | 1013.3037 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 60.892 | 60.892 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 316.3631 | 316.3631 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 29.4157 | 29.4157 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0.017147 | 0.017147 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 20.06 | 20.06 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 6.2031 | 6.2031 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1.9736 | 1.9736 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 198.7474 | 198.7474 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 193.5558 | 193.5558 | 0%
Stik | stk. | 75 | 138 | 138 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 5589.4716 | 5589.4716 | 0%
Stik | stk. | 75 | 11356 | 11356 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 1148.824 | 1148.824 | 0%
Stik | stk. | 75 | 1441 | 1441 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 2.1186 | 2.1186 | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 2 | 2 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 8 | 8 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 8 | 8 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 2 | 2 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 2 | 2 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 2 | 2 | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 350 | 350 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 6 | 6 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 6 | 6 | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 914 | 914 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 5 | 5 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 4 | 4 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 4 | 4 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 3 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 3 | 3 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 736 | 736 | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 3 | 3 | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 322 | 322 | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 235 | 235 | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 3 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 3 | 3 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 4385 | 4385 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 240 | 240 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 240 | 240 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 240 | 240 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 8000 | 8000 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 8000 | 8000 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 8000 | 8000 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 21940 | 21940 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 21000 | 21000 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 21000 | 21000 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 142151 | 142151 | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 47 | 47 | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 202 | 202 | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2016 | Afvigelser | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 0 | 128 | Ny data
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Slamsugere | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 0 | 307 | Ny data

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
Pumpestationer i underjordisk bygværker (<50 m2), konstruktioner | 2010 | 75 | 9473628
Pumpestationer i underjordisk bygværker (<50 m2), Mek/el | 2010 | 20 | 2620376
Pumpestationer i underjordisk bygværker (<50 m2), SRO | 2010 | 10 | 655094
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktioner | 2010 | 75 | 3231688
GIS | 2015 | 5 | 230333
Oversvømmelseskort | 2013 | 5 | 315595
Ledningsnet og stik | 2010 | 75 | 12327260
SRO | 2011 | 10 | 2455784
Pumpeinstallation Miljøklasse A - Mek/EL | 2010 | 20 | 5462369
Mek/EL | 2011 | 20 | 13151101
Brønde, ledningsnet og stik | 2011 | 75 | 70427513
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
Ingen Øvrige Aktiver fra POLKA
Nye Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger