## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2016 | Afvigelser | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 5 | 5 | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 438139.3036 | 438139.3036 | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 438139.3036 | 438139.3036 | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 438139.3036 | 438139.3036 | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2016 | Afvigelser | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 950.1006 | 950.1006 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 2600.4259 | 2600.4259 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 299.1729 | 299.1729 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 426.3351 | 426.3351 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 231.7599 | 231.7599 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 7357.8219 | 7357.8219 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 2389.9506 | 2389.9506 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0.064905 | 0.064905 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 53.7687 | 53.7687 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 212555.0629 | 212555.0629 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 215415.5895 | 215415.5895 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 67890.2994 | 67890.2994 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 25842.9587 | 25842.9587 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 14066.1658 | 14066.1658 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 50264.71 | 50264.71 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 24258.1256 | 24258.1256 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 49986.1633 | 49986.1633 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 64314.798 | 64314.798 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 1516.5416 | 1516.5416 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 101.9897 | 101.9897 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 30.1754 | 30.1754 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 15.7313 | 15.7313 | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 145290.8886 | 145290.8886 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 185897.4238 | 185897.4238 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 51400.1035 | 51400.1035 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 19509.1695 | 19509.1695 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 10810.7413 | 10810.7413 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 15857.3976 | 15857.3976 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 13111.0366 | 13111.0366 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 40063.43 | 40063.43 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 93870.4347 | 93870.4347 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 2339.3814 | 2339.3814 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 263.8549 | 263.8549 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 19.7945 | 19.7945 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 427.4345 | 427.4345 | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 94198.4882 | 94198.4882 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 125072.5542 | 125072.5542 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 21377.002 | 21377.002 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 8313.1698 | 8313.1698 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 4408.9887 | 4408.9887 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 7659.8178 | 7659.8178 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 5243.6718 | 5243.6718 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 26704.624 | 26704.624 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 73677.4581 | 73677.4581 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 1114.571 | 1114.571 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 44.7048 | 44.7048 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 510.6986 | 510.6986 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 42.769 | 42.769 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 52.2214 | 52.2214 | 0%
Stik | stk. | 75 | 10 | 10 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 10932.8683 | 10932.8683 | 0%
Stik | stk. | 75 | 13881 | 13881 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 9340.5024 | 9340.5024 | 0%
Stik | stk. | 75 | 11673 | 11673 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 7452.4268 | 7452.4268 | 0%
Stik | stk. | 75 | 9461 | 9461 | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 7 | 7 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 7 | 7 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 7 | 7 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 9 | 9 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 9 | 9 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 9 | 9 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 11 | 11 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 11 | 11 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 11 | 11 | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 6 | 6 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 6 | 6 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 6 | 6 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 4 | 4 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 4 | 4 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 4 | 4 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 11 | 11 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 11 | 11 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 11 | 11 | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 6332 | 6332 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 14 | 14 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 14 | 14 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 10 | 10 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 11 | 11 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 4 | 4 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 20 | 20 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 18 | 18 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 3978 | 3978 | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 1190 | 1190 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 4 | 4 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 4 | 4 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 3 | 3 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 3 | 3 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 560 | 560 | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 1 | 1 | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 456 | 456 | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 5359 | 5359 | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 2 | 2 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 13 | 13 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 62 | 62 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 68 | 68 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 3 | 3 | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 7 | 7 | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 177 | 177 | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 260 | 260 | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 9 | 9 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 10 | 10 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 8 | 8 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 8 | 8 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 39228 | 39228 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 2500 | 2500 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 2500 | 2500 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 2500 | 2500 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 23881 | 23881 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 23881 | 23881 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 23881 | 23881 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 64904 | 64904 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 64904 | 64904 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 64904 | 64904 | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 1856 | 1856 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 1856 | 1856 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 1856 | 1856 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2016 | Afvigelser | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 436 | 1298 | 197.7% | Indberettet forkert i 2015
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Slamsugere | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 0 | 216 | Ny data | Indberettet forkert i 2015

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
Administrationsbygninger | 2011 | 75 | 5283
SAP Afregningssystem | 2015 | 5 | 56794
Administrationsbygninger | 2010 | 75 | 1043954
Arbejdsplads (EVA) | 2011 | 10 | 249433
Software METSAM | 2014 | 5 | 444387
SRO | 2011 | 10 | 3824910
Mek./el | 2011 | 20 | 8366435
Strømpeforinger | 2011 | 50 | 28425768
Oversvømmelseskort | 2013 | 5 | 3127991
Ledningsnet, brønde og stik | 2011 | 75 | 68059544
GIS | 2015 | 5 | 5814758
SAP Afregningssystem | 2014 | 5 | 12382666
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
Ingen Øvrige Aktiver fra POLKA
Nye Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger