## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2016 | Afvigelser | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 |  | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 |  | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2016 | Afvigelser | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 106.3614 | 106.3614 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 135.113 | 135.113 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 39.9905 | 39.9905 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 4.4713 | 4.4713 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 251.2093 | 251.2093 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 17.2564 | 17.2564 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 42.3303 | 42.3303 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 84.8688 | 84.8688 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 16.7376 | 16.7376 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 81076.3816 | 81076.3816 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 63077.5731 | 63077.5731 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 14236.8874 | 14236.8874 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 6981.1554 | 6981.1554 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 7151.3521 | 7151.3521 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 1964.6125 | 1964.6125 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 12432.3161 | 12432.3161 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 23450.3271 | 23450.3271 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 2452.7671 | 2452.7671 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 329.0021 | 329.0021 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 12292.3571 | 12292.3571 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 15018.6397 | 15018.6397 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 3479.4347 | 3479.4347 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 1780.9026 | 1780.9026 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 1330.6383 | 1330.6383 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 301.2333 | 301.2333 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 2940.5153 | 2940.5153 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 6585.8882 | 6585.8882 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 1062.6589 | 1062.6589 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0.01047 | 0.01047 | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 2.4518 | 2.4518 | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 230.143 | 230.143 | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 14.3129 | 14.3129 | 0%
Stik | stk. | 75 | 7 | 7 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 9263.418 | 9263.418 | 0%
Stik | stk. | 75 | 6385 | 6385 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 1501.9302 | 1501.9302 | 0%
Stik | stk. | 75 | 905 | 905 | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 2.5636 | 2.5636 | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 | 0 | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 7 | 7 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 7 | 7 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 2 | 2 | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 318 | 318 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 2 | 2 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 1 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 1 | 1 | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 151 | 151 | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 3 | 3 | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 23 | 23 | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 384 | 384 | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 3 | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 20 | 20 | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 |  | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 |  | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 683 | 683 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 244 | 244 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 244 | 244 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 214 | 214 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 155 | 155 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 155 | 155 | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 |  | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 |  | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 23440 | 23440 | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 18722 | 18722 | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 6 | 6 | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 307 | 307 | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 |  | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 |  | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 |  | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2015 | Samlet mængde per 31/12-2016 | Afvigelser | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 0 | 99 | Ny data
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Slamsugere | stk. | 5 | 0 |  | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 0 | 16 | Ny data

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
GIS | 2015 | 5 | 20895
Oversvømmelseskort | 2013 | 5 | 191754
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
Ingen Øvrige Aktiver fra POLKA
Nye Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger