## 1. Forside
Bilag A
Til økonomisk ramme for 2020 og 2021
Indholdsfortegnelse
Fane 2.1 | Samlet økonomisk ramme for 2020
Fane 2.2 | Samlet økonomisk ramme for 2021
Fane 2.3 | Vejledende økonomisk ramme for 2022
Fane 2.4 | Vejledende økonomisk ramme for 2023
Fane 3 | Omkostninger i ØR2019
Fane 4.1 | Generelt effektiviseringskrav på drift
Fane 4.2 | Generelt effektiviseringskrav på anlæg
Fane 5 | Individuelt effektiviseringskrav
Fane 6 | Ikke-påvirkelige omkostninger
Fane 7 | Kontrol af den økonomiske ramme for 2018
Fane 8 | Korrektion af tidligere rammer
Fane 9 | Anlægsprojekter
Fane 10.1 | Varige tillæg
Fane 10.2 | Engangstillæg
Fane 11 | Periodevise driftsomkostninger
Fane 12 | Tilknyttet aktivitet
Fane 13 | Bortfald
Fane 14 | Historisk over- eller underdækning
Fane 15 | Nøgletal

## Fane 2.1. Økonomisk ramme 2020
Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2020
Oversigt over den økonomiske ramme
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 | 106785062.3718 | kr.
Nye tillæg - Drift | 0 | kr.
Nye tillæg - Anlæg | 481189.2547 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg | 0 | kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift | 0 | kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg | 0 | kr.
Prisudvikling i kr. | 2113145.157 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | -2121113.0267 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift | -576587.0581 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg | -2435469.7644 | kr.
Omkostninger i alt | 104246226.9344 | kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger | 2513403.8454 | kr.
Periodevise driftsomkostninger
Periodevise driftsomkostninger | 0 | kr.
Engangstillæg
Engangstillæg - Drift | 0 | kr.
Engangstillæg - Anlæg | 0 | kr.
Engangstillæg i alt | 0 | kr.
Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning | -5373080.4868 | kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018 | 0 | kr.
Korrektion af tidligere rammer
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer | 0 | kr.
Økonomisk ramme for 2020 | 101386550.2931 | kr.

## Fane 2.2. Økonomisk ramme 2021
Fane 2.2: Samlet økonomisk ramme for 2021
Oversigt over den økonomiske ramme
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020 | 104246226.9344 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg | 0 | kr.
Prisudvikling i kr. | 2053650.6706 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | -2061394.2091 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift | -576186.9067 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg | -2412918.5808 | kr.
Omkostninger i alt | 101249377.9084 | kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger | 2562917.9012 | kr.
Periodevise driftsomkostninger
Periodevise driftsomkostninger i alt | 0 | kr.
Engangstillæg
Engangstillæg - Drift | 0 | kr.
Engangstillæg - Anlæg | 0 | kr.
Engangstillæg i alt | 0 | kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018 | 0 | kr.
Økonomisk ramme for 2021 | 103812295.8096 | kr.

## Fane 2.3. Økonomisk ramme 2022
Fane 2.3: Samlet økonomisk ramme for 2022
Vejledende
Oversigt over den økonomiske ramme
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020 | 101249377.9084 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg | 0 | kr.
Prisudvikling i kr. | 1994612.7448 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | -2002133.6737 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift | -575787.0329 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg | -2390576.2095 | kr.
Omkostninger i alt | 98275493.7371 | kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger | 2613407.3838 | kr.
Periodevise driftsomkostninger
Periodevise driftsomkostninger i alt | 0 | kr.
Engangstillæg
Engangstillæg - Drift | 0 | kr.
Engangstillæg - Anlæg | 0 | kr.
Engangstillæg i alt | 0 | kr.
Økonomisk ramme for 2022 | 100888901.121 | kr.

## Fane 2.4. Økonomisk ramme 2023
Fane 2.4: Samlet økonomisk ramme for 2023
Vejledende
Oversigt over den økonomiske ramme
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021 | 98275493.7371 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg | 0 | kr.
Prisudvikling i kr. | 1936027.2266 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | -1943327.2517 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift | -575387.4367 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg | -2368440.7169 | kr.
Omkostninger i alt | 95324365.5584 | kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger | 2664891.5093 | kr.
Periodevise driftsomkostninger
Periodevise driftsomkostninger i alt | 0 | kr.
Engangstillæg
Engangstillæg - Drift | 0 | kr.
Engangstillæg - Anlæg | 0 | kr.
Engangstillæg i alt | 0 | kr.
Økonomisk ramme for 2023 | 97989257.0677 | kr.

## Fane 3. Omkostninger i ØR2019
Fane 3: Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019
Oversigt over den økonomiske ramme for 2019
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018 | 106839769.301 | kr.
Nye tillæg - Drift | 0 | kr.
Nye tillæg - Anlæg | 2024556.379 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg | 0 | kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift | 0 | kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg | 0 | kr.
Prisudvikling i kr. | 1903910.9656 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | -1918341.6743 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift | -576987.4874 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg | -1487845.1121 | kr.
Omkostninger i alt | 106785062.3718 | kr.
Periodevise driftsomkostninger
Periodevise driftsomkostninger i den økonomiske ramme for 2019 | 0 | kr.
Effektiviseringskrav af periodevise driftsomkostninger | 0 | kr.
Periodevise driftsomkostninger i den økonomiske ramme for 2019 i alt | 0 | kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger | 1545496.7848 | kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i de økonomiske rammer for 2017 og 2018 | 8025.7878 | kr.
Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning | -5373081 | kr.
Økonomisk ramme for 2019 | 102965503.9444 | kr.
Note: Denne opgørelse er taget fra jeres statusmeddelelse for den økonomiske ramme for 2019. I kan derfor ikke komme med høringssvar til denne opgørelse.

## Fane 4.1. Gen. krav - drift
Fane 4.1: Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostningerne
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2017
Driftsomkostninger i grundlaget til de økonomiske rammer for 2017 | 29064699.723 | kr.
Periodevise driftsomkostninger i den økonomiske ramme for 2017 | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostningerne i ØR17 | 581293.9945 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2018
Base for driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2018 | 28981865.3288 | kr.
Korrektion af driftsomkostninger i grundlaget | -50035.2436 | kr.
Periodevise driftsomkostninger i den økonomiske ramme for 2018 | 0 | kr.
Nye driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2018 | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostningerne i ØR18 | 578636.6017 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2019
Base for driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2019 | 28849374.3695 | kr.
Nye driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2019 | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostningerne i ØR19 | 576987.4874 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2020
Base for driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2020 | 28829352.9037 | kr.
Nye driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2020 | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostningerne i ØR20 | 576587.0581 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2021
Base for driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2021 | 28809345.3327 | kr.
Bortfald af driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2021 | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostningerne i ØR21 | 576186.9067 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostninger i de vejledende økonomiske rammer for 2022
Base for driftsomkostninger til de vejledende økonomiske rammer for 2022 | 28789351.6471 | kr.
Bortfald af driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2022 | 0 | kr.
Vejledende generelt effektiviseringskrav til driftsomkostningerne i ØR22 | 575787.0329 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostninger i de vejledende økonomiske rammer for 2023
Base for driftsomkostninger til de vejledende økonomiske rammer for 2023 | 28769371.837 | kr.
Bortfald af driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2023 | 0 | kr.
Vejledende generelt effektiviseringskrav til driftsomkostningerne i ØR23 | 575387.4367 | kr.

## Fane 4.2. Gen. krav - anlæg
Fane 4.2: Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de økonomiske rammer for 2017
Anlægssomkostninger i grundlaget til de økonomiske rammer for 2017 | 82045859.7952 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne i ØR17 | 746617.3241 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de økonomiske rammer for 2018
Base for anlægsomkostninger til de økonomiske rammer for 2018 | 82721979.2143 | kr.
Korrektion af anlægsomkostninger i grundlaget | 367483.042 | kr.
Nye anlægsomkostninger til de økonomiske rammer for 2018 | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne i ØR18 | 1470683.4819 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de økonomiske rammer for 2019
Base for anlægsomkostninger til de økonomiske rammer for 2019 | 83047107.4029 | kr.
Nye anlægsomkostninger til de økonomiske rammer for 2019 | 2058771.3818 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne i ØR19 | 1487845.1121 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de økonomiske rammer for 2020
Base for anlægsomkostninger til de økonomiske rammer for 2020 | 85265308.936 | kr.
Nye anlægsomkostninger til de økonomiske rammer for 2020 | 490668.683 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne i ØR20 | 2435469.7644 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de økonomiske rammer for 2021
Base for anlægsomkostninger til de økonomiske rammer for 2021 | 84961921.8594 | kr.
Bortfald af anlægsomkostninger i de økonomiske rammer for 2021 | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne i ØR21 | 2412918.5808 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de vejledende økonomiske rammer for 2022
Base for anlægsomkostninger til de vejledende økonomiske rammer for 2022 | 84175218.6431 | kr.
Bortfald af anlægsomkostninger i de økonomiske rammer for 2022 | 0 | kr.
Vejledende generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne i ØR22 | 2390576.2095 | kr.
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de vejledende økonomiske rammer for 2023
Base for anlægsomkostninger til de vejledende økonomiske rammer for 2023 | 83395799.8896 | kr.
Bortfald af anlægsomkostninger i de økonomiske rammer for 2023 | 0 | kr.
Vejledende generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne i ØR23 | 2368440.7169 | kr.

## Fane 5. Individuelt eff. krav
Fane 5: Individuelt effektiviseringskrav
Individuelt effektiviseringskrav
Individuelt effektiviseringskrav til de økonomiske rammer for 2017 | 1.075%
Individuelt effektiviseringskrav til de økonomiske rammer for 2018-2019 | 1.732%
Individuelt effektiviseringskrav til de økonomiske rammer for 2020-2021 | 1.939%
Beregningen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af metodepapir samt bilag til benchmarkingmodellen 2020

## Fane 6. Ikke-påvirkelige omk.
Fane 6: Ikke-påvirkelige omkostninger
Faktiske ikke-påvirkelige omkostninger i 2018
Beskrivelse af ikke-påvirkelige omkostninger | Faktiske omkostninger i 2018
Spildevandsafgift | 1745991 | kr.
Afgift til Forsyningssekretariatet | 42962 | kr.
Køb af ydelser og produkter fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven | 104179 | kr.
Ejendomsskatter | 36053 | kr.
Erstatninger | 488042 | kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger i 2018-prisniveau | 2417227 | kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger i 2020-prisniveau | 2513403.8454 | kr.
Tillæg til medfinansieringsprojekter godkendt under prisloftsbekendtgørelsen
Tillæg til den økonomiske ramme for 2020 | 0 | kr.
Tillæg til den økonomiske ramme for 2021 | 0 | kr.
Tillæg til den økonomiske ramme for 2022 | 0 | kr.
Tillæg til den økonomiske ramme for 2023 | 0 | kr.
Tillæg til tilbagebetaling af vejbidrag
Tillæg til den økonomiske ramme for 2020 | 0 | kr.
Tillæg til den økonomiske ramme for 2021 | 0 | kr.
Tillæg til den økonomiske ramme for 2022 | 0 | kr.
Tillæg til den økonomiske ramme for 2023 | 0 | kr.

## Fane 7. Kontrol af ØR2018
Fane 7: Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2018
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017
Indtægtsramme i den økonomiske ramme for 2017 | 101578511.1537 | kr.
Faktiske indtægter i 2017 | 76210000 | kr.
- Heraf Faktisk eller planlagt genanbringelse af væsentlige indtægter | 0 | kr.
Difference (2017-prisniveau) | 25368511.1537 | kr.
Note: Denne opgørelse er taget fra jeres statusmeddelelse for den økonomiske ramme for 2019. I kan derfor ikke komme med høringssvar til denne opgørelse.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2018
Indtægtsramme i den økonomiske ramme for 2018 | 102490753.5469 | kr.
Faktiske indtægter i 2018 | 86162177 | kr.
- Heraf Faktisk eller planlagt genanbringelse af væsentlige indtægter | 183500 | kr.
Difference (2018-prisniveau) | 16512076.5469 | kr.
Til indregning i de økonomiske rammer for 2020-2021
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer | 0 | kr.
Antal år i næste reguleringsperiode | 2 | år
Fradrag i de økonomiske rammer for 2020-2021 i alt | 0 | kr.

## Fane 8. Korrektioner
Fane 8: Korrektion af tidligere rammer
Korrektion af periodevise driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2018
Samlede tillæg til periodevise driftsomkostninger jf. indmeldte oprensningsplan | 0 | kr.
Faktisk periodevis driftsomkostning i 2018 | 0 | kr.
Difference (Korrektion) | 0 | kr.
Korrektion af tidligere godkendte omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter
Tidligere godkendt tillæg indregnet i den økonomiske ramme for 2018 | 0 | kr.
Faktisk omkostning til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2018 | 0 | kr.
Difference (Korrektion) | 0 | kr.
Andre korrektioner
Prisfremskrivning til 2017-prisniveau af korrektion af periodevise driftsomkostninger i de økonomiske rammer for 2019 | 0 | kr.
Korrektion af forkert prisfremskrivning af kontrol og korrektioner i de økonomiske rammer for 2019 | 0 | kr.
Korrektioner af den økonomiske ramme for 2018 i alt | 0 | kr.

## Fane 9. Anlægsprojekter
Fane 9: Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016
Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016
Beskrivelse af investeringen | Std. levetid (år) | Anskaf-felsespris (kr.) | Afskrivning | Driftsomkostninger | Finansielle omkostninger
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | 75 | 410954 | 5479.3867 | 0 | 0 | kr.
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | 75 | 5830650 | 77742 | 0 | 0 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 75 | 1141858 | 15224.7733 | 0 | 0 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 75 | 220000 | 2933.3333 | 0 | 0 | kr.
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | 75 | 710000 | 9466.6667 | 0 | 0 | kr.
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | 75 | 1325000 | 17666.6667 | 0 | 0 | kr.
Brønde | 75 | 2035891 | 27145.2133 | 0 | 0 | kr.
Stik | 75 | 440000 | 5866.6667 | 0 | 0 | kr.
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | 30 | 2836058 | 94535.2667 | 0 | 0 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | 50 | 100000 | 2000 | 0 | 0 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 20 | 100000 | 5000 | 0 | 0 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 10 | 233520 | 23352 | 0 | 0 | kr.
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | 50 | 1839157 | 36783.14 | 0 | 0 | kr.
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | 20 | 2238000 | 111900 | 0 | 0 | kr.
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | 10 | 350000 | 35000 | 0 | 0 | kr.
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | 20 | 35957 | 1797.85 | 0 | 0 | kr.
Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016 i alt |  |  | 471892.9633 | 0 | 0 | kr.

## Fane 10.1. Varige tillæg
Fane 10.1: Varige tillæg
Nye varige tillæg
Beskrivelse af tillæg | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Anlægsprojekter igangsat senest 1. marts 2016 | 0 | kr. | 471892.9633 | kr.
Nye tillæg i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr. | 471892.9633 | kr.
Nye tillæg i alt i 2019-prisniveau | 0 | kr. | 481189.2547 | kr.

## Fane 10.2. Engangstillæg
Fane 10.2: Engangstillæg
Engangstillæg til de økonomiske rammer for 2020
Beskrivelse af tillæg | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Ingen engangstillæg | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg i alt i 2020-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg til de økonomiske rammer for 2021
Beskrivelse af tillæg | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Ingen engangstillæg | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg i alt i 2021-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg til de økonomiske rammer for 2022
Beskrivelse af tillæg | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Ingen engangstillæg | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg i alt i 2021-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg til de økonomiske rammer for 2023
Beskrivelse af tillæg | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Ingen engangstillæg | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | 0 | kr.
Engangstillæg i alt i 2021-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.

## Fane 11. Periodevise driftsomk.
Fane 11: Periodevise driftsomkostninger givet under prisloftsbekendtgørelsen
Periodevise driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2020
Periodevise driftsomkostninger i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift | 0 | kr.
Periodevise driftsomkostninger i alt i 2020-prisniveau | 0 | kr.
Periodevise driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2021
Periodevise driftsomkostninger i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift | 0 | kr.
Periodevise driftsomkostninger i alt i 2021-prisniveau | 0 | kr.
Periodevise driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2022
Periodevise driftsomkostninger i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift | 0 | kr.
Periodevise driftsomkostninger i alt i 2022-prisniveau | 0 | kr.
Periodevise driftsomkostninger til de økonomiske rammer for 2023
Periodevise driftsomkostninger i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift | 0 | kr.
Periodevise driftsomkostninger i alt i 2023-prisniveau | 0 | kr.

## Fane 12. Tilknyttet aktivitet
Fane 12: Tilknyttet aktivitet under hovedvirksomheden
Tilknyttet aktivitet under hovedvirksomheden
Beskrivelse af tilknyttet aktivitet | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Ingen tilknyttet aktivitet | 0 | kr. | 0 | kr.
Tilknyttet aktivitet under hovedvirksomheden i alt (2018-prisniveau) | 0 | kr. | 0 | kr.
Tilknyttet aktivitet under hovedvirksomheden i alt (2019-prisniveau) | 0 | kr. | 0 | kr.

## Fane 13. Bortfald
Fane 13: Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse
Bortfald eller nedsættelse fra og med de økonomiske rammer for 2020
Beskrivelse af bortfald eller nedsættelse | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Ingen bortfald eller nedsættelse | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2019-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse fra og med de økonomiske rammer for 2021
Beskrivelse af bortfald eller nedsættelse | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Ingen bortfald eller nedsættelse | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2020-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse fra og med de økonomiske rammer for 2022
Beskrivelse af bortfald eller nedsættelse | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Ingen bortfald eller nedsættelse | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2021-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse fra og med de økonomiske rammer for 2023
Beskrivelse af bortfald eller nedsættelse | Driftsomkostninger |  | Anlægsomkostninger
Ingen bortfald eller nedsættelse | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2018-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2022-prisniveau | 0 | kr. | 0 | kr.

## Fane 14. Hist. over-underdæk.
Fane 14: Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning til og med 2010
Opgjort over- eller underdækning per. 31. december 2010 | 51599164 | kr.
Over- eller underdækning tillagt senere end 31. december 2010 | 0 | kr.
Heraf beløb indregnet i prislofterne/de økonomiske rammer for 2011-2019 | -46226083.5132 | kr.
Resterende over- eller underdækning | 5373080.4868 | kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012) | 1 | år
Tillæg/fradrag til den økonomiske ramme for 2020 i alt | -5373080.4868 | kr.

## Fane 15. Nøgletal
Fane 15: Nøgletal
Prisudvikling
Prisudvikling til brug for ØR2017 | 1.27%
Prisudvikling til brug for ØR2018-2019 | 1.75%
Prisudvikling til brug for nye omkostninger i ØR2019 | 1.69%
Prisudvikling til brug for ØR2020-2021 | 1.97%
Generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne
Generelt effektiviseringskrav til brug for anlægsomkostninger i ØR2017 | 0.91%
Generelt effektiviseringskrav til brug for anlægsomkostninger i ØR2018-2019 | 1.77%
Generelt effektiviseringskrav til brug for nye anlægsomkostninger i ØR2019 | 0.87%
Generelt effektiviseringskrav til brug for anlægsomkostninger i ØR2020-2021 | 2.84%
Generelt effektiviseringskrav til driftsomkostningerne
Generelt effektiviseringskrav til brug for driftsomkostninger | 2%