## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2016 | Samlet mængde per 31/12-2017 | Samlet mængde per 31/12-2018 | Afvigelse 2016-2017 | Afvigelse 2017-2018 | Bemærkninger
Renseanlæg 1
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 2
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 3
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 4
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 5
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 6
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 7
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 8
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 9
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg 10
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Mindre renseanlæg
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb med riste, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forklaring, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Beluftningstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2016 | Samlet mængde per 31/12-2017 | Samlet mængde per 31/12-2018 | Afvigelse 2016-2017 | Afvigelse 2017-2018 | Bemærkninger
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 37069 | 37069 | 37069 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 3733 | 3733 | 3733 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 909 | 909 | 909 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 871 | 871 | 871 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 64 | 64 | 64 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 78339 | 78339 | 78339 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 30218 | 31124 | 32194 | 2.998% | 3.438%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 6501 | 6501 | 6501 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 3877 | 3877 | 3877 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 699 | 699 | 699 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 498 | 1307 | 1307 | 162.4% | 0% | OK, jf. mail
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 3122 | 3122 | 3122 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 1400 | 1400 | 1400 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 59 | 59 | 59 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 13897 | 13897 | 13897 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 7127 | 7127 | 7127 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 2959 | 2959 | 2959 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 1097 | 1097 | 1097 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 742 | 742 | 742 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 303 | 303 | 303 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | 528 | 528 | 528 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 522 | 522 | 522 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | 2766 | 2792 | 2792 | 0.94% | 0%
Stik | stk. | 75 | 3331 | 3337 | 3337 | 0.1801% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | 747 | 747 | 747 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 622 | 622 | 622 | 0% | 0%
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Stik | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 61 | 61 | 61 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0% | OK, jf. mail
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0% | OK, jf. mail
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0% | OK, jf. mail
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 22 | 22 | 22 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 22 | 22 | 22 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 22 | 22 | 22 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | 7 | 7 | 7 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 6 | 6 | 6 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 6 | 6 | 6 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Overbygning | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 14050 | 14050 | 14050 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 43317 | 50000 | 50000 | 15.43% | 0% | kender ikke størrelse
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 17 | 19 | 21 | 11.76% | 10.53%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 2818 | 2818 | 2818 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2016 | Samlet mængde per 31/12-2017 | Samlet mængde per 31/12-2018 | Afvigelse 2016-2017 | Afvigelse 2017-2018 | Bemærkninger
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Slamsugere | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Værksteder, garager | m2 | 75 | 200 | 200 | 200 | 0% | 0%

## Øvrige Aktiver
Øvrige Aktiver
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Aktivet er indberettet | Bemærkninger
Jordbassin Klasse B | 2017 | 50 | 1356000
Indløb-/udløbsarrangement | 2017 | 75 | 320000
Øvrige Aktiver fra POLKA
Beskrivelse | Rest levetid | Afskrivningshorizont | Standard værdi | Aktivet er Indberettet | Bemærkninger
Ingen Øvrige Aktiver fra POLKA
Nye Øvrige Aktiver
OBS! Nye øvrige aktiver skal stemme overens med indberetning af 'andet' i investeringer (fane I) i ØR-blanketten
Beskrivelse | År | Standard levetid | Anskaffelsespris | Ikke relevant | Bemærkninger