## 1. Forside
Bilag A
Til økonomisk ramme for 2017
Indholdsfortegnelse
Fane 2.1 | Samlet økonomisk ramme for 2017
Fane 3 | Grundlag
Fane 4 | Individuelt effektiviseringskrav
Fane 5 | Generelt effektiviseringskrav
Fane 6 | Historisk over- eller underdækning
Fane 7 | Gennemførte investeringer i 2015
Fane 8 | Korrektion af prisloft 2015
Fane 9 | Kontrol af prisloft 2015

## Fane 2.1. Økonomisk ramme 2017
Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2017
Oversigt over den økonomiske ramme
Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for 2017 | 124980432.8351 | kr.
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger | 3509868.4057 | kr.
Individuelt effektiviseringskrav | 453957.0437 | kr.
Generelt effektiviseringskrav | 1564589.1245 | kr.
Samlede omkostninger i alt | 122961886.6668 | kr. | 122961886.6668 | kr.
Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning | -2380591.5 | kr. | -2380591.5 | kr.
Korrektion af prisloft 2015
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2015 | 918185.56 | kr.
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2015 | -570401.36 | kr.
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015 | 0 | kr.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2015 | 1853933.654 | kr.
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2015 | 2201717.854 | kr. | 2201717.854 | kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2015 | 463053.28 | kr. | 463053.28 | kr.
Økonomisk ramme for 2017 |  |  | 123246066.3008 | kr.

## Fane 3. Grundlag
Fane 3: Grundlag
Grundlag i den økonomiske ramme for 2017
Driftsomkostninger | 42129081.4894 | kr.
Anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger | 79341482.9399 | kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger | 3509868.4057 | kr.
Grundlag i den økonomiske ramme for 2017 | 124980432.8351 | kr.
Beregningen af de enkelte komponenter i grundlaget fremgår af bilag B.

## Fane 4. Individuelt eff.krav
Fane 4: Individuelt effektiviseringskrav
Individuelt effektiviseringskrav
Drifts- og anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger | 121470564.4293 | kr.
Effektiviseringskrav | 0.37372 | pct.
Individuelt effektiviseringskrav | 453957.0437 | kr.

## Fane 5. Generelt eff.krav
Fane 5: Generelt effektiviseringskrav
Generelt effektiviseringskrav på drift og anlæg
Driftsomkostninger | 42129081.4894 | kr.
Generelt effektiviseringskrav | 2 | pct.
Generelt effektiviseringskrav på drift | 842581.6298 | kr.
Anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger | 79341482.9399 | kr.
Generelt effektiviseringskrav | 0.91 | pct.
Generelt effektiviseringskrav på anlæg | 722007.4948 | kr.
Samlet generelt effektiviseringskrav | 1564589.1245 | kr.

## Fane 6. Hist. over el. underdæk
Fane 6: Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning til og med 2010
Opgjort over- eller underdækning per. 31. december 2010 | -25353311 | kr.
Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011-2016 | -15830945 | kr.
Resterende over- eller underdækning | -9522366 | kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012) | 4 | kr.
Tillæg/fradrag i alt | -2380591.5 | kr.

## Fane 7. Gen. inv. i 2015
Fane 7: Gennemførte investeringer i 2015
Gennemførte investeringer i 2015
Beskrivelse af investeringen | Årstal | Std. levetid (år) | Anskaf-felsespris (kr.) | Afskrivning
Beluftningstanke, SRO | 2015 | 10 | 139843 | 13984.3 | kr.
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | 2015 | 40 | 37692 | 942.3 | kr.
Beluftningstanke, SRO | 2015 | 10 | 45028.08 | 4502.808 | kr.
Værksteder, garager | 2015 | 75 | 170400 | 2272 | kr.
Administrationbygninger | 2015 | 75 | 190205.26 | 2536.0701 | kr.
Værksteder, garager | 2015 | 75 | 94082.01 | 1254.4268 | kr.
Administrationbygninger | 2015 | 75 | 94082.01 | 1254.4268 | kr.
Efterklaringstanke, Mek/El | 2015 | 20 | 2079920.71 | 103996.0355 | kr.
Værksteder, garager | 2015 | 75 | 231619.08 | 3088.2544 | kr.
Indløb med riste, Mek/EL | 2015 | 20 | 1568384.51 | 78419.2255 | kr.
Forklaring, Konstruktioner | 2015 | 60 | 402978.86 | 6716.3143 | kr.
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | 2015 | 10 | 757326.42 | 75732.642 | kr.
Efterklaringstanke, Mek/El | 2015 | 20 | 360521.87 | 18026.0935 | kr.
Efterklaringstanke, Mek/El | 2015 | 20 | 236211.4 | 11810.57 | kr.
Forklaring, Mek/EL | 2015 | 20 | 24000 | 1200 | kr.
Beluftningstanke, Mek/EL | 2015 | 20 | 76134 | 3806.7 | kr.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | 2015 | 20 | 61063.63 | 3053.1815 | kr.
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | 2015 | 40 | 40005.6 | 1000.14 | kr.
Efterklaringstanke, Konstruktioner | 2015 | 60 | 88328.03 | 1472.1338 | kr.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | 2015 | 20 | 50254.2 | 2512.71 | kr.
Efterklaringstanke, Mek/El | 2015 | 20 | 36752.4 | 1837.62 | kr.
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | 2015 | 40 | 56546.04 | 1413.651 | kr.
Efterklaringstanke, Mek/El | 2015 | 20 | 25225.2 | 1261.26 | kr.
Efterklaringstanke, SRO | 2015 | 10 | 37213.59 | 3721.359 | kr.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | 2015 | 10 | 112622.52 | 11262.252 | kr.
Jordbassin Klasse A | 2015 | 50 | 152915.06 | 3058.3012 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 273605.59 | 13680.2795 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 2015 | 10 | 273605.59 | 27360.559 | kr.
Jordbassin Klasse A | 2015 | 50 | 347120.58 | 6942.4116 | kr.
Jordbassin Klasse A | 2015 | 50 | 14160 | 283.2 | kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 41400 | 2070 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 59200.82 | 2960.041 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 2015 | 10 | 59200.82 | 5920.082 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | 2015 | 50 | 50194 | 1003.88 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 50194 | 2509.7 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 2015 | 10 | 50194 | 5019.4 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | 2015 | 50 | 38496.48 | 769.9296 | kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 118687.36 | 5934.368 | kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | 2015 | 10 | 118687.36 | 11868.736 | kr.
Kælder | 2015 | 75 | 598364.2 | 7978.1893 | kr.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | 2015 | 20 | 299182.1 | 14959.105 | kr.
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | 2015 | 10 | 299182.1 | 29918.21 | kr.
Jordbassin Klasse A | 2015 | 50 | 2278232.32 | 45564.6464 | kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | 2015 | 50 | 476129.74 | 9522.5948 | kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 476129.74 | 23806.487 | kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | 2015 | 10 | 476129.74 | 47612.974 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | 2015 | 50 | 79545.48 | 1590.9096 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 79545.48 | 3977.274 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 2015 | 10 | 79545.48 | 7954.548 | kr.
Jordbassin Klasse A | 2015 | 50 | 83066.86 | 1661.3372 | kr.
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | 2015 | 30 | 28719.26 | 957.3087 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | 2015 | 50 | 49592.63 | 991.8526 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 49592.63 | 2479.6315 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 2015 | 10 | 49592.63 | 4959.263 | kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 16520.25 | 826.0125 | kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | 2015 | 10 | 16520.25 | 1652.025 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 308974.08 | 4119.6544 | kr.
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | 2015 | 50 | 308974.08 | 6179.4816 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 2445358.38 | 32604.7784 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 2445358.38 | 32604.7784 | kr.
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | 2015 | 50 | 45586.75 | 911.735 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 7625098.84 | 101667.9845 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 7625098.84 | 101667.9845 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 1047110.62 | 13961.4749 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 269321.83 | 3590.9577 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 269321.83 | 3590.9577 | kr.
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | 2015 | 75 | 269321.83 | 3590.9577 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 3116879.2 | 41558.3893 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 3116879.2 | 41558.3893 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 263096.85 | 3507.958 | kr.
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | 2015 | 75 | 153262.49 | 2043.4999 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 258254.69 | 3443.3959 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 258254.69 | 3443.3959 | kr.
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | 2015 | 75 | 258254.69 | 3443.3959 | kr.
Brønde | 2015 | 75 | 129118.26 | 1721.5768 | kr.
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 50 | 640407.8 | 12808.156 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 102056 | 1360.7467 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 2078287.34 | 27710.4979 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 687498.25 | 9166.6433 | kr.
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | 2015 | 30 | 2423088.89 | 80769.6297 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 1242745.2 | 16569.936 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 1812952.54 | 24172.7005 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 1812952.54 | 24172.7005 | kr.
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | 2015 | 75 | 4925177.05 | 65669.0273 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 4925177.05 | 65669.0273 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | 2015 | 50 | 2138448.39 | 42768.9678 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 2138448.39 | 106922.4195 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 2015 | 10 | 2138448.39 | 213844.839 | kr.
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | 2015 | 75 | 270474.41 | 3606.3255 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 1491519.91 | 19886.9321 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 212822.75 | 2837.6367 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 1121944.36 | 14959.2581 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | 2015 | 50 | 43137.2 | 862.744 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 43137.2 | 2156.86 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 2015 | 10 | 43137.2 | 4313.72 | kr.
Efterklaringstanke, Mek/El | 2015 | 20 | 67364.4 | 3368.22 | kr.
Jordbassin Klasse A | 2015 | 50 | 2027641.47 | 40552.8294 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 2325551.07 | 31007.3476 | kr.
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | 2015 | 75 | 2325551.07 | 31007.3476 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | 2015 | 50 | 156261.82 | 3125.2364 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 156261.82 | 7813.091 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 2015 | 10 | 156261.82 | 15626.182 | kr.
Jordbassin Klasse A | 2015 | 50 | 21441 | 428.82 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 6364270.44 | 84856.9392 | kr.
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 50 | 6364270.44 | 127285.4088 | kr.
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | 2015 | 75 | 262761.68 | 3503.4891 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 352312.43 | 4697.4991 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 210528.04 | 2807.0405 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 1030965.34 | 13746.2045 | kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | 2015 | 75 | 1030965.34 | 13746.2045 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 1571313.4 | 20950.8453 | kr.
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | 2015 | 30 | 754332.79 | 25144.4263 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 964982.92 | 12866.4389 | kr.
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | 2015 | 75 | 565431.96 | 7539.0928 | kr.
Stik | 2015 | 75 | 85295.82 | 1137.2776 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | 2015 | 50 | 20525.33 | 410.5066 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 20525.33 | 1026.2665 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | 2015 | 10 | 20525.33 | 2052.533 | kr.
Jordbassin Klasse A | 2015 | 50 | 81028 | 1620.56 | kr.
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 50 | 530059 | 10601.18 | kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | 2015 | 20 | 870237.4 | 43511.87 | kr.
Arbejdsplads | 2015 | 5 | 59430.6 | 11886.12 | kr.
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | 2015 | 75 | 99139.71 | 1321.8628 | kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | 2015 | 75 | 183018.2 | 2440.2427 | kr.
Faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2015 |  |  |  | 2324390.327 | kr.

## Fane 8. Korrektion af PL2015
Fane 8: Korrektion af budgetterede omkostninger i prisloftet for 2015
Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA og Danske Vandværker) i 2015
Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2015, jf. reguleringsregnskabet | 3704612.56 | kr.
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2015 | 2786427 | kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omostninger mv. i 2015 | 918185.56 | kr.
Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2015
Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2015, jf. reguleringsregnskabet | 473598.64 | kr.
Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2015 | 1044000 | kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015 | -570401.36 | kr.
Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til miljø- og servicemål i 2015
Selskabets faktiske omk. til miljø- og servicemål i 2015, jf. reguleringsregnskabet | 0 | kr.
Tillæg for budgetterede omk. til miljø- og servicemål i prisloft 2015 | 0 | kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede omk. til miljø- og servicemål i 2015 | 0 | kr.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2015
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 i prisloft 2015 | 1386647 | kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 i prisloft 2016 | 1408200 | kr.
Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2015 | 2324390.327 | kr.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2015 | 1853933.654 | kr.

## Fane 9. Kontrol af PL2015
Fane 9: Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft for 2015
Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloft for 2015
Indtægtsramme i prisloft 2015 |  |  | 113352072 | kr.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2015
Tillæg for historiske investeringer | 63784625 | kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2013 | 3642859 | kr.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2013 | 1338410 | kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015 | 2895680 | kr.
Investeringstillæg i alt | 71661574 | kr.
Indtægter fra tilslutningsbidrag | 13296651 | kr.
Indtægter fra salg af anlægsaktiver | 0 | kr.
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv. | 0 | kr.
Indtægter og erstatninger i alt | 13296651 | kr.
Faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer | -654242 | kr.
Faktiske betalinger uden låneoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer | -57048563 | kr.
Faktiske betalinger for igangværende arbejder | 0 | kr.
Faktiske betalinger for køb af grunde | -81028 | kr.
Faktiske betalinger til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift | 0 | kr.
Faktiske betalinger til reetablering som følge af aktiver, der er taget ud af drift | 0 | kr.
Faktiske betalinger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag | 0 | kr.
Udgifter til investeringer | -57783833 | kr.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i alt | 27174392 | kr. | -27174392 | kr.
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2013 i prisloft 2015
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2013 i prisloft 2015 | 0 | kr. | 0 | kr.
Indtægter fra primære aktiviteter
Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer | 81307981.65 | kr.
Fordeling af indtægt efter § 6, stk. 2 | 0 | kr.
Andre indtægter i prisloftsåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter | 4406645.07 | kr.
Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt | 85714626.72 | kr. | -85714626.72 | kr.
Tillæg/fradrag i den økonomiske ramme for 2017 i alt |  |  | 463053.28 | kr.