{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Klimatilpasning","11. Nettofinansielle poster","12. Over- eller underdækning","13. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,3,26,5],[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5],[21,3,21,5],[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5]]}
["Lemvig Vand og Spildevand A/S"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Klimatilpasning"]
[null,null,"Fane nr. 11","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 12","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 13","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C21","v":24207470.665439814},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C26","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C32","v":19365.976532351851},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C38","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C44","v":-106512.87092793519},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C53","v":-1210373.5332719907},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":22909950.237772241},"kr.",{"$f":"C13","v":22909950.237772241}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":28131322.509327371},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F45","v":3159271.353333333},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":1320758.3733333331},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F81","v":1997833.3333333335},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C15:C18)","v":34609185.569327369},"kr.",{"$f":"C19","v":34609185.569327369}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C11","v":528500},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C19","v":59950},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C25","v":-345733},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C10","v":385000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C17","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C9","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C9","v":2950000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C16","v":-569260},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C21:C29)","v":3008457},"kr.",{"$f":"C30","v":3008457}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!C11","v":1050614.1243386243},"kr.",{"$f":"C32","v":1050614.1243386243}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'13. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":9337956.8048189804},"kr.",{"$f":"C34","v":9337956.8048189804}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E13:E34)","v":70916163.736257225}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,1160766," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E36/E37","v":61.094280618365133}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":53,"n_cols":4,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",23915577.840334788,"kr."]
[null,"inkl. midlertidigt tillæg iht. § 8, stk. 5",9849696.5,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C8)","v":506479.1151050218},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",-991897,"kr."]
[null,"Tillæg iht. § 8, stk. 2, pkt. 1 prisfremskrevet til 2014-niveau",1692284,"kr."]
[null,"Bortfald af midlertidigt tillæg  iht. § 8, stk. 5 (inkl. prisfremskrivning)",{"$f":"-1.015*9849697","v":-9997442.4549999982},"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)\n(korrigeret for bortfald af midlertidigt tillæg)",{"$f":"SUM(C7:C13)","v":24974698.000439815},"kr."]
[]
[]
[null,"Forskel i § 8, stk. 2, pkt. 1 - tillæg"]
[null,"Godkendt tillæg i PL2014 prisfremskrevet til 2014-niveau",1692284.1249999998,"kr."]
[null,"Godkendt tillæg i PL2015 prisfremskrevet til 2014-niveau",925056.78999999992,"kr."]
[null,"Forskel",{"$f":"C19-C18","v":-767227.33499999985},"kr."]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"C14+C20","v":24207470.665439814},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C25:C25)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C21-C26","v":24207470.665439814},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C30*(C31/100)","v":19365.976532351851},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",16083443.301405968,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C30+C32","v":24226836.641972166},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C37>C36,0,C36-C37)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C30","v":24207470.665439814},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C42*(C43/100)","v":106512.87092793519},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",8206332.449091848,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",8124027.0498974156,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",4870543.0346822403,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",4870543.0346822403,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C51/4","v":1217635.7586705601},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C52>0.05*C30,0.05*C30,IF(C52<0.01*C30,0,C52))","v":1210373.5332719907},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",1277831443.0665016,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",28131322.509327371,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":28131322.509327371},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,3000000,{"$f":"E8/D8","v":150000},"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2013,5,144720,{"$f":"E9/D9","v":28944},"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2013,75,44100,588,"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2013,5,14000,2800,"kr."]
[null,"Køretøjer, personbil",2013,5,434922,86984.4,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2013,10,3049652,304965.2,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,2360807,118040.35,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2013,10,60312,6031.2,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,1852880,92644,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2013,10,157592,15759.2,"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2013,75,333626,4448.3466666666664,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,814391,40719.550000000003,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,105954,10595.4,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,22118765,294916.86666666664,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,1000000,20000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,1967575,98378.75,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,103130,10313,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,370588,4941.1733333333332,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,11259,562.95000000000005,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,2718614,36248.186666666668,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,771231,10283.08,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,58417,5841.7,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,1378123,18374.973333333332,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,120718,6035.9,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,44034,4403.3999999999996,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,1211847,16157.96,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,394458,19722.900000000001,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,1488941,19852.546666666665,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2013,30,100000,3333.3333333333335,"kr."]
[null,"Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling",2013,40,118720,2968,"kr."]
[null,"Pumpestationer i underjordiske bygværker (",2013,50,1984303,39686.06,"kr."]
[null,"Pumpestationer i underjordiske bygværker (",2013,20,1184633,59231.65,"kr."]
[null,"Pumpestationer i underjordiske bygværker (",2013,10,249736,24973.599999999999,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,393838,7876.76,"kr."]
[null,"Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)",2013,8,260054,32506.75,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F42)","v":1599129.1866666665},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,1560142.1666666665,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F43+F44","v":3159271.353333333},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",835000,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",1042500,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F43","v":1599129.1866666665},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":1320758.3733333331},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":81,"n_cols":7,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,950000,{"$f":"E8/D8","v":12666.666666666666},"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,1500000,{"$f":"E9/D9","v":20000},"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2014,75,700000,{"$f":"E10/D10","v":9333.3333333333339},"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2014,50,550000,11000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2014,20,900000,45000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2014,10,150000,15000,"kr."]
[null,"Brønde",2014,75,600000,8000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,1000000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2014,30,1100000,36666.666666666664,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2014,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,6000000,80000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2014,50,400000,8000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2014,20,500000,25000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2014,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,5500000,73333.333333333328,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2014,50,400000,8000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2014,20,500000,25000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2014,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,8000000,106666.66666666667,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2014,50,1300000,26000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2014,20,1500000,75000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2014,10,200000,20000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,150000,2000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,2000000,26666.666666666668,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2014,50,400000,8000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2014,20,500000,25000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2014,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Jordbassin Klasse B",2014,50,3000000,60000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,500000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,500000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,200000,2666.6666666666665,"kr."]
[null,"Køretøjer, personbil",2014,5,260000,52000,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2014,20,1650000,82500,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2014,10,150000,15000,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2014,20,900000,45000,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2014,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Forklaring, Mek/EL",2014,20,400000,20000,"kr."]
[null,"Forafvanding, slam, Mek/EL",2014,20,400000,20000,"kr."]
[null,"Sand- og fedtfang, Kontruktioner",2014,60,300000,5000,"kr."]
[null,"Sand- og fedtfang, Mek/EL",2014,20,300000,15000,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Konstruktioner",2014,60,400000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Mek/EL",2014,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)",2014,8,300000,37500,"kr."]
[null,"Forklaring, Mek/EL",2015,20,650000,{"$f":"E51/D51","v":32500},"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2015,75,1500000,20000,"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2015,75,700000,9333.3333333333339,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2015,50,550000,11000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2015,20,900000,45000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2015,10,150000,15000,"kr."]
[null,"Brønde",2015,75,600000,8000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2015,75,7500000,100000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2015,50,1000000,20000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2015,20,1300000,65000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2015,10,200000,20000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2015,75,300000,4000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2015,75,8000000,106666.66666666667,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2015,50,1300000,26000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2015,20,1500000,75000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2015,10,200000,20000,"kr."]
[null,"Jordbassin Klasse B",2015,50,1000000,20000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2015,75,3000000,40000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2015,75,3850000,51333.333333333336,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2015,50,150000,3000,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner",2015,60,1400000,23333.333333333332,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El",2015,20,1500000,75000,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO",2015,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Konstruktioner",2015,60,200000,3333.3333333333335,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Mek/EL",2015,20,350000,17500,"kr."]
[null,"Indløb med riste, SRO",2015,10,50000,5000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2015,75,1500000,20000,"kr."]
[null,"Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)",2015,8,300000,37500,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C78,\"2014\",F8:F78)","v":1114333.3333333333},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C78,\"2015\",F8:F78)","v":883500.00000000012},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F79+F80","v":1997833.3333333335},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[15,1,15,3],[21,1,21,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",16500,"kr."]
[null,"Spildevandsafgift",425000,"kr."]
[null,"Tjenestemandspensioner",18000,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",69000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":528500},"kr."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",40000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",19950,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C17:C18)","v":59950},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",609367,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",955100,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C23-C24","v":-345733},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"SMS-service",35000,"kr."]
[null,"Forbedret badevandskvalitet",100000,"kr."]
[null,"Undersøgelse vedr. alternative energikilder",250000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C9)","v":385000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C15-C16","v":0},"kr."]

{"sheet":"10. Klimatilpasning","index":9,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[12,1,12,3],[6,1,6,3]]}
[{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter"]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015"]
[null,null,0,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":" SUM(C8:C8)","v":0},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede omkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"C14-C15","v":0},"kr."]

{"sheet":"11. Nettofinansielle poster","index":10,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'10. Klimatilpasning'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",3000000,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",50000,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":2950000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",2793366,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",3362626,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C14-C15","v":-569260},"kr."]

{"sheet":"12. Over- eller underdækning","index":11,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",9646508,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011 - 2014",3342823.2539682537,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":6303684.7460317463},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",6,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":1050614.1243386243},"kr."]

{"sheet":"13. Kontrol med indtægtsrammen","index":12,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!A1","v":"Lemvig Vand og Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 13. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,60265927.625797644,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",28282506.320978664,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",1034816,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",-831245,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",1609533,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",767256,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",0,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",0,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-25858497,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":5004369.3209786639},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":-5004369.3209786639},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",7370534.5,"kr.",{"$f":"-C20","v":-7370534.5},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",38553067,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":38553067},"kr.",{"$f":"-C26","v":-38553067},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":9337956.8048189804},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",0,"kr.",7370534.5,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",7370534.5,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(E35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":0},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":0},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":0},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":0},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":0},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37+I38","v":0},"kr."]