{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Nettofinansielle poster","11. Over- eller underdækning","12. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5],[21,3,21,5]]}
["Andelsselskabet Haarlev Vandværk"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 11","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 12","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C20","v":1437566.59},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C22","v":1150.0532720000001},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C28","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C34","v":-6325.292996000001},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C43","v":-71878.329500000007},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":1360513.0207760001},"kr.",{"$f":"C13","v":1360513.0207760001}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":1439132.2690255591},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F15","v":235803.69333333336},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":58429.533333333296},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F11","v":0},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C15:C18)","v":1733365.4956922256},"kr.",{"$f":"C19","v":1733365.4956922256}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C9","v":153000},"kr."]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C14","v":1338650},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C20","v":32000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C26","v":-120026},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C8","v":45000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C15","v":-17896},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C9","v":-30000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C16","v":-39322},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C21:C28)","v":1361406},"kr.",{"$f":"C29","v":1361406}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!C11","v":-373291.49735449738},"kr.",{"$f":"C31","v":-373291.49735449738}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'12. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":74358.235859622248},"kr.",{"$f":"C33","v":74358.235859622248}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E13:E33)","v":4156351.254973351}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,204460," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E35/E36","v":20.32843223600387}," kr./m3"]
[null,"Prisloft 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand ",null,null,{"$f":"(E35-C22)/E36","v":13.781185830839044}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",1489706,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C7)","v":22345.59},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",-74485,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":1437566.59},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C15:C15)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C11-C16","v":1437566.59},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C20*(C21/100)","v":1150.0532720000001},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",896323,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C20+C22","v":1438716.6432720001},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C27>C26,0,C26-C27)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C20","v":1437566.59},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C32*(C33/100)","v":6325.292996000001},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",541244,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",541244,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",307496,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",307496,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C41/4","v":76874},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C42>0.05*C20,0.05*C20,IF(C42<0.01*C20,0,C42))","v":71878.329500000007},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",74574516.199726179,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",1439132.2690255591,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":1439132.2690255591},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Afregningsmålere, elektroniske = Ø 110mm (Qn 10)",2013,10,676694,{"$f":"E8/D8","v":67669.399999999994},"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,617126,8228.3466666666664,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,15992,213.22666666666666,"kr."]
[null,"Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv.",2013,15,129381,8625.4,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,10867,{"$f":"E12/D12","v":144.89333333333335},"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F12)","v":84881.266666666648},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,150922.4266666667,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F13+F14","v":235803.69333333336},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",61333,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",50000,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F13","v":84881.266666666648},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":58429.533333333296},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Ingen planlagte investeringer",0,0,0,0,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C8,\"2014\",F8:F8)","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C8,\"2015\",F8:F8)","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F9+F10","v":0},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[16,1,16,3],[22,1,22,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",33000,"kr."]
[null,"Skattebetalinger ",120000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C8)","v":153000},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015"]
[null,"Afgift for ledningsført vand (6,53 kr./m3)",1338650,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C13:C13)","v":1338650},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",17000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",15000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C18:C19)","v":32000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. afgift for ledningsført vand, revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",1305186,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",1425212,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C24-C25","v":-120026},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"Vandanalyser ",45000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C7)","v":45000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",42104,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",60000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C13-C14","v":-17896},"kr."]

{"sheet":"10. Nettofinansielle poster","index":9,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'2. Samlet prisloft'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",0,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",30000,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":-30000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",-49322,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",-10000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C14-C15","v":-39322},"kr."]

{"sheet":"11. Over- eller underdækning","index":10,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",-3858916,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011 - 2014",-1619167.0158730159,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":-2239748.9841269841},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",6,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":-373291.49735449738},"kr."]

{"sheet":"12. Kontrol med indtægtsrammen","index":11,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!A1","v":"Andelsselskabet Haarlev Vandværk"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,3779191.2013884,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",1530592.965528778,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",44496,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",-34902,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",131200,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",35750,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",0,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",0,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-1439193,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":267943.96552877803},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":-267943.96552877803},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",3436889,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":3436889},"kr.",{"$f":"-C26","v":-3436889},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":74358.235859622248},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",336081,"kr.",492968,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",0,"kr.",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(E35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":-336081},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":336081},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":829049},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":829049},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":829049},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37+I38","v":492968},"kr."]