{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Nettofinansielle poster","11. Over- eller underdækning","12. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5],[21,3,21,5],[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5]]}
["Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 11","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 12","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C20","v":15036159.25},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C22","v":12028.9274},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C28","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C34","v":-66159.10070000001},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C43","v":0},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":14982029.0767},"kr.",{"$f":"C13","v":14982029.0767}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":18507213.134154674},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F60","v":4935221.081666667},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":190632.42333333287},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F35","v":4397833.333333334},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C15:C18)","v":28030899.972488008},"kr.",{"$f":"C19","v":28030899.972488008}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C9","v":78000},"kr."]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C14","v":18595508},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C20","v":162000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C26","v":-1334585},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C10","v":790000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C17","v":-288584},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C9","v":1845000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C16","v":911539},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C21:C28)","v":20758878},"kr.",{"$f":"C29","v":20758878}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!C11","v":0},"kr.",{"$f":"C31","v":0}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'12. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":4292153.8240493983},"kr.",{"$f":"C33","v":4292153.8240493983}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E13:E33)","v":68063960.873237401}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,3247319," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E35/E36","v":20.960047618739459}," kr./m3"]
[null,"Prisloft 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand ",null,null,{"$f":"(E35-C22)/E36","v":15.233628994637545}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",14813950,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C7)","v":222209.25},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",0,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":15036159.25},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C15:C15)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C11-C16","v":15036159.25},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C20*(C21/100)","v":12028.9274},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",12532639,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C20+C22","v":15048188.1774},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C27>C26,0,C26-C27)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C20","v":15036159.25},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C32*(C33/100)","v":66159.10070000001},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",2765150,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",2503520,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",79692,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",79692,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C41/4","v":19923},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C42>0.05*C20,0.05*C20,IF(C42<0.01*C20,0,C42))","v":0},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",806232192.50395346,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",18507213.134154674,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":18507213.134154674},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":60,"n_cols":7,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), Mek./EL",2013,25,247753,{"$f":"E8/D8","v":9910.1200000000008},"kr."]
[null,"Bygning for trykforøgere",2013,75,272102,3628.0266666666666,"kr."]
[null,"Sikring (terror, hærværk), Mek./EL",2013,25,62705,2508.1999999999998,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner",2013,50,1029284,20585.68,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,239179,3189.0533333333333,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2013,75,469957,{"$f":"E13/D13","v":6266.0933333333332},"kr."]
[null,"Afregningsmålere, elektroniske = Ø 110mm (Qn 10)",2013,10,4217,421.7,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2013,8,762689,95336.125,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner",2013,50,407942,8158.84,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL",2013,15,357772,23851.466666666667,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO",2013,10,279512,27951.200000000001,"kr."]
[null,"Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)",2013,30,776006,25866.866666666665,"kr."]
[null,"Bygning for trykforøgere",2013,75,331072,4414.2933333333331,"kr."]
[null,"Lager",2013,75,16712,222.82666666666665,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,591702,7889.36,"kr."]
[null,"Skelbrønd, Konstruktioner",2013,50,353178,7063.56,"kr."]
[null,"Skelbrønd, Mek./EL",2013,15,88520,5901.333333333333,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,886483,11819.773333333333,"kr."]
[null,"Ledningsnet > Ø 500 mm",2013,75,32484400,433125.33333333331,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,2074495,27659.933333333334,"kr."]
[null,"Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2013,75,1121989,14959.853333333333,"kr."]
[null,"Inspektionsbrønd, Konstruktioner",2013,50,37626,752.52,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,1005752,13410.026666666667,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner",2013,50,216320,4326.3999999999996,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL",2013,25,204568,8182.72,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO",2013,10,184235,18423.5,"kr."]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2013,30,44911,1497.0333333333333,"kr."]
[null,"Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv.",2013,15,6030,402,"kr."]
[null,"Elanlæg - vandværk",2013,25,611758,24470.32,"kr."]
[null,"Nødstrømsanlæg på vandværk",2013,25,67634,2705.36,"kr."]
[null,"Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL",2013,25,22304,892.16,"kr."]
[null,"SRO-anlæg, vandværk",2013,10,133070,13307,"kr."]
[null,"Udpumpningsanlæg, Freqvensomformer",2013,25,24229,969.16,"kr."]
[null,"Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk",2013,25,22866,914.64,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,2274323,30324.306666666667,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2013,75,155442,2072.56,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,143515,1913.5333333333333,"kr."]
[null,"Nødstrømsanlæg på vandværk",2013,25,95037,3801.48,"kr."]
[null,"Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL",2013,25,11334,453.36,"kr."]
[null,"Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund",2013,50,588692,11773.84,"kr."]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2013,30,160647,5354.9,"kr."]
[null,"Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2013,75,351752,4690.0266666666666,"kr."]
[null,"SRO anlæg",2013,10,81299,8129.9,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,12477,166.36,"kr."]
[null,"Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)",2013,30,77487,2582.9,"kr."]
[null,"SRO-anlæg, vandværk",2013,10,138551,13855.1,"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2013,5,1738889,{"$f":"E54/D54","v":347777.8},"kr."]
[null,"Lager",2013,75,456634,6088.4533333333329,"kr."]
[null,"Fibernet",2013,30,1178441,39281.366666666669,"kr."]
[null,"Elanlæg - vandværk",2013,25,9443367,377734.68,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F57)","v":1686983.0449999997},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,3248238.0366666671,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F58+F59","v":4935221.081666667},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",1651667,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",1531666.6666666665,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F58","v":1686983.0449999997},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":190632.42333333287},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Etageareal vandbehandlingsbygning",2014,75,22000000,{"$f":"E8/D8","v":293333.33333333331},"kr."]
[null,"SRO-anlæg, vandværk",2014,10,1400000,{"$f":"E9/D9","v":140000},"kr."]
[null,"Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk",2014,25,18000000,{"$f":"E10/D10","v":720000},"kr."]
[null,"Sikring (terror, hærværk), SRO",2014,10,1400000,140000,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2014,75,6000000,80000,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2014,75,2000000,26666.666666666668,"kr."]
[null,"Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2014,75,2000000,26666.666666666668,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2014,75,700000,9333.3333333333339,"kr."]
[null,"Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2014,75,500000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2014,8,1900000,237500,"kr."]
[null,"Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter",2014,75,27500000,366666.66666666669,"kr."]
[null,"Fibernet",2014,30,1200000,40000,"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2014,5,1600000,320000,"kr."]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2015,30,3000000,100000,"kr."]
[null,"Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering",2015,25,3000000,120000,"kr."]
[null,"SRO anlæg",2015,10,2000000,200000,"kr."]
[null,"Sikring (terror, hærværk), SRO",2015,10,1000000,100000,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2015,75,13000000,173333.33333333334,"kr."]
[null,"Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2015,75,25000000,333333.33333333331,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2015,75,2700000,36000,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2015,75,1500000,20000,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2015,8,3000000,375000,"kr."]
[null,"Fibernet",2015,30,1200000,40000,"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2015,5,1600000,320000,"kr."]
[null,"Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter",2015,75,13000000,173333.33333333334,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C32,\"2014\",F8:F32)","v":2406833.3333333335},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C32,\"2015\",F8:F32)","v":1991000},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F33+F34","v":4397833.333333334},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[16,1,16,3],[22,1,22,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",33000,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",45000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C8)","v":78000},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015"]
[null,"Afgift for ledningsført vand (6,53 kr./m3)",18595508,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C13:C13)","v":18595508},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",122000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",40000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C18:C19)","v":162000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. afgift for ledningsført vand, revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",18750143,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",20084728,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C24-C25","v":-1334585},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"Ledelsessystem",75000,"kr."]
[null,"Energirådgivning",115000,"kr."]
[null,"Grundvandsbeskyttelse",600000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C9)","v":790000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",253416,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",542000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C15-C16","v":-288584},"kr."]

{"sheet":"10. Nettofinansielle poster","index":9,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'2. Samlet prisloft'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",1870000,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",25000,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":1845000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",2361557,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",1450018,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C14-C15","v":911539},"kr."]

{"sheet":"11. Over- eller underdækning","index":10,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",0,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2012 - 2014",0,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":0},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",0,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":0},"kr."]

{"sheet":"12. Kontrol med indtægtsrammen","index":11,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!A1","v":"Ringkjøbing-Skjern Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,60457613.824049398,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",19279590.87195662,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",1855434,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",1092356,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",3086967,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",1165980,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",0,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",5578357,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-32084996,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":-26311.128043379635},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":0},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",56165460,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":56165460},"kr.",{"$f":"-C26","v":-56165460},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":4292153.8240493983},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",1799739,"kr.",3778618,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",0,"kr.",5578357,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(C35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":0},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":1799739},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":0},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":0},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":0},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37","v":0},"kr."]