## Produktionsanlæg
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2023 | Samlet mængde per 31/12-2024 | Samlet mængde per 31/12-2025 | Afvigelse 2023-2024 | Afvigelse 2024-2025 | Bemærkninger | Enhedspris 2024 | Enhedspris 2025 | Netvolumenbidrag 2024 | Netvolumenbidrag 2025 | Ejerandel 2024 (%) | Ejerandel 2025 (%) | Postnr. | Selskabsnavn | CAPEX Netvolumenmål 2024 | CAPEX Netvolumenmål 2025 | Gennemsnitligt CAPEX Netvolumenmål
Boringer | [14 empty] | 4600 | Køge Vand | 13055020.5398 | 13144117.232 | 13099568.8859
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning) | dybdemeter | 30 | 864.3 | 839 | 839 | -2.927% | 0% | Boring 7 reduceret med 25m | 2538 | 2538 | 70979.4 | 70979.4 | 100% | 100%
Råvandsstationer
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd | stk. | 30 | 12 | 12 | 12 | 0% | 0% |  | 59948.97 | 59948.97 | 23979.588 | 23979.588 | 100% | 100%
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) | stk. | 10 | 12 | 12 | 12 | 0% | 0% |  | 67654.917 | 67654.917 | 81185.9004 | 81185.9004 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 1 | m³/h | 15 | 22 | 15 | 15 | -31.82% | 0% | Gl.Åshøj | 3702.3049 | 3702.3049 | 3702.3049 | 3702.3049 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 2 | m³/h | 15 | 15 | 10 | 10 | -33.33% | 0% | Svansbjerg | 4578.0754 | 4578.0754 | 3052.0503 | 3052.0503 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 3 | m³/h | 15 | 18 | 10 | 10 | -44.44% | 0% | Åshøj 1 | 4578.0754 | 4578.0754 | 3052.0503 | 3052.0503 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 4 | m³/h | 15 | 2 | 11.4 | 11.4 | 470% | 0% | Åshøj 2 | 4255.4231 | 4255.4231 | 3234.1216 | 3234.1216 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 5 | m³/h | 15 | 45 | 20 | 20 | -55.56% | 0% | Boring 8 | 3264.4196 | 3264.4196 | 4352.5594 | 4352.5594 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 6 | m³/h | 15 | 25 | 50 | 50 | 100% | 0% | Boring 10 | 1954.1545 | 1954.1545 | 6513.8484 | 6513.8484 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 7 | m³/h | 15 | 70 | 20 | 20 | -71.43% | 0% | Boring 11 | 3264.4196 | 3264.4196 | 4352.5594 | 4352.5594 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 8 | m³/h | 15 | 12 | 50 | 50 | 316.7% | 0% | Boring 12 | 1954.1545 | 1954.1545 | 6513.8484 | 6513.8484 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 9 | m³/h | 15 | 30 | 7 | 7 | -76.67% | 0% | Boring 1 | 4578.0754 | 4578.0754 | 2136.4352 | 2136.4352 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 10 | m³/h | 15 | 8 | 18 | 18 | 125% | 0% | Boring 3 | 3410.3813 | 3410.3813 | 4092.4576 | 4092.4576 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 11 | m³/h | 15 | 37 | 4 | 6 | -89.19% | 50% | Boring 5 | 4578.0754 | 4578.0754 | 1220.8201 | 1831.2302 | 100% | 100%
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. 12 | m³/h | 15 | 28 | 27 | 27 | -3.571% | 0% | Boring 6 | 2799.5668 | 2799.5668 | 5039.2202 | 5039.2202 | 100% | 100%
Hegn | stk. | 15 | 6 | 0 | 0 | -100% | 0% | Vi har ikke hegn omkring vores boringer | 88588.836 | 88588.836 | 0 | 0 | 100% | 100%
Elanlæg | boring | 20 | 12 | 12 | 12 | 0% | 0% |  | 112677.309 | 112677.309 | 67606.3854 | 67606.3854 | 100% | 100%
SRO anlæg | boring | 10 | 12 | 12 | 12 | 0% | 0% |  | 30338.472 | 30338.472 | 36406.1664 | 36406.1664 | 100% | 100%
Råvandsledninger - Land
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 1405 | 1405 | 1406 | 0% | 0.07117% |  | 367.098 | 367.098 | 6876.9692 | 6881.8638 | 100% | 100%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 8725 | 8730 | 8730 | 0.05731% | 0% |  | 1055.666 | 1055.666 | 122879.5224 | 122879.5224 | 100% | 100%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 10995 | 10992 | 10992 | -0.02729% | 0% |  | 2421.395 | 2421.395 | 354879.6512 | 354879.6512 | 100% | 100%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 5215.073 | 5215.073 | 0 | 0 | 100% | 100%
Råvandsledninger - By
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 993.446 | 993.446 | 0 | 0 | 100% | 100%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 | 970 | 970 | 970 | 0% | 0% | Nye zone fordelinger | 1746.308 | 1746.308 | 22585.5835 | 22585.5835 | 100% | 100%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 | 444 | 444 | 444 | 0% | 0% | Nye zone fordelinger | 3269.661 | 3269.661 | 19356.3931 | 19356.3931 | 100% | 100%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 6219.926 | 6219.926 | 0 | 0 | 100% | 100%
Råvandsledninger - City
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm | meter | 75 |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 1550.315 | 1550.315 | 0 | 0 | 100% | 100%
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm | meter | 75 |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2273.104 | 2273.104 | 0 | 0 | 100% | 100%
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm | meter | 75 |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 3912.601 | 3912.601 | 0 | 0 | 100% | 100%
Ledningsnet > Ø 500 mm | meter | 75 |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 6981.084 | 6981.084 | 0 | 0 | 100% | 100%
Vandværk 1
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | 210 | 210 | 210 | 0% | 0% |  | 2299.7472 | 2299.7472 | 9658.9382 | 9658.9382 | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | 210 | 210 | 210 | 0% | 0% |  | 985.6059 | 985.6059 | 8279.0899 | 8279.0899 | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | 300 | 300 | 300 | 0% | 0% |  | 10709.4806 | 10709.4806 | 128513.7674 | 128513.7674 | 100% | 100%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | 1000 | 1000 | 1000 | 0% | 0% |  | 3515.7435 | 3515.7435 | 70314.8698 | 70314.8698 | 100% | 100%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 604 | 604 | 604 | 0% | 0% |  | 978.2148 | 978.2148 | 23633.6697 | 23633.6697 | 100% | 100%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 |  | 126 | 126 | Ny data | 0% | Har altid været monteret | 2375.3097 | 2375.3097 | 11971.5611 | 11971.5611 | 100% | 100%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | 240 | 240 | 240 | 0% | 0% |  | 4176.1918 | 4176.1918 | 20045.7206 | 20045.7206 | 100% | 100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 604 | 604 | 604 | 0% | 0% |  | 2008.3227 | 2008.3227 | 48521.0767 | 48521.0767 | 100% | 100%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 604 | 604 | 604 | 0% | 0% |  | 815.8236 | 815.8236 | 49275.7462 | 49275.7462 | 100% | 100%
Vandværk 2
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | 125 | 125 | 125 | 0% | 0% |  | 3379.2204 | 3379.2204 | 8448.0509 | 8448.0509 | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | 125 | 125 | 125 | 0% | 0% |  | 844.8051 | 844.8051 | 4224.0255 | 4224.0255 | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | 125 | 125 | 125 | 0% | 0% |  | 10064.0114 | 10064.0114 | 25160.0286 | 25160.0286 | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | 125 | 125 | 125 | 0% | 0% |  | 15096.0171 | 15096.0171 | 75480.0857 | 75480.0857 | 100% | 100%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | 1000 | 1000 | 1000 | 0% | 0% |  | 4374.2009 | 4374.2009 | 87484.0179 | 87484.0179 | 100% | 100%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | 210 | 210 | 210 | 0% | 0% |  | 1192.8718 | 1192.8718 | 10020.1231 | 10020.1231 | 100% | 100%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | 85 | 85 | 85 | 0% | 0% |  | 2643.0163 | 2643.0163 | 8986.2554 | 8986.2554 | 100% | 100%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | 125 | 125 | 125 | 0% | 0% |  | 4338.4015 | 4338.4015 | 21692.0075 | 21692.0075 | 100% | 100%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | 125 | 125 | 125 | 0% | 0% |  | 2669.7855 | 2669.7855 | 33372.3192 | 33372.3192 | 100% | 100%
Vandværk 3
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, ika-beluftning, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, rislebakke, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, kompressorbeluftning | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Beluftningsanlæg, ren ilt | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Behandlingsanlæg, kalk anlæg | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Behandlingsanlæg, luddosering | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Konstruktioner | m³/h | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, trykfiltre, enkelt filtrering | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Filteranlæg, trykfiltre, dobbelt filtrering | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Rentvandsbeholder insitu støbt | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Rentvandsbeholder element | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk | m³/h | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Udpumpningsanlæg, frekvensomformer | kW | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Udpumpningsanlæg, Hydrofor | liter | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - lukkede betonbeholdere | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevand-/slamhåndteringsanlæg - jordbassiner | m³ | 50 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL | m³/h. | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO | m³/h. | 10 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Nødstrømsanlæg på vandværk | kW | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, Elanlæg | m³/h. | 25 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Elanlæg og SRO-anlæg - vandværk, SRO | m³/h. | 10 | [6 empty] | Variabel pris | Variabel pris |  |  | 100% | 100%
Bygninger
Etageareal vandbehandlingsbygning | m² | 75 | 1424 | 1424 | 1424 | 0% | 0% |  | 18777.996 | 18777.996 | 356531.5507 | 356531.5507 | 100% | 100%
Etageareal kontor og mandskabsfaciliteter | m² | 75 | 405 | 405 | 405 | 0% | 0% |  | 20023.433 | 20023.433 | 108126.5382 | 108126.5382 | 100% | 100%
Værksted | m² | 75 | 120 | 120 | 120 | 0% | 0% |  | 15473.077 | 15473.077 | 24756.9232 | 24756.9232 | 100% | 100%
Lager | m² | 75 | 127 | 127 | 127 | 0% | 0% |  | 15473.077 | 15473.077 | 26201.0771 | 26201.0771 | 100% | 100%
Garage og rørlager | m² | 75 | 109 | 109 | 109 | 0% | 0% |  | 10830.428 | 10830.428 | 15740.222 | 15740.222 | 100% | 100%
Bygning for trykforøgere | m² | 75 | 508 | 508 | 508 | 0% | 0% |  | 21069.766 | 21069.766 | 142712.5484 | 142712.5484 | 100% | 100%
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner | m² | 75 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% |  | 21115.394 | 21115.394 | 2815.3859 | 2815.3859 | 100% | 100%
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL | m² | 10 | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% |  | 14077.275 | 14077.275 | 14077.275 | 14077.275 | 100% | 100%
Andre
Sikring (terror, hærværk), Mek./EL | stk. | 25 | 14 | 16 | 16 | 14.29% | 0% | 15 boringer + piglauncher +2 PLC, med alarm | 6607.764 | 6607.764 | 4228.969 | 4228.969 | 100% | 100%
Sikring (terror, hærværk), SRO | stk. | 10 | 14 | 16 | 16 | 14.29% | 0% | 15 boringer + piglauncher +2 PLC, med alarm | 15418.116 | 15418.116 | 24668.9856 | 24668.9856 | 100% | 100%
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), Mek./EL | stk. | 25 | [6 empty] | 27031.479 | 27031.479 |  |  | 100% | 100%
Sikring, mindre avanceret (hegn, porte), SRO | stk. | 10 | [6 empty] | 63073.451 | 63073.451 |  |  | 100% | 100%
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), Mek./EL | stk. | 25 | [6 empty] | 58401.766 | 58401.766 |  |  | 100% | 100%
Sikring, avanceret (hegn, porte og overvågningssystemer), SRO | stk. | 10 | [6 empty] | 233606.027 | 233606.027 |  |  | 100% | 100%
Ja
Nej
Har I aktiver med delt ejerskab?

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Samlet mængde per 31/12-2023 | Samlet mængde per 31/12-2024 | Samlet mængde per 31/12-2025 | Afvigelse 2023-2024 | Afvigelse 2024-2025 | Bemærkninger | Enhedspris 2024 | Enhedspris 2025 | Netvolumenbidrag 2024 | Netvolumenbidrag 2025 | Ejerandel 2024 (%) | Ejerandel 2025 (%)
Andre | [12 empty] | 100%
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% |  | 36295 | 36295 | 29036 | 29036 | 100% | 100%
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 100% | 100%
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% |  | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 100% | 100%
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |  | 1300000 | 1300000 | 260000 | 260000 | 100% | 100%
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |  | 400000 | 400000 | 80000 | 80000 | 100% | 100%
Solcelleanlæg ekskl. Inverter | kWp | 25 | 17.5 | 18 | 18 | 2.857% | 0% |  | 5400 | 5400 | 628.2218 | 298.974 | 100% | 100%
Inverter til solcelleanlæg | kWp | 10 | 17.5 | 18 | 18 | 2.857% | 0% |  | 600 | 600 | 174.5061 | 83.0483 | 100% | 100%
Internt brug af produceret solcellestrøm 2024 | MWh |  | 14829 | 14394 | 16098 | -2.933% | 11.84% | Intern styring |  |  |  |  | 100% | 100%
Eksternt afsat produceret solcellestrøm 2024 | MWh |  | 18318 | 2774 | 1341 | -84.86% | -51.66% | Intern styring |  |  |  |  | 100% | 100%
Note on A9: Forfatter: Kræver et anlæg.

## Variable priser
Til bestemmelse af diverse variable priser
Udpumpningsanlæg | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 300 | m³/time
| 0 | 44147.304 | 62958.912 | 77148.072 | 90254.76 | 292560 | kr
| 4414.7304 | 1881.1608 | 1418.916 | 873.7792 | 793.3539 | 793.3539 | kr/m³
Beluftningsanlæg | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 |  |  | Anlæg | Mekn/El
Iltningstrappe | 0 | 58570.512 | 266229.6 | 439278.84 | 718819.92 | 1331148 | kr |  | 80% | 20%
| 5857.0512 | 5191.4772 | 3460.9848 | 2795.4108 | 2041.0936 | 2041.0936 | kr/m³/t
Ikabelufter | 0 | 87855.768 | 399344.4 | 658918.26 | 1078229.88 | 1996722 | kr |  | 50% | 50%
| 8785.5768 | 7787.2158 | 5191.4772 | 4193.1162 | 3061.6404 | 3061.6404 | kr/m³/t
Bundbeluftning | 0 | 52713.4608 | 239606.64 | 395350.956 | 646937.928 | 1198033.2 | kr
| 5271.3461 | 4672.3295 | 3114.8863 | 2515.8697 | 1836.9842 | 1836.9842 | kr/m³/t
Kompressorbeluftning | 0 | 11714.1024 | 53245.92 | 87855.768 | 143763.984 | 266229.6 | kr
| 1171.4102 | 1038.2954 | 692.197 | 559.0822 | 408.2187 | 408.2187 | kr/m³/t
Rent ilt | 0 | 11714.1024 | 53245.92 | 87855.768 | 143763.984 | 266229.6 | kr
| 1171.4102 | 1038.2954 | 692.197 | 559.0822 | 408.2187 | 408.2187 | kr/m³/t
Rislebakke | 0 | 35142.3072 | 159737.76 | 263567.304 | 431291.952 | 798688.8 | kr |  | 70% | 30%
| 3514.2307 | 3114.8863 | 2076.5909 | 1677.2465 | 1224.6562 | 1224.6562 | kr/m³/t
pH Justering | 0 | 50 | 100 | 200 | 500 | m³/time
Kalkdoseringsanlæg | 0 | 78552.36 | 133539.012 | 213662.4192 | 427324.8384 | kr
| 0 | 235657.08 | 400617.036 | 640987.2576 | 1281974.5152 | kr
Luddoseringsanlæg | 4713.1416 | 3299.1991 | 2403.7022 | 2136.6242 | 2136.6242 | kr/m³/time
| 0 | 39276.18 | 66769.506 | 106831.2096 | 213662.4192 | kr
| 785.5236 | 549.8665 | 400.617 | 356.104 | 356.104 | kr/m³/time
Behandlingsanlæg
Åbne filtre | 0 | 50 | 100 | 200 | 500 | m³/time
07-41,01 inkl. tillæg |  | 544161.6
Skønnet inkl. tillæg |  | 292560 |  |  |  | kr/m³/t |  |  | Anlæg | Mekn/El
Returskylning inkl. tillæg | [8 empty] | 40% | 60%
07-61.01 |  | 714577.8
| 0 | 1551299.4 | 2637208.98 | 4219534.368 | 8439068.736 | kr
Dobbelt filtrering | 31025.988 | 21718.1916 | 15823.2539 | 14065.1146 | 14065.1146 | kr/m³/time
| 0 | 1085909.58 | 1846046.286 | 2953674.0576 | 5907348.1152 | kr
Enkelt filtrering | 21718.1916 | 15202.7341 | 11076.2777 | 9845.5802 | 9845.5802 | kr/m³/time
Behandlingsanlæg
Lukkede filtre | 0 | 30 | 100 | 200 | 500 | m³/t
Enkelt filtrering inkl..rør mv. | 0 | 516368.4 | 1290921 | 2323657.8 | 4647315.6 | kr
| 17212.28 | 11065.0371 | 10327.368 | 7745.526 | 7745.526 | kr/m³/time
| 0 | 30 | 100 | 200 | 500 | m³/t
Dobbeltfiltrering ekskl. rør | 0 | 722915.76 | 1807289.4 | 3253120.92 | 6506241.84 | kr
| 24097.192 | 15491.052 | 14458.3152 | 10843.7364 | 10843.7364 | kr/m³/time
Rentvandsbeholdere | 0 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | m³
In-situ støbt rentvandsbeholder | 0 | 520756.8 | 2343405.6 | 4218130.08 | 7500000 | kr
| 5207.568 | 4556.622 | 3749.449 | 1640.935 | 1640.935 | kr/m³
| 0 | 120 | 500 | 1000 | 3000 | m³
Element beholder | 0 | 509054.4 | 1883501.28 | 3390302.304 | 6600000 | kr
| 4242.12 | 3616.9655 | 3013.602 | 1604.8488 | 1604.8488 | kr/m³
Vandtårne | 0 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | m³/time
Skønnet inkl. tillæg | 0 | 781135.2 | 3515108.4 | 6327195.12 | 11250000 | kr
| 7811.352 | 6834.933 | 5624.1734 | 2461.4024 | 2461.4024 | kr/m³
Skyllevandsbeholdere | 0 | 100 | 200 | 500 | 1000 | m³
Lukket skyllevandsbeholder 30 - 80 m³ | 0 | 520756.8 | 833210.88 | 1833063.936 | 3299515.0848 | kr
| 5207.568 | 3124.5408 | 3332.8435 | 2932.9023 | 2932.9023 | kr/m³
Åbne beholder med faste side / bund | 0 | 251601.6 | 402562.56 | 885637.632 | 1594147.7376 | kr
| 2516.016 | 1509.6096 | 1610.2502 | 1417.0202 | 1417.0202 | kr/m³
Jordbassin | 0 | 37740.24 | 60384.384 | 132845.6448 | 239122.1606 | kr
| 377.4024 | 226.4414 | 241.5375 | 212.553 | 212.553 | kr/m³
Udpumpningsanlæg
Udpumpningsanlæg | 0 | 10 | 20 | 30 | 100 | 1000 | m³/time
| 0 | 39349.32 | 51051.72 | 59974.8 | 149937 | 899622 | kr
| 3934.932 | 1170.24 | 892.308 | 1285.1743 | 832.9833 | 832.9833 | kr/m³
Frekvensomformere inkl. elinstallationer
| 0 | 2.2 | 4 | 5.5 | m³/time
| 0 | 68605.32 | 74456.52 | 77089.56 | kr
| 31184.2364 | 3250.6667 | 1755.36 | 1755.36 | kr/m³
Hydrofor
| 0 | 2500 | 5000 | m³/time
Hydrofor inkl. styring | 0 | 200842.44 | 270032.88 | kr
| 80.337 | 27.6762 | 27.6762 | kr/m³
Nødstrømsaggregat
| 0 | 11.5 | 16 | 22 | 50 | kW
| 0 | 134577.6 | 155495.64 | 174073.2 | 295924.44 | kr
| 11702.4 | 4648.4533 | 3096.26 | 4351.83 | 4351.83 | kr/m³
El + SRO Vandværk
| 0 | 50 | 200 | 1000 | m³/time
Eltavle + install inkl. tillæg | 0 | 380328 | 665574 | 1663935 | Kr
Sum |  | 380328 | 665574 | 1663935 | Kr
| 7606.56 | 1901.64 | 1247.9512 | 1247.9512 | kr/m³
SRO inkl. tillæg | 0 | 292560 | 351072 | 596822.4 | Kr
| 5851.2 | 390.08 | 307.188 | 307.188 | kr/m³
Pumpestation / Trykforøgerstation
[7 empty] | Anlæg | Mekn/El |  | SRO
Maskinanlæg pumpestation / trykforøger | [6 empty] | 25% | 65% |  | 10%
| 0 | 30 | 50 | 250 | m³/time
| 0 | 230391 | 296217 | 877680 | Kr | Inkl. El og styring
| 7679.7 | 3291.3 | 2907.315 | 2907.315 | Kr/m³/time
Skyllevandsbehandling
| 0 | 20 | 40 | m³/t |  | Mekn/El | SRO
| 0 | 515637 | 773455.5 | kr |  | 85% | 15%
| 25781.85 | 12890.925 | 12890.925 | kr/m³/time