## Forside
Total anskaffelsespris for alle investeringer til tillægsansøgning
0
Totale årlige afskrivninger for alle investeringer til tillægsansøgning
0
Om arket
I dette ark kan I indtaste investeringer til de anlægsprojekter, der hører til jeres tillægsansøgning.
Arket uploades som anlægsoversigt til tillægsansøgninger i VandData - læs mere i afsnit 4.1 i indberetningsvejledningen til økonomiske rammer.
I arket beregnes automatisk den samlede anskaffelsespris og de samlede årlige afskrivninger efter standardlevetiderne i pris- og levetidskataloget (POLKA) - for alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen.
I skal indtaste investeringerne, der hører til jeres tillægsansøgning i fanen "Investeringer". Hvis I har investeringer, der ikke kan placeres i en af de eksisterende anlægskategorier fra POLKA, skal disse indtastes i fanen "Andet aktiv".
Når I har indtastet alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen, kan I se den totaleanskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger - for alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen - i denne fane i celle C4 og C7.
OBS
- I skal udfylde et ark pr. ansøgte tillæg.
- Navngiv Excel-arket "[NAVN PÅ TILLÆG] - anlægsoversigt spildevand".
Om arket
I dette ark kan I indtaste investeringer til de anlægsprojekter, der hører til jeres tillægsansøgning.
→ Arket uploades som anlægsoversigt til tillægsansøgninger i VandData - læs mere i afsnit 4.1 i indberetningsvejledningen til økonomiske rammer.
I arket beregnes automatisk den samlede anskaffelsespris og de samlede årlige afskrivninger efter standardlevetiderne i pris- og levetidskataloget (POLKA) - for alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen.
I skal indtaste investeringerne, der hører til jeres tillægsansøgning i fanen "Investeringer". Hvis I har investeringer, der ikke kan placeres i en af de eksisterende anlægskategorier fra POLKA, skal disse indtastes i fanen "Andet aktiv".
Når I har indtastet alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen, kan I se den totaleanskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger - for alle investeringer, der hører til tillægsansøgningen - i denne fane i celle C4 og C7.
OBS
- I skal udfylde et ark pr. ansøgte tillæg.
- Navngiv Excel-arket "[NAVN PÅ TILLÆG] - anlægsoversigt spildevand".

## Investeringer
Overordnet investeringskategori | Investeringskategori | Specifik kategori | Anskaffelsespris | Standardlevetid (år) | Årlig afskrivning
Vejledning: Indtastning af investeringer
På denne fane indtastes alle investeringer* til de anlægsprojekter, der hører til jeres tillægsansøgning. Når I har indtastet kategori og anskaffelsespris for investeringen, vises standardlevetiden fra POLKA og den årlige afskrivning i kr. automatisk.
På fanen "Forside" vises den totale anskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger for alle indtastede investeringer til tillægsansøgningen.
Sådan gør I:
1. I kolonne A vælges i drop down-liste den overordnede
investeringskategori for investeringen;
Distributionsanlæg, Fællesfunktionsanlæg eller
Produktionsanlæg.
2. I kolonne B vælges i drop down-liste investeringskategorien
for investeringen.
3. I kolonne C vælges i drop down-liste den specifikke kategori
for investeringen.
4. I kolonne D skrives anskaffelsesprisen for investeringen.
→ I kolonne D vises automatisk standardlevetiden for den valgte
aktivkategori.
I kolonne F vises automatisk den årlige afskrivning for
investeringen
*Hvis I har investeringer, der ikke kan placeres i en af de eksisterende anlægskategorier fra POLKA, skal disse indtastes i fanen "Andet aktiv".
Vejledning: Indtastning af investeringer
På denne fane indtastes alle investeringer* til de anlægsprojekter, der hører til jeres tillægsansøgning. Når I har indtastet kategori og anskaffelsespris for investeringen, vises standardlevetiden fra POLKA og den årlige afskrivning i kr. automatisk.
På fanen "Forside" vises den totale anskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger for alle indtastede investeringer til tillægsansøgningen.
Sådan gør I:
1. I kolonne A vælges i drop down-liste den overordnede
investeringskategori for investeringen;
Distributionsanlæg, Fællesfunktionsanlæg eller
Produktionsanlæg.
2. I kolonne B vælges i drop down-liste investeringskategorien
for investeringen.
3. I kolonne C vælges i drop down-liste den specifikke kategori
for investeringen.
4. I kolonne D skrives anskaffelsesprisen for investeringen.
→ I kolonne D vises automatisk standardlevetiden for den valgte
aktivkategori.
→ I kolonne F vises automatisk den årlige afskrivning for
investeringen
*Hvis I har investeringer, der ikke kan placeres i en af de eksisterende anlægskategorier fra POLKA, skal disse indtastes i fanen "Andet aktiv".

## Andet aktiv
Navn på aktiv | Beskrivelse Kort beskrivelse af aktivet, og hvorfor det ikke kan placeres i en af de eksisterende POLKA-kategorier. | Anskaffelsespris | Skønnet teknisk levetid (år) | Årlig afskrivning
Vejledning: Andet aktiv
Hvis I indberetter en investering i kategorien ”Andet aktiv”, skal I indberette en beskrivelse af aktivet samt angive jeres skøn af aktivets tekniske levetid, dvs. den tid det tager at opslide et aktiv, så det ikke er muligt at anvende i produktionen mere.
På fanen "Forside" vises den totale anskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger for alle indtastede investeringer.
Sådan gør I:
1. I kolonne A skrives titlen på aktivet.
2. I kolonne B skrives en kort beskrivelse af aktivet, og redegørelse for,
hvorfor det ikke kan placeres i en af de eksisterende POLKA-
kategorier.
3. I kolonne C skrives jeres skøn af den tekniske levetid for aktivet.
4. I kolonne D skrives anskaffelsesprisen for aktivet.
I kolonne D beregnes automatisk den årlige afskrivning i kr. for aktivet.
Vi gør opmærksom på, at langt de fleste aktiver kan placeres i en POLKA-kategori under fanen "Investeringer". Eksempler på investeringer som skal indberettes i en POLKA-kategori og ikke i kategorien ”Andet aktiv”:
IT-systemer, iPads, indkøb af møbler mv. er indeholdt i POLKA-kategorien ”Arbejdsplads”
Renovering af kontorbygninger er indeholdt i POLKA-kategorien ”Administrationsbygninger”
Diverse biler, trailere mv. er indeholdt i POLKA-kategorien ”Køretøjer”
Vejledning: Andet aktiv
Hvis I indberetter en investering i kategorien ”Andet aktiv”, skal I indberette en beskrivelse af aktivet samt angive jeres skøn af aktivets tekniske levetid, dvs. den tid det tager at opslide et aktiv, så det ikke er muligt at anvende i produktionen mere.
På fanen "Forside" vises den totale anskaffelsespris og de totale årlige afskrivninger for alle indtastede investeringer.
Sådan gør I:
1. I kolonne A skrives titlen på aktivet.
2. I kolonne B skrives en kort beskrivelse af aktivet, og redegørelse for,
hvorfor det ikke kan placeres i en af de eksisterende POLKA-
kategorier.
3. I kolonne C skrives jeres skøn af den tekniske levetid for aktivet.
4. I kolonne D skrives anskaffelsesprisen for aktivet.
→ I kolonne D beregnes automatisk den årlige afskrivning i kr. for aktivet.
Vi gør opmærksom på, at langt de fleste aktiver kan placeres i en POLKA-kategori under fanen "Investeringer". Eksempler på investeringer som skal indberettes i en POLKA-kategori og ikke i kategorien ”Andet aktiv”:
IT-systemer, iPads, indkøb af møbler mv. er indeholdt i POLKA-kategorien ”Arbejdsplads”
Renovering af kontorbygninger er indeholdt i POLKA-kategorien ”Administrationsbygninger”
Diverse biler, trailere mv. er indeholdt i POLKA-kategorien ”Køretøjer”

## Data (hidden)
Overordnet kategori | Investeringskategori | Specifik kategori | Levetid
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Ledningsnet | 75 | Overordnet kategori | Investeringskategori | Specifik kategori | Levetid | Gennemsnit af Levetid
Distributionsanlæg | Ledningsnet | Strømpeforing | 50 | Distributionsanlæg | Distributionsanlæg | Brønde_og_stik | Administrationbygninger | 75
Distributionsanlæg | Brønde_og_stik | Brønde | 75 | Fællesfunktionsanlæg | Brønde_og_stik | Brønde | Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | 75
Distributionsanlæg | Brønde_og_stik | Stik | 75 | Produktionsanlæg | Forsinkelsesbassiner | Stik | Arbejdsplads og kontor | 5
Distributionsanlæg | Små_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | 30 |  | Ledningsnet | Forsinkelsesbassiner | Beluftningstanke, Efterklaringstanke og Efterbehandlingsanlæg (sandfilter) - Konstruktioner | 60
Distributionsanlæg | Små_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Pumpestationer, Konstruktioner | 50 |  | Overløbsbygværker | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO - Konstruktioner | Beluftningstanke, Efterklaringstanke og Efterbehandlingsanlæg (sandfilter) - Mek/EL | 20
Distributionsanlæg | Små_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Pumpestationer, Mek/EL | 20 |  | Små_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO - Mek/EL | Beluftningstanke, Efterklaringstanke og Efterbehandlingsanlæg (sandfilter) - SRO | 10
Distributionsanlæg | Små_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Pumpestationer, SRO | 10 |  | Sparebassin_laguner | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO - SRO | Brønde | 75
Distributionsanlæg | Store_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Kælder | 75 |  | Store_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) | Forafvanding og Rådnetanke, slam - Konstruktioner | 60
Distributionsanlæg | Store_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Pumpeinstallation - Mek/EL | 20 |  | Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Forafvanding og Rådnetanke, slam - Mek/EL | 20
Distributionsanlæg | Store_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Pumpeinstallation - SRO | 10 |  | Fællesfunktionsanlæg_ | Administrationbygninger | Forafvanding og Rådnetanke, slam - SRO | 10
Distributionsanlæg | Store_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Overbygning | 75 |  | Produktionsanlæg | Arbejdsplads og kontor | Gasdisponering og Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | 60
Distributionsanlæg | Overløbsbygværker | Kælder | 75 |  | Renseanlæg | Inverter til solcelleanlæg | Gasdisponering og Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | 20
Distributionsanlæg | Overløbsbygværker | Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | 20 |  | Renseanlæg_Slambehandling | Køretøjer | Gasdisponering og Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | 10
Distributionsanlæg | Overløbsbygværker | Installationer "mekaniske riste og SRO" - Mek/EL | 20 |  | Renseanlæg_Slamdisponering | Slamsugere | Gasrensning - Aktivt kulfilter og Biologisk skrubber | 15
Distributionsanlæg | Overløbsbygværker | Installationer "mekaniske riste og SRO" - SRO | 10 |  | Renseanlæg_Vandbehandling | Solecelleanlæg eksl. Inverter | Indløb med riste, Sand- og fedtfang, Forklaring - Konstruktioner | 60
Distributionsanlæg | Overløbsbygværker | Overbygning | 75 |  |  | Værksteder, garager | Indløb med riste, Sand- og fedtfang, Forklaring - Mek/EL | 20
Distributionsanlæg | Forsinkelsesbassiner | Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) | 50 |  |  | Ledningsnet | Indløb med riste, Sand- og fedtfang, Forklaring - SRO | 10
Distributionsanlæg | Forsinkelsesbassiner | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO - Konstruktioner | 75 |  |  | Ledningsnet | Indløb-/udløbsarrangement | 75
Distributionsanlæg | Forsinkelsesbassiner | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO - Mek/EL | 20 |  |  | Strømpeforing | Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | 20
Distributionsanlæg | Forsinkelsesbassiner | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO - SRO | 10 |  |  | Overløbsbygværker | Inverter til solcelleanlæg | 10
Distributionsanlæg | Sparebassin_laguner | Jordbassin Klasse A og B | 50 |  |  | Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | Jordbassin Klasse A og B | 50
Distributionsanlæg | Sparebassin_laguner | Indløb-/udløbsarrangement | 75 |  |  | Kælder | Kælder | 75
Distributionsanlæg | Sparebassin_laguner | Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | 75 |  |  | Overbygning | Kælder | 75
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Administrationbygninger | 75 |  |  | Installationer "mekaniske riste og SRO" - Mek/EL | Køretøjer | 5
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Arbejdsplads og kontor | 5 |  |  | Installationer "mekaniske riste og SRO" - SRO | Ledningsnet | 75
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Køretøjer | 5 |  |  | Renseanlæg | Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | 40
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Slamsugere | 5 |  |  | Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | Opgraderingsanlæg - Membran | 15
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Værksteder, garager | 75 |  |  | Renseanlæg_Vandbehandling | Overbygning | 75
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Solecelleanlæg eksl. Inverter | 25 |  |  | Beluftningstanke, Efterklaringstanke og Efterbehandlingsanlæg (sandfilter) - Konstruktioner | Pumpestationer, Konstruktioner | 50
Fællesfunktionsanlæg | Fællesfunktionsanlæg_ | Inverter til solcelleanlæg | 10 |  |  | Beluftningstanke, Efterklaringstanke og Efterbehandlingsanlæg (sandfilter) - Mek/EL | Pumpestationer, Mek/EL | 20
Produktionsanlæg | Renseanlæg | Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | 40 |  |  | Beluftningstanke, Efterklaringstanke og Efterbehandlingsanlæg (sandfilter) - SRO | Pumpestationer, SRO | 10
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Vandbehandling | Indløb med riste, Sand- og fedtfang, Forklaring - Konstruktioner | 60 |  |  | Indløb med riste, Sand- og fedtfang, Forklaring - Konstruktioner | Slamsugere | 5
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Vandbehandling | Indløb med riste, Sand- og fedtfang, Forklaring - Mek/EL | 20 |  |  | Indløb med riste, Sand- og fedtfang, Forklaring - Mek/EL | Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede) og højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | 60
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Vandbehandling | Indløb med riste, Sand- og fedtfang, Forklaring - SRO | 10 |  |  | Indløb med riste, Sand- og fedtfang, Forklaring - SRO | Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede) og højteknologisk (centrifuger), Mek/EL | 20
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Vandbehandling | Beluftningstanke, Efterklaringstanke og Efterbehandlingsanlæg (sandfilter) - Konstruktioner | 60 |  |  | Renseanlæg_Slambehandling | Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede) og højteknologisk (centrifuger), SRO | 10
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Vandbehandling | Beluftningstanke, Efterklaringstanke og Efterbehandlingsanlæg (sandfilter) - Mek/EL | 20 |  |  | Forafvanding og Rådnetanke, slam - Konstruktioner | Slutdisponering, slam - Konstruktioner | 60
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Vandbehandling | Beluftningstanke, Efterklaringstanke og Efterbehandlingsanlæg (sandfilter) - SRO | 10 |  |  | Forafvanding og Rådnetanke, slam - Mek/EL | Slutdisponering, slam - Mek/EL | 20
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Forafvanding og Rådnetanke, slam - Konstruktioner | 60 |  |  | Forafvanding og Rådnetanke, slam - SRO | Slutdisponering, slam - SRO | 10
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Forafvanding og Rådnetanke, slam - Mek/EL | 20 |  |  | Gasdisponering og Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | Solecelleanlæg eksl. Inverter | 25
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Forafvanding og Rådnetanke, slam - SRO | 10 |  |  | Gasdisponering og Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | Stik | 75
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Gasdisponering og Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | 60 |  |  | Gasdisponering og Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | Strømpeforing | 50
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Gasdisponering og Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | 20 |  |  | Gasrensning - Aktivt kulfilter og Biologisk skrubber | Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | 30
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Gasdisponering og Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | 10 |  |  | Opgraderingsanlæg - Membran | Varmeproduktionsanlæg | 15
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Gasrensning - Aktivt kulfilter og Biologisk skrubber | 15 |  |  | Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede) og højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | Værksteder, garager | 75
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Opgraderingsanlæg - Membran | 15 |  |  | Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede) og højteknologisk (centrifuger), Mek/EL | Pumpeinstallation - Mek/EL | 20
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Varmeproduktionsanlæg | 15 |  |  | Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede) og højteknologisk (centrifuger), SRO | Pumpeinstallation - SRO | 10
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede) og højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | 60 |  |  | Varmeproduktionsanlæg | Installationer "mekaniske riste og SRO" - Mek/EL | 20
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede) og højteknologisk (centrifuger), Mek/EL | 20 |  |  | Renseanlæg_Slamdisponering | Installationer "mekaniske riste og SRO" - SRO | 10
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slambehandling | Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede) og højteknologisk (centrifuger), SRO | 10 |  |  | Slutdisponering, slam - Konstruktioner | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO - Konstruktioner | 75
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slamdisponering | Slutdisponering, slam - Konstruktioner | 60 |  |  | Slutdisponering, slam - Mek/EL | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO - Mek/EL | 20
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slamdisponering | Slutdisponering, slam - Mek/EL | 20 |  |  | Slutdisponering, slam - SRO | Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO - SRO | 10
Produktionsanlæg | Renseanlæg_Slamdisponering | Slutdisponering, slam - SRO | 10 |  |  | Små_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg | Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO (mindre end 1.000 m3) | 50
Pumpestationer, Konstruktioner
Pumpestationer, Mek/EL
Pumpestationer, SRO
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)
Sparebassin_laguner
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)
Indløb-/udløbsarrangement
Jordbassin Klasse A og B
Store_pumpestationer_inkl._SRO_anlæg
Kælder
Overbygning
Pumpeinstallation - Mek/EL
Pumpeinstallation - SRO